附件：

三坊七巷及周边区域消防安全隐患

排查整治工作方案

根据《“守好古厝”之防火工作能力提升子方案》要求，福州市消防救援支队和鼓楼区消防救援大队拟于2月初对三坊七巷及周边区域开展消防安全隐患排查整治工作，现制定方案如下：

一、排查时间

2月4日至2月5日

二、人员分组

（一）留住户排查组

鼓楼大队：钟文立17805901200、林  艺15880104251

古厝集团：张忠生13706967852、陈小娜15880023325

街道社区：沈  祺16605910322、郑  雯18960930080

专家组成员：董高吉15205002119、林伟伟15280103202、鼓楼供电所电力专家1名

（二）文保院落及东百C馆排查组

鼓楼大队：蔡翔星13959136649、肖振邦13805012619

古厝集团：葛立文15980255208、萨支扬13609589162

街道社区：叶榕榕18650700875、黄文婵 18559806359

专家组成员：杨贺明13509328755、郑斌杰18105050103、鼓楼供电所电力专家1名

（三）坊巷古厝院落排查组

鼓楼大队：林贻文13950283686、王春燕13696878663

古厝集团：黄  宇13906936829、张  斌17679903863

街道社区：黄志豪 13950393186、张  婧18750105356

专家组成员：黄  戎13799975918、邱启通（电力专家）13509389221

（四）南后街及周边沿街店铺排查组

鼓楼大队：李倩然15980265996、洪  叶13599409515

古厝集团：黄伟伦13705931868、林海青13696862034

街道社区：刘  涛 15959083930、张琼英13178113569

专家组成员：林新美15980700813、郑崇仁（燃气专家）13763898917、鼓楼供电所电力专家1名

三、工作要求

（一）明确责任分工。各组根据检查情况进行细化分工，必要时可以再进行分组，提高检查效率。鼓楼大队要提前对接好相关街道、古厝公司，摸清排查底数，及时调整更新基础数据台账。聘请的专家由支队负责协调安排，检查结束后，由鼓楼大队按照《福建省人民政府安委会办公室关于调整安全生产专家工作补贴标准的通知》（闽安委办〔2018〕100号）和综合体专家检查相关标准结算经费。

（二）认真排查梳理。排查工作根据基础台账逐户排查，建立“一户一册”台账，对底单遗漏的场所要及时新增。要对检查发现的问题列出清单，严禁走过场。对于省级以上文保院落单位的检查，要对照《国家文物局 应急管理部关于进一步加强文物消防安全工作的指导意见》有关要求进行检查。

（三）落实整改措施。对检查的问题，能当场整改的，要求业主立即整改，对无法整改的，要统一整理出问题清单及整改措施建议报地方政府。

附件：古厝消防安全排查记录表

附件

古厝消防安全排查记录表

| 单位、场所、建筑名称 |  |  |  | 检查时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  | 责任人及联系方式 |  |
| 建筑层数 |  |  | 地上 层 地下 层 | 使用性质 | □商业 □文物 □住宅 |
| 是否为文保单位 |  |  | □是 □否 | 检查人 |  |
| 检查内容和 情况记录 | 消防安全管理 | 1、违章用火、用电情况：□未发现 □发现并制止 2、违规敷设电气线路情况： □有 □无 3、电动车违规停放、充电情况：□未发现 □发现并制止 4、生产、储存、经营场所违章住人情况：□未发现 □发现并制止 5、人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物情况： □未发现 □发现并提示整改 6、消防控制室值班人员在岗在位情况： □在岗在位 □未按要求在岗在位 消防控制室值班人员持证上岗情况：□不涉及 □两名持证人员值班 □一名持证人员值班 □值班人员无证 □无人员值班 7、建筑消防设施维护保养记录情况：□有 □无 具体情形描述： |  |  |  |
|  | 灭火救援条件 | 1、消防车通道、消防救援场地： □不涉及 □畅通 □被堵塞、占用 2、消防救援窗口： □不涉及 □醒目、好用 □不醒目 □无法使用 3、消防水池： □不涉及 □符合使用要求 □水量不足 □组件故障或者损坏 4、室外消火栓：□不涉及 □完好有效 □无水 □损坏 □被遮挡或者圈占 5、水泵接合器：□无 □完好有效 □损坏 具体情形描述： |  |  |  |
|  | 建筑消防设施 | 1、疏散通道、安全出口：□畅通 □被堵塞、占用 □被锁闭 2、室内消火栓：□不涉及 □完好有效 □无水 □损坏 □被遮挡或者圈占 3、自动喷水灭火系统：□不涉及 □完好有效 □无水 □水压不足 □无法启动 4、应急照明和疏散指示标志：□不涉及 □完好有效 □损坏 5、消防电梯：□不涉及 □能迫降到首层 □不能迫降到首层 6、应急广播：□不涉及 □完好有效 □无法正常使用 具体情形表述： |  |  |  |
|  | 消防组织 | 1、志愿消防队（微型消防站）：□未建立 □人员器材配备齐全 □人员器材缺乏 □有定期训练及工作记录 □无训练及工作记录 2、灭火和应急疏散预案：□未制定 □制定 3、消防演练情况： □有记录 □无记录 具体情形表述： |  |  |  |
| 其他存在的隐患情况 |  |  |  |  |  |
| 整改建议 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |