鼓西街道保定社区警务室装修工程量清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 小计 | 材料备注 |
| 1 | 原展示柜拆除 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 原墙体拆除 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 3 | 卫生间零星砌砖墙 | m3 | 2.50 |  |  |  |
| 4 | 卫生间墙面水泥粉刷 | m² | 20.00 |  |  |  |
| 5 | 旧墙面粉刷零星修补 | m² | 10.00 |  |  |  |
| 6 | 卫生间墙贴瓷砖 | m² | 23.00 |  |  |  |
| 7 | 卫生间地砖 | m² | 2.10 |  |  |  |
| 8 | 卫生间铝扣板集成吊顶 | m² | 2.10 |  |  |  |
| 9 | 卫生间铝合金门 | 扇 | 1.00 |  |  |  |
| 10 | 塑钢板吊顶 | m² | 12.00 |  |  |  |
| 11 | 墙面水泥漆 | m² | 40.00 |  |  | 立邦、三棵树、海峡 |
| 12 | BV4电线（含pvc套管） | m | 40.00 |  |  | 太阳、远东、宝胜 |
| 13 | BV2.5电线（含pvc套管） | m | 300.00 |  |  | 太阳、远东、宝胜 |
| 14 | BV1.5电线（含pvc套管） | m | 200.00 |  |  | 太阳、远东、宝胜 |
| 15 | 开关面板 | 个 | 4.00 |  |  | TCL、西门子、鸿雁 |
| 16 | 普通插座 | 个 | 10.00 |  |  | TCL、西门子、鸿雁 |
| 17 | 网络插座 | 个 | 2.00 |  |  | TCL、西门子、鸿雁 |
| 18 | 卫生间排气扇 | 个 | 1.00 |  |  | 正野、美的、艾美特 |
| 19 | LED吸顶灯（1200\*200） | 套 | 4.00 |  |  |  |
| 20 | 大门口铺大理石 | m | 2.70 |  |  |  |
| 21 | 卫生间给水管PPR管及全套配件 | m | 25.00 |  |  | 亚通、联塑、日丰 |
| 22 | 卫生间排水管110管及全套配件 | m | 2.00 |  |  | 亚通、联塑、日丰 |
| 23 | 卫生间排水管50管及全套配件 | m | 8.00 |  |  | 亚通、联塑、日丰 |
| 24 | 卫生间蹲便器（含水箱） | 个 | 1.00 |  |  | 箭牌、惠达、鹰牌、九牧 |
| 25 | 卫生间小便器（含水阀） | 个 | 1.00 |  |  | 箭牌、惠达、鹰牌、九牧 |
| 26 | 成品洗手盆（含水龙头） | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 27 | 水龙头 | 个 | 1.00 |  |  | 埃美柯、潜水艇、九牧 |
| 28 | 三角阀 | 个 | 3.00 |  |  | 埃美柯、潜水艇、九牧 |
| 29 | 窗台墙裙 | m | 3.00 |  |  |  |
| 30 | 窗台人造压顶石 | m | 3.00 |  |  |  |
| 31 | 地塑 | m² | 10.00 |  |  |  |
| 32 | pvc地脚线 | m | 22.00 |  |  |  |
| 33 | 竣工后卫生清洁 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 34 | 垃圾清运费 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 35 | 合计 |  |  |  |  |  |