# Text boxes

环境保护行政主管部门审批意见：

榕鼓环评﹝2022﹞003号

福州市瑞鹏宠物医院有限公司鼓楼区工业路分公司报送的《福州市瑞鹏宠物医院有限公司鼓楼区工业路分公司宠物医院项目环境影响报告表》收悉，现提出审批意见如下：

- 根据《报告表》评价结论，福州市瑞鹏宠物医院有限公司鼓楼区工业路分公司位于福州市鼓楼区工业路470号（乌山西路129号）一层，主要经营主要经营动物诊疗服务(水生、陆生)、宠物美容服务、宠物食品用品批发零售等。

二、该项目应落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，重点做好以下工作：

1、项目排水系统运营期应严格实行雨污分流。雨水经收集后排入市政雨水管网。本项目医疗废水经小型医疗废水一体化处理装置（设计处理能力300L/d）预处理，应确保达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中的预处理标准后，与宠物美容废水、生活污水一起汇入化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（氨氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准）后纳入市政污水管网排入福州市祥坂污水处理厂统一处理。

2、企业应安装新风系统加强室内通风，同时增加清洗次数；采用除臭剂进行室内空气净化，消除难闻的或有害的气体，预防由细菌和寄生虫引起的疾病；对宠物产生的粪便及时清理，定期清洁消毒。经上述措施处理后，其臭气排放浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准。

3、企业在日常经营过程中应采取消声降噪措施，工作人员应合理喂食，避免宠物因饥饿或口渴而发出叫声，有效控制宠物活动噪声；同时减少人为的骚扰、驱赶；对病房采取一定的隔声减噪措施，保证北侧边界噪声的排放可符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中表1中的4类标准，其余边界噪声的排放可符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中表1中的2类标准。

4、固体废物应实行分类收集、处置，并按危险废物管理规定设置危险废物暂存间。项目产生的医疗废物、污水处理设施污泥等均属于危险废物，须按规定收集、委托有资质的单位进行处置。应建立危险废物管理台账，严格按规定做好危险废物的收集和转移工作，杜绝二次污染。生活垃圾要袋装处理、定点收集，及时清运。

5、应建立严格的环保管理制度，强化环保设施的运行管理与维护。落实污水处理装置废水泄漏、医疗废物流失等环境风险防范措施，制定环境风险事故应急预案并报环保行政主管部门备案，避免发生环境污染事故。

三、项目应严格落实环保“三同时”制度，项目建成后应按规范开展竣工环保验收，并按规定公开、登记相关信息。

四、我局委托福州市鼓楼环境执法大队组织开展该项目“三同时”监督检查和环保日常监督管理。

（盖  章）

经办人：郑佳雯                                                  2022年7月27日

联系人：林秀妹     13705907908