环境保护行政主管部门审批意见：

榕鼓环评﹝2022﹞006号

福州格蕾宠物医院有限公司报送的《福州格蕾宠物医院有限公司宠物医院项目环境影响报告表》收悉，现提出审批意见如下：

- 根据《报告表》评价结论，福州格蕾宠物医院有限公司位于福州市鼓楼区东街街道城守前路16号城守前新村3#楼一层01、02、03店面，主要经营动物诊疗服务(水生、陆生)、宠物美容服务、宠物食品用品批发零售等。

- 二、该项目应落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，重点做好以下工作：

1、本项目医疗废水经小型医疗废水一体化处理装置（设计处理能力300L/d）预处理，应确保达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中的预处理标准后，与宠物美容废水、生活污水一起汇入化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（氨氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准）后纳入市政污水管网排入福州市洋里污水处理厂统一处理。

2、企业应安装新风系统加强室内通风，同时增加清洗次数；采用除臭剂进行室内空气净化，消除难闻的或有害的气体，预防由细菌和寄生虫引起的疾病；对宠物产生的粪便及时清理，定期清洁消毒。经上述措施处理后，其臭气排放浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准。

3、企业在日常经营过程中应采取消声降噪措施，工作人员应合理喂食，避免宠物因饥饿或口渴而发出叫声，有效控制宠物活动噪声；同时减少人为的骚扰、驱赶；对病房采取一定的隔声减噪措施，保证南侧边界噪声的排放可符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中表1中的4类标准，其余边界噪声的排放可符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中表1中的2类标准。

4、固体废物应实行分类收集、处置，并按危险废物管理规定设置危险废物暂存间。项目产生的医疗废物、污水处理设施污泥等均属于危险废物，须按规定收集、委托有资质的单位进行处置。应建立危险废物管理台账，严格按规定做好危险废物的收集和转移工作，杜绝二次污染。生活垃圾要袋装处理、定点收集，及时清运。

5、应建立严格的环保管理制度，强化环保设施的运行管理与维护。落实污水处理装置废水泄漏、医疗废物流失等环境风险防范措施，制定环境风险事故应急预案并报环保行政主管部门备案，避免发生环境污染事故。

三、项目应严格落实环保“三同时”制度，项目建成后应按规范开展竣工环保验收，并按规定公开、登记相关信息。

四、我局委托福州市鼓楼环境执法大队组织开展该项目“三同时”监督检查和环保日常监督管理。

（盖  章）

经办人：郑佳雯                                                  2022年12月23日

联系人：周伟鹏     18850790318