福州市生态环境局

榕鼓环评〔2025〕004号

关于福州鼓楼区福源宠物医院建设项目

环境影响报告表的审批意见

福州鼓楼区福源宠物医院有限公司:

你公司报送的《福州鼓楼区福源宠物医院建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。根据《环境影响评价法》第22条等规定，经技术审查，现提出审批意见如下:

- 福州鼓楼区福源宠物医院建设项目位于福建省福州市鼓楼区洪山镇杨桥中路263号1#楼1层，主要经营范围为宠物疾病预防、诊治、手术（含动物颅腔、胸腔和腹腔手术）和宠物用品销售等服务。

- 根据《报告表》评价结论，该项目符合国家产业政策，符合福州市“三线一单”生态环境分区管控要求，项目选址符合《福州市国土空间总体规划》（2021-2035）、《闽江流域（福州段）产业布局规划》，在严格执行环保“三同时”制度，认真落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，加强环境管理，确保区域环境质量稳定的前提下，从环境保护角度分析，项目建设可行。同意按照《报告表》所列建设项目的地点、性质、规模、原料来源和环境保护对策措施进行项目建设。

- 你公司应认真全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，确保污染物达标排放和总量控制要求。项目在工程设计、施工和投入生产过程中应重点做好以下生态环境保护措施：

- 1.水污染防治。诊疗废水经消毒设备消毒后和生活污水一并通过下水管道排入化粪池，统一纳入市政污水管网，由福州市祥坂污水处理厂集中处理。

- 2.大气污染防治。对宠物产生的粪便及时清理，诊室、住院部等进行定期清洁消毒，打开新风系统加强通风换气以及不定期喷洒除臭剂。

- 3.噪声污染防治。合理喂食和安抚，减少人为的骚扰、驱赶。住院部使用隔音效果较好的隔声门窗，有效控制宠物活动噪声。

- 4.固体废物污染防治。生活垃圾由环卫部门处理，诊疗废物、化验废液、污水处理污泥统一收集后临时贮存于危废暂存间中，定期交由有资质的单位安全处置。

5.加强施工期环境管理，应采取有效的污染防治措施，减轻

施工噪声、粉尘、污水等对周边环境的影响。

6.环境风险防范。项目应建立严格的环保管理制度，严格按照《报告表》要求落实各项环境风险防范措施，加强环保设施运行管理与维护。加大风险监测和监控力度，落实《报告表》中施工期、运营期的环境保护监测和管理计划，做好大气、水质、噪声等监测工作，发现问题及时整改和报告。

三、污染物排放标准（标准更新按新标准执行）及主要污染物允许排放总量：

- （一）污染物排放标准

- 1.废水。诊疗废水经消毒设备消毒达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理后与生活污水一起经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准排放标准（氨氮排放标准参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准限值）。

- 2.废气。恶臭污染物可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准。

3.固体废物。生活垃圾应按照《城市环境卫生设施规划标准》（GB/T50337-2018）中的要求进行综合利用的处置。固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及其修改单的相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定；医疗固废执行《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第 36 号）中的相关规定。

4.噪声。噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）表1中的2类标准，靠近杨桥中路一侧噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）表1中的4类标准。

- （二）主要污染物允许排放总量

- 本项目主要污染物排放总量控制要求：COD≤0.07023t/a，氨氮≤0.00919t/a。

- 项目建成后，全厂主要污染物排放总量控制要求：本项目主要污染物排放总量控制要求：COD≤0.07023t/a，氨氮≤0.00919t/a。

四、《报告表》审批后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或环保措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目变更的环境影响报告表（书）。

五、项目建设应严格执行环保“三同时”制度。在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任，并委托有资质的单位开展环境监理工作。项目竣工后，应按照规定的程序和标准，组织开展竣工环境保护验收。项目配套的各项环境保护设施未建成或未经竣工验收合格，项目不得投入生产。

六、我局委托福州市鼓楼生态环境保护综合执法大队开展该项目环保“三同时”监督检查和日常环保监督管理工作。

福州市生态环境局

2025年4月14日