## Sheet2
序号 | 编号 | 仪器 | 数量 | 型号 | 备注
1 | LH060501 | 电热恒温水浴锅 | 1 | BSG-26 | 校准
2 | LH060502 | 电热恒温水浴锅 | 1 | BSG-26 | 校准
3 | LH060601 | 恒温水浴箱 | 1 | PURA | 校准
4 | LH020101 | PH计 | 1 | Orion 310P-01A | 校准
5 | LH020201 | 台式浊度仪 | 1 | TL2310 | 校准
6 | LH060701 | 干燥箱 | 1 | UF160 | 校准
7 | WS030101 | 高压灭菌锅1 | 1 | HAV-110 | 校准
8 | WS030102 | 高压灭菌锅2 | 1 | HVE-50 | 校准
9 | WS030201 | 恒温培养箱1 | 1 | DHP-9082 | 校准
10 | WS030202 | 恒温培养箱2 | 1 | DHP-9082 | 校准
11 | WS030301 | 霉菌培养箱 | 1 | MJ-70-I | 校准
12 | WS040101 | 生物显微镜(三目） | 1 | E200 | 校准
13 | WS040201 | 生物显微镜(双目） | 1 | E200 | 校准
14 | WS080201 | 生物安全柜 | 1 | 1374 | 校准
15 | WS080202 | 生物安全柜 | 1 | 1374 | 校准
16 | WS030401 | 台式高速冷冻离心机1 | 1 | 3K15 | 校准
17 | WS030402 | 台式高速冷冻离心机2 | 1 | 3K15 | 校准
18 | WS070101 | 超低温冰箱 | 1 | DW-86W100 | 校准
19 | LH020301 | 余氯、二氧化氯水质分析仪 | 1 | Q-CL501 | 校准
20 | LH070201 | 医用冷藏冰箱 | 1 | YC-260L | 校准
21 | LH020401 | 便携式臭氧检测仪 | 1 | Y-615 | 校准
22 | LH050301 | 万分之一天平 | 1 | BSA224S-CW | 校准
23 | WS040401 | 显微镜2 | 1 | CX21FS1 | 校准
24 | LH061001 | 恒温水浴锅1 | 1 | DZKW-3-4 | 校准
25 | WS031001 | 酶标仪 | 1 | sunrise | 校准
26 | BD080101 | 单人单面净化工作台 | 1 | SW-CJ-1Bu | 校准
27 | BD070201 | 医用低温冰箱 | 1 | ULTS1368 | 校准
28 | BD080201 | 生物安全柜1 | 1 | 1374 | 校准
29 | BD080202 | 生物安全柜2 | 1 | 1374 | 校准
30 | BD070202 | 超低温冰箱 | 1 | SIOMEDICAL | 校准
31 | BD030401 | 高压灭菌锅1 | 1 | IMJ-54A | 校准
32 | BD030402 | 高压灭菌锅2 | 1 | IMJ-54A | 校准
33 | BD010101 | 实时荧光定量PCR仪 | 1 | MA-6000 | 校准
34 | BD030302 | 微孔板离心机1 | 1 | OSE-MP25 | 校准
35 | BD030303 | 微孔板离心机2 | 1 | OSE-MP25 | 校准
36 | BD080301 | 排枪0.1-10ul | 1 | L8-10XLS+ | 校准
37 | BD080302 | 排枪5-50ul | 1 | L8-50XLS+ | 校准
38 | BD080303 | 排枪0.1-10ul | 1 | Finnpipette F2 | 校准
39 | BD080304 | 电动移液枪 | 1 | MSICO2-01-20 | 校准
40 | BD080305 | 电动移液枪 | 1 | MSICO2-01-250 | 校准
41 | BD080306 | 电动移液枪 | 1 | MSICO2-01-1000 | 校准
42 | BD080307 | 移液枪10ul | 1 | Finnpipette F2 | 校准
43 | BD080308 | 移液枪10ul | 1 | Finnpipette F2 | 校准
44 | BD080309 | 移液枪20ul | 1 | Finnpipette F2 | 校准
45 | BD080310 | 移液枪20ul | 1 | Finnpipette F2 | 校准
46 | BD080311 | 移液枪100ul | 1 | Finnpipette F2 | 校准
47 | BD080312 | 移液枪100ul | 1 | Finnpipette F2 | 校准
48 | BD080313 | 移液枪200ul | 1 | Finnpipette F2 | 校准
49 | BD080314 | 移液枪200ul | 1 | Finnpipette F2 | 校准
50 | BD080315 | 移液枪1000ul | 1 | Finnpipette F2 | 校准
51 | BD080316 | 移液枪1000ul | 1 | Finnpipette F2 | 校准
52 | BD030304 | 高速离心机 | 1 | sorvall legend micr021 | 校准
53 | 60212424 | 多参数检测仪（CO、CO2） | 1 | 435 | 校准
54 | 60212412 | 多参数检测仪（CO、CO2） | 1 | 435 | 校准
55 | 2874071 | 风速仪 | 1 | 425 | 校准
56 | 130604566 | 声级计 | 1 | 1350A | 校准
57 | 130100653 | 光照度计 | 1 | TES-1332A | 校准
58 | WS010601 | 多重微生物检测系统 | 1 | QIAstat-Dx Analyzer1.0 | 校准
59 | LH010101 | 原子荧光光度计 | 1 | AFS-9700 | 校准
60 | LH010201 | 原子吸收分光光度计 | 1 | AA6880 | 校准
61 | LH010301 | 离子色谱仪 | 1 | ICS-600 | 校准
62 | LH010401 | 气相色谱仪 | 1 | GC-2010PLUS+HS-10 | 校准
63 | LH050101 | 万分之一天平 | 1 | Practum-224CN | 校准
64 | LH050201 | 千分之一天平 | 1 | Practum-313CN | 校准
65 | LH050202 | 千分之一天平 | 1 | Practum-313CN | 校准
66 | LH010501 | 紫外分光光度计1 | 1 | UV-1800 | 校准
67 | LH010502 | 紫外分光光度计2 | 1 | UV-1800 | 校准