附表1、福州市鼓楼环境保护监测站2022年拟检定、校准仪器设备清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 型号/量程/准确度 | 制 造 厂 | 备注 |
| 1 | 多功能声级计 | AWA6228(Ⅰ级) | 杭州爱华仪器有限公司 | 检定 |
| 2 | 多功能声级计 | AWA6228(Ⅰ级) | 杭州爱华仪器有限公司 | 检定 |
| 3 | 声校准器 | AWA6221A（Ⅰ级) | 杭州爱华仪器有限公司 |  |
| 4 | 声校准器 | AWA6221A（Ⅰ级) | 杭州爱华仪器有限公司 |  |
| 5 | 声校准器 | AWA6221A（Ⅰ级) | 杭州爱华仪器有限公司 |  |
| 6 | 声校准器 | AWA6221A（Ⅰ级) | 杭州爱华仪器有限公司 |  |
| 7 | 环境振动分析仪 | AWA6256b+ | 杭州爱华仪器有限公司 |  |
| 8 | 多功能声级计 | AWA6228 + (Ⅰ级) | 杭州爱华仪器有限公司 | 检定 |
| 9 | 紫外分光度计 | UV-2100 | 北京瑞利分析仪器有限公司 |  |
| 10 | 流量校准计 | 530 | 赛默飞世尔 |  |
| 11 | 生化培养箱 | LRH-250A | 韶关市泰宏医疗器械有限公司 |  |
| 12 | 自动烟尘测试仪 | 3012H | 青岛崂山应用技术研究所 | 项目：流量、温度（含配套的真空压力表检定或检定或校准） |
| 13 | 自动烟尘测试仪 | 3012H | 青岛崂山应用技术研究所 | 项目：流量、温度 |
| 14 | 原子荧光分光光度计 | 9330 | 北京吉天仪器有限公司 | 需检定 |
| 15 | 原子吸收分光光度计 | ptcs | Perkin Elmer | 需检定 |
| 16 | 气相色谱仪 | ACME6100 | 韩国英麟机器株式会社 | 需检定 |
| 17 | 电导率仪 | DDS-308A | 上海精密科学仪器有限公司 |  |
| 18 | 离子计 | PXSJ-216F | 上海仪电科学仪器 |  |
| 19 | 离子计 | PH/ION340 | 德国WTW公司 |  |
| 20 | 双电多参数测定仪（DO） | HQ40D | 哈希水质分析仪器（上海）有限公司 |  |
| 21 | 溶解氧测定仪 | YSI5000 | YSI |  |
| 22 | 智能空气采样器 | 崂应2021S | 青岛崂山应用技术研究所 |  |
| 23 | 滤膜自动称重系统  | DRWS-100  | 康姆德润达 (无锡) 测量技术有限公司 |  |
| 24 | 电子天平 | MS205DU | 梅特勒托利多上海有限公司 | 需检定 |
| 25 | 智能空气采样器 | 崂应2020 | 青岛崂山应用技术研究所 |  |
| 26 | 烟气流速监测仪 | 3060-Y | 青岛崂山应用技术研究所 |  |
| 27 | 智能空气采样器 | 崂应2020 | 青岛崂山应用技术研究所 |  |
| 28 | 智能皂膜流量计 | 崂应7030 | 青岛崂山应用技术研究所 |  |
| 29 | 颗粒物采样器 | PNS16T-3.1 | 康姆德润达 |  |
| 30 | 颗粒物采样器 | PNS16T-3.1 | 康姆德润达 |  |
| 31 | 颗粒物采样器 | PNS16T-3.1 | 康姆德润达 |  |
| 32 | 颗粒物采样器 | PNS16T-3.1 | 康姆德润达 |  |
| 33 | 数字风速仪 | / |  |  |
| 34 | 数字风速仪 | / |  |  |
| 35 | 电热恒温干燥箱 | DHG-9246A | 上海精宏实验设备有限公司 |  |
| 36 | 箱式电阻炉 | SX2-4-10 | 上海跃进医疗器械厂 |  |
| 37 | 空盒气压表 | ZBY215-84 | 长春气象仪器厂 | 需检定 |
| 38 | 空盒气压表 | DYM3 | 宁波市鄞州姜山玻璃仪器仪表厂 | 需检定 |
| 39 | 空盒气压表 | DYM3 | 宁波市鄞州姜山玻璃仪器仪表厂 | 需检定 |
| 40 | 温湿度表 | WS-1 | 天津凤祥仪器仪表有限公司 | 需检定 |
| 41 | 温湿度表 | WS-1 | 天津凤祥仪器仪表有限公司 | 需检定 |
| 42 | 温湿度表 | WS-1 | 天津凤祥仪器仪表有限公司 | 需检定 |
| 43 | 氧化还原电位测定仪 | 雷磁PHBJ-260 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 |  |
| 44 | 氧化还原电位测定仪 | 雷磁PHBJ-260 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 |  |
| 45 | 便携式溶解氧仪 | 哈希HQ30D | 哈希水质分析仪器（上海）有限公司 |  |
| 46 | 便携式溶解氧仪 | 哈希HQ30D | 哈希水质分析仪器（上海）有限公司 |  |