**附表3、 福州市鼓楼环境保护监测站2022拟开展维护仪器设备清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 型号/量程/准确度 | 制 造 厂 | 维护工作内容 |
| 1 | 原子荧光分光光度计 | 9330 | 北京吉天仪器有限公司 | 设备安装调试与试运行、标样测试 |
| 2 | 原子吸收分光光度计 | 900T | Perkin Elmer | 设备安装调试与试运行、标样测试 |
| 3 | 气相色谱仪 | ACME6100 | 韩国英麟机器株式会社 | 设备清洗、色谱柱更换、标样测试 |
| 4 | 电导率仪 | DDS-308A | 上海精密科学仪器有限公司 | 温度电极、铂黑电极更换、标样测试 |
| 5 | 离子计 | PXSJ-216F | 上海仪电科学仪器 | PH值复合电极更换与调试、标样测试 |
| 6 | pH测定仪 | 雷磁手持式 | 德国WTW公司 | PH值复合电极更换与调试、标样测试 |
| 7 | 双电多参数测定仪（DO） | HQ40D | 哈希水质分析仪器（上海）有限公司 | 溶解氧电极更换与调试、标样测试 |
| 8 | 溶解氧测定仪 | YSI5000 | YSI | 溶解氧电极更换与调试、标样测试 |
| 9 | 氧化还原电位测定仪 | 雷磁PHBJ-260 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 氧化还原电位电极、PH值复合电极更换与调试、标样测试 |
| 10 | 氧化还原电位测定仪 | 雷磁PHBJ-260 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 氧化还原电位电极、PH值复合电极更换与调试、标样测试 |
| 11 | 便携式溶解氧仪 | 哈希HQ30D | 哈希水质分析仪器（上海）有限公司 | 溶解氧更换与调试、标样测试 |
| 12 | 便携式溶解氧仪 | 哈希HQ30D | 哈希水质分析仪器（上海）有限公司 | 溶解氧更换与调试、标样测试 |