附表1：福州市鼓楼环境保护监测站2024年度维护保养仪器设备（废气处理设备）清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格 | 维护内容 | 备注 |
| 1 | 喷淋塔 | 1套 | φ1200×3000 | 清理喷淋塔、集水槽内积存的垢渣、污物 |  |
| 2 | 活性炭吸附箱 | 2套 | 1000×1000×1400 | 更换活性炭，清洁箱体 |  |