2021年鼓楼区机关大院安防设备保障内容及标准

一、维保内容：

为了保障鼓楼区政府机关大院安防设备正常运行，鼓楼区机关事务服务中心对大院所有安防设备维护进行公开招标。此次招标维护的设备含:

- 区政府大院所有安防设备服务器终端设备；

- 区政府大院出入口及地下车库道闸维护；

- 区政府大院公共部分及部分楼宇监控设备维护；

- 区政府大院门禁系统和电梯梯控设备维护；

要求维保期间中标方安排至少1-2名维护人员，对维护设备进行定期巡检，记录各类设备运行状态，做好巡检纪录表备查，维护人员巡检过程中发现设备出现故障或损坏后应及时上报业主，根据出现的问题提供维护方案，报批业主同意后，组织修复。

二、故障响应处理：

维护人员确保7*24小时受理故障，故障出现时，在接到报障通知后 30分钟内必须到现场抢修，迟到每次扣1000元。到现场后及时对故障进行初步判断。根据故障情况作出以下故障处理时限：

1、线路故障72小时排除；

2、存储故障24小时排除；

3、设备故障12小时排除；

如果遇到设备老化、人为等原因损坏无法修复故障，需要在24小时内提交修复解决方案，方案通过两天内完成修复工作。故障排除之后，需要达到原有的系统功能。

三、设备管理及技术培训：

维护人员配合业主进行资产管理，确保设备的完整，并在设备出现损坏更换之后记录设备变更和调整情况，并维护资产报表。对安保人员和招标单位技术人员提供技术培训和指导服务；

四、保养内容

每三个月1次定期给设备保养，发现设施缺陷和危及安全的隐患，及时采取有效措施，保证设备的安全和系统稳定。认真检查设备使用和运转情况，对设备各部件擦洗清洁；注意紧固松脱的零件，调整消除设备小缺陷；检查设备零部是否完整，工件、附件是否放置整齐；排除隐性故障等。

- 处罚内容

维保期内因维保单位工作未做到位而引起的故障每次将处罚维保商2000元作为惩罚。维保期间维保人员必须在岗，如发现缺岗每次处罚500元。

附：鼓楼区机关大院保障设备清单

| 鼓楼区机关大院保障设备清单 |
| --- |
| 序 号 | 一、设备、材料名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 出入口补光抓拍单元 | 海康威视 | EVU-2535-A | 8 | 台 |  |
| 2 | 快速数字道闸 | 海康威视 | DS-TMG500-HA(含雷达) | 6 | 台 |  |
| 3 | 出入口控制终端 | 海康威视 | DS-TPE100(1T) | 4 | 台 |  |
| 4 | 车检雷达 | 海康威视 | DS-TMG033(触发) | 10 | 个 |  |
| 5 | LED显示屏 | 海康威视 | IS-TVL224-4-5EY | 4 | 台 |  |
| 6 | 单机芯左边道 | 海康威视 | DS-K3B401-L(国内标配 | 1 | 台 |  |
| 7 | 单机芯右边道 | 海康威视 | DS-K3B402-R(国内标配 | 1 | 台 |  |
| 8 | 入口控制机 | 海康威视 | DS-TME401-TL-S | 2 | 台 |  |
| 9 | 出口控制机 | 海康威视 | DS-TME402-TL-S | 2 | 台 |  |
| 10 | 电动伸缩门 | 海康威视 | 帕斯15197 | 5 | 套 |  |
| 11 | 枪型摄像机 | 海康威视 | DS-2CD5842EFWD-IZ(2.8-12mm)(国内标配) | 5 | 台 |  |
| 12 | 人脸抓拍摄像机 | 海康威视 | DS-2CD762XYZUV-ABCDEF | 10 | 台 |  |
| 13 | 全局人脸抓拍摄像机 | 海康威视 | (i)DS-2PT9ABCDEFG-UVWS_XYL | 3 | 台 |  |
| 14 | 网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7A47EWD-LZ(2.8-12mm)(国内标配) | 19 | 台 |  |
| 15 | 智能星光级球型摄像机 | 海康威视 | iDS-2DF8225IH-A(D) | 2 | 台 |  |
| 16 | 脸谱 | 海康威视 | DS-IE6316-E/FA | 1 | 套 |  |
| 17 | 门禁主机 | 海康威视 | DS-K2602/2604 | 2 | 台 |  |
| 18 | 读卡器 | 海康威视 | DS-K1107M | 2 | 台 |  |
| 19 | 磁力锁-电子锁 | 海康威视 | DS-K4H350SWH | 1 | 把 |  |
| 20 | 磁力锁支架-电子锁 | 海康威视 | DS-K4H350W-LZ | 1 | 只 |  |
| 21 | 电梯控制产品（主机） | 海康威视 | DS-K2210 | 3 | 台 |  |
| 22 | 电梯控制产品（联动分机） | 海康威视 | DS-K2M0016A | 3 | 台 |  |
| 23 | 发卡/授权机 | 海康威视 | DS-K1F100-D8E | 1 | 台 |  |
| 24 | 身份信息识别产品 | 海康威视 | DS-K5022 | 3 | 台 | 访客机 |
| 25 | 交换机 | 海康威视 | DS-3E2728F-H | 1 | 台 |  |
| 26 | 光纤收发器 | 海康威视 | DS-3D201T-A | 13 | 套 | 与监控摄像机配套使用 |
| 27 | 光模块（接收） | 海康威视 | HK-SFP-1.25G-20-1550 | 13 | 对 | 与监控摄像机配套使用 |
| 28 | 综合软件平台 | 海康威视 | ivms-8700 | 1 | 项 |  |
| 29 | 综合安防平台 | 海康威视 | iSecure Center综合安防管理平台 | 1 | 项 |  |