## 监控及门禁系统
网络系统配置清单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 参数 | 备注
1 | 企业路由 | 台 | 1 | 固话千兆电口 ≥8个，千兆光口 ≥2个 标准1U设备，非X86多核硬件体系架构 可选配置硬盘，且即插即用 内存≥2GB（为防止虚假应标，提供设备界面截图） USB接口 为方便管理和维护，投标产品具备至少2个USB接口 典型配置吞吐量 ≥1500M 用户规模 ≥ 500（终端） 为便于后期业务扩展，需内置无线控制器功能，至少支持管理64个AP。 可通过免费云平台集中管理、集中配置等，提供云平台入口链接及首页截图 支持HTTPS和HTTP的WEB方式管理，提供测试报告 URL数据库及应用特征库支持5年免费升级，提供原厂声明文件 提供国家强制性产品认证证书（3C） | 固化8个千兆电口，固化2个千兆光口，可选配置1T硬盘（即插即用），内置AC功能，可管理32个RAP或64个WALL AP（应用及URL特征库免费升级，IPSec/SSLVPN免费）推荐带机量500台终端，推荐带宽500M-1.5G。
2 | 核心交换机 | 台 | 1 | 固化10/100/1000Mbps电口≥24个，固化10G SFP+端口≥4个，并提供官网查询链接及截图 交换容量≥256Gbps； 包转发率≥96Mpps 支持IPv4静态路由 支持STP、RSTP、MSTP； 支持链路聚合 支持标准的ACL、支持扩展的ACL、支持基于时间的ACL； 支持DHCP Snooping； 支持防ARP欺骗； 支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术； 支持虚拟化功能 （非堆叠技术实现）：支持多虚一 支持CPU安全保护策略 ，可实现ARP、DHCP、ICMP、IP扫描、ND等各种攻击的自动防御； 支持广播风暴抑制； 支持环路检测与抑制； 工作温度范围-0ºC ~ 50ºC 支持云管理功能，方便随时随地进行设备运维，提供所投平台软件产品登记测试报告； 提供工信部进网许可证复印件 | 24个10/100/1000M电口，4个10G SFP+光口，三层交换机，支持VSU
3 | 可网管接入交换机 | 台 | 6 | 实配固化10/100/1000M以太网端口≥24个，SFP千兆光接口≥2个，千兆电接口≥2个 要求所投交换机满足交换容量≥192Gbps，转发性能≥42Mpps 为避免雷雨天气损坏设备，要求所投产品支持防雷端口浪涌≥10KV，提供官网截图及链接作为证明材料 为避免气温影响设备稳定，要求所投产品工作温度可适应最低温≤-5℃，且最高温≥55°C，提供官网截图及链接作为证明材料 为保证网络稳定，要求所投产品可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障，保留测试权力 为了方便对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持公有云平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，提供公有云平台的链接及首页截图作为证明 要求投标产品提供工信部进网许可证复印件 要求投标产品提供国家强制性产品认证证书（3C）复印件 | 24口10/100/1000M自适应电口交换机，固化2个10/100/1000M电口和2个SFP千兆光口
4 | UPS | 套 | 1 | 1 双转换纯在线智能UPS，纯正弦波；宽市电输入范围（110V-300V）；频率范围46HZ-54HZ 2 整机效率：输入电压为额定值，输出为100%额定有功能功率，系统效率≥90%；市电电池转换时间=0ms,须提供国家认可且具备检测资格的检测机构出具的检测报告佐证。 3 输出电流峰值系数 ≥ 3; 整机过载能力：当整机输出功率为额定值的125%时,整机正常工作时间 应该≥1min ,须提供国家认可且具备检测资格的检测机构出具的检测报告佐证。 4 输入电压范围220±25%，输入功率因数 ≥0.95，输入电流谐波成分 <5%，须提供国家认可且具备检测资格的检测机构出具的检测报告佐证。 5 频率跟踪范围 50Hz±10%可调 ，频率跟踪范围 （48~52）可调 ，频率跟踪速率范围应不大于（0.5~1.5）须提供国家认可且具备检测资格的检测机构出具的检测报告佐证。 6 LED中英文显示面板，提供各项主机参数、目前UPS工作状态、负载大小、电池容量、输入输出电压、故障情况等； 7 使用环境：20－90%RH；0－40℃（不结露）；噪音小于55dB/米 8 UPS应具备RS232或RS485/422、IP、USB标准通讯接口，并提供与通讯接口配套使用的通讯线缆和各种告警信号输出端子。须提供国家认可且具备检测资格的检测机构出具的检测报告佐证。 9 UPS应具有抗振动性能，并通过振动试验，须提供国家认可且具备检测资格的检测机构出具的检测报告佐证。 10 控制管理：1、Smart RS-232/可选USB：支持Windows2000/2003/XP/Vist2008,Windows7/8,Linux,andMAC 2、可选SNMP：支持SNMP管理与网络管理。 11 投标设备在正常使用环境条件下，MTBF 大于100000小时（不含蓄电池） 12 具有独立ups智能互动云端平台系统，可通过手机，平板等移动终端全天候监测UPS工作状况，免费为客户提供专业、及时的服务，须提供软件著作权证书； 13 自带智能存储功能，可以使计算机在停电时安全休眠，保护数据安全，提供国家权威机构证明材料复印件。 14 UPS可支持具有广域监控网络功能，提供国家权威机构证明材料复印件。 15 UPS具有数据一键还原功能，提供国家权威机构证明材料复印件。 16 UPS容量≥3KVA，3K不间断电源，后备1小时，包含电池柜
5 | 机柜 | 台 | 2 | 主体1.2毫米，立梁2.0毫米，采用优质冷扎钢板，PDU电源一个，风机一个，层板2片，前单开钢化玻璃门，后单开网孔门，经过磷酸洗，静电喷涂，高温烤漆而成。（600*600*2000）
6 | 机柜 | 台 | 1 | 主体1.2毫米，立梁2.0毫米，采用优质冷扎钢板，PDU电源一个，风机一个，层板2片，前单开钢化玻璃门，后单开网孔门，经过磷酸洗，静电喷涂，高温烤漆而成。（600*600*1600）
7 | 理线架 | 个 | 16 | 铁质，加厚型
8 | PDU | 台 | 3 | 8口铝合金
9 | 面板 | 个 | 400 | 产品描述：性能安全，适用于任何墙面和家具表面 具有明确的标识系统，SNAP-IN设计，带防尘门设计  外形尺寸符合国际标准单口和双口面板可供选择 采用高强度耐冲击防火型ABS树脂，符合UL94V-0标准  配合时代超五类模块、六类模块、电话模块使用技术参数面板采用ABS材料 外形86*86cm  附件 标识牌、螺丝钉应用范围 应用于所有高密度布线系统、电话、数据模块安装
10 | 五类网络模块 | 个 | 300 |  标准：ISO/IEC 11801; ANSI/EIA/TIA-568应用场合：超五类非屏蔽系统工作区 技术说明安装使用温度：-40℃~70℃ 绝缘电阻：最小10Ω选用优质PC材料，强度高，耐腐蚀，具有一定的阻燃效果  接触针整形50U镀金，接触性能好，防氧化，延长使用寿命 DC1000V(AV750V)1分钟内无击穿与飞弧现象  使用110接线端子，可端接0.4-0.6mm线径，施工方便 IDC可接次数≥250，RJ45插座接口拔插次数≥750  配合时代超五类高性能双绞线以及接插件使用，全面支持并超过百兆应用提供两种类型模块，打接式和免工具安装式  180°的打接模块可以配合24位RJ45安装板使用应用范围：全面支持所有话音通讯系统 10Base-T  100Base-TX 16Mbps、155Mbps
11 | 电话模块 | 个 | 100 | 产品描述：  标准：ISO/IEC 11801; ANSI/EIA/TIA-568B.2应用场合：三类非屏蔽系统工作区  传输特性： 依照TIA/EIA-568及YD/T1019-2001 技术说明 安装使用温度：-40℃~70℃  绝缘电阻：最小10Ω选用优质PC材料，强度高，耐腐蚀，具有一定的阻燃效果  接触针整形50U镀金，接触性能好，防氧化，延长使用寿命DC1000V(AV750V)1分钟内无击穿与飞弧现象  使用110接线端子，可端接0.4-0.6mm线径，施工方便IDC可接次数≥250，RJ45插座接口拔插次数≥750  配合时代三类高性能双绞线以及接插件使用，全面支持并超过百兆应用  提供两种类型模块，打接式和免工具安装式180°的打接模块可以配合110跳线架安装板使用 应用范围 全面支持所有话音通讯系统 10Base-T 100Base-TX 16Mbps、155Mbps
12 | 水晶头 | 盒 | 4 | 产品描述：采用阻燃、抗冲击PC料，镀金三叉刀片水平插法满足T-568A超五类传输标准  符合T568A和T568B线序应用场合：系统水平布线连接传输特性： 依照TIA/EIA-568及YD/T1019-2001