正本

“数字福建”实践起点（省直湖前小区）展示厅可视化融媒体管理系统采购

询价采购

报价文件

报价人名称 （盖章）：

日       期 ：

目    录

第一章	报 价 书	2

第二章	货物报价一览表	3

第三章	服务承诺书	7

第四章	相关证明材料	8

1、企业法定代表人身份证复印件	9

2、企业法人营业执照（副本）复印件 	10

3、其他相关材料	11

- 报 价 书

致：数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室

根据贵方对“数字福建”实践起点（省直湖前小区）展示厅可视化融媒体管理系统采购公开询价邀请，本公司决定作为报价人参与报价，并提交下述报价文件(壹本正本，壹本副本)：

1、货物报价一览表；

2、服务承诺书；

3、企业法定代表人身份证复印件；

4、企业法人营业执照（副本）复印件或统一社会信用代码证复印件；

5、其他相关材料。

据此函，报价人代表宣布同意如下：

1.报价人已详细阅知采购人询价文件，将自行承担因对询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.报价人保证遵守询价文件的全部要求，所提交的材料均为真实、准确、完整。

3.本报价文件自报价日起报价有效期为3个月。

联系人：                          联系电话：

法定代表人签章：

报价人(全称并加盖公章)：

日  期：         年       月       日

- “数字福建”实践起点（省直湖前小区）展示厅可视化融媒体管理系统采购货物报价一览表

| 品目号 | 服务名称 | 指标参数（服务内容） | 数量 | 单位 | 报价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云处理全网络可编程中控主机 | 1、Contex-A9CPU，512MDDR内存，1GFlash闪存，8G扩展存储； 2、2个Arm®Cortex®-A9内核，运行频率高达1GH； 3、采用LUA脚本语言和模块化两种编程语言，既满足简单的系统控制，又自定义模块，可灵活编写各种通讯协议，适应各种控制设备。基于全字符串处理，解决传统中控不能实现的多种功能。 4、2路NET总线接口，支持SD-NET协议，支持自定义NET协议，最大可支持4096个总线协议设备； 5、★单机最大可支持5个独立可编程串行接口，每一路独立可编程串行接口支持双向RS232、双向RS485及DMX512协议； 6、★单机最大可支持8路红外/IO复用接口； 7、★单机最大可支持5路DMX512接口； 8、★单机最大可支持8路干接触点接口； 9、支持同一串行接口实时变更配置，实现同一接口多种波特率、配置模式同时运行； 10、支持红外/IO复用，支持IO高、低电平触发，支持IO高、低电平输出； 11、红外载波全频段兼容、支持独立，验证红外学习及红外仿真； 12、配置双红外学习系统：USB移动红外学习棒及内置主机的学习模块，支持红外硬件学习； 13、支持端口故障检测功能，实时检测各端口状态； 14、支持多机级联，支持局域网组网通信； 15、★支持TCPserver、TCPclient、UDPserver、UDPclient及HTTP； 16、★支持TCP/UDP多线程通信，支持TCP客户端长/短连接，TCP/UDP客户端链接数最大可支持20000个，TCP/UDP服务端链接数最大可支持100个； 17、内置宏模块，支持自定义函数模块，方便用户自行管理私有设备； 18、内置高精度时钟系统，实时同步网络时钟，支持自定义某一时刻动作触发、定时触发及时间轴触发； 19、内置大容量存储空间，支持数据掉电存储，记录实时历史数据； 20、支持多IP地址设定，支持跨网段控制； 21、系统支持ZIGBEE、WIFI、有线网络等多种通讯方式； 22、系统支持远程维护、调试、诊断; 23、系统内置web服务器，支持网页控制； 24、系统支持IOS、安卓、window终端控制。 ★具有CE、RoHS认证证书，具有计算机软件著作权；具有赛宝实验室出具的软件测试报告；具有功能性检测报告；具有可靠性检测报告； 具有3C认证证书；具有CQC认证证书； | 1 | 台 |  |
| 2 | 幕布控制器 | RS232/RS485、触点控制、无线遥控器，网口RJ45幕布控制器； | 1 | 个 |  |
| 3 | 投影控制器 | 双网口串口服务器提供串口转 WIFI、串口转以太网、以太网转 WIFI 功能，能够将 RS232/485串口转换成 TCP/IP 网络接口，实现 RS232/485 串口与 WIFI/以太网的数据双向透明传输。 | 1 | 个 |  |
| 4 | 内容分发管理软件 | 1、采用C/S架构 2、服务端可以搜索客户端、重命名客户端名称、显示客户端在线/离线状态； 3、可以控制客户端的开机、关机、重启。 4、可以创建定时任务，定时开关全部客户端。 5、可以上传资源到资源库，资源库可是本地服务器，也可是云平台，可对资源库的文件删除、查找、重命名。 6、可以查看、预览资源库里面文件； 7、可以查看、管理客户端文件内容，删除文件、重命名文件；可分发内容到指定客户端路径下； 8、支持用户名和密码登录。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 媒体播控软件 | 1、软件支持TCP/UDP网络控制，用户可通过网络方式控制播控系统，实现模式切换、影片控制和图片控制； 2、支持视频和图片、PPT、网页模式，可以通过指令切换视频模式或者图片模式； 3、支持mp4格式影片，支持多个视频源选择，视频源数量不限制； 4、支持jpg、png图片格式，支持多张图片，图片数量不限制； 5、支持自定义分辨率，最大分辨率支持4096x2160； 6、软件窗口位置支持自定义，可在屏幕任何位置启动播放器； 7、可通过socket方式控制影片片源选择，控制影片播放、暂停和停止，控制影片音量大小； 8、视频模式下，支持列表循环播放、单视频循环播放、列表单次播放、视频单次播放，支持软件启动视频自动播放等； 9、图片模式下，支持图片指定播放、图片自动播放、图片手动播放； 10、图片自动播放模式下，支持播放时间间隔自定义；图片手动播放模式下，支持指令方式控制上一张、下一张； 11、软件自带最大化和最小化功能，可通过指令切换软件前置置顶和后台运行； 12、自带电脑关机功能，可通过指令关闭电脑主机。 13、支持PPT播放控制，例如自动播放、上一页、下一页； 14、支持PPT切换效果，PPT嵌入视频播放功能； 15、支持PPT选择播放，支持PPT数不限制； 16、支持网页模式，支持打开指定网页、大数据平台等； | 7 | 套 |  |
| 6 | 可视化融媒体终端软件 | ★1、支持多媒体推送、文档推送、Web应用推送、应用程序推送、桌面推送、应用轮巡（列表）、预制场景等功能； ★2、支持Office文档、PDF、图片、视频、B/S应用程序、Windows应用、电脑桌面源推送到大屏幕。 ★3、支持画面的实时互动，每个终端的画面内容能够通过PAD、电脑等终端实时交互，输入内容、控制等； ★4、支持在控制端对推送的应用程序操作控制，包括点击、输入等鼠标和键盘操作； ★5、支持应用/内容的列表式推送，每个应用呈现时间可手动设置； ★6、支持原生态推送，应用系统、各类文件，不用制作不用编辑，不需要二次开发或格式转换就可以直接推送； ★7、支持显示窗口自定义分辨率，画面不拉大或压缩，可以和屏幕分辨率点对点，支持最大分辨率为8K，控制端和屏幕显示的画面内容，实时同步； ★8、支持内容画面、应用画面和PC桌面、视频监控等传统视频源画面可以在同一平台自由切换和管理； ★9、支持资源同步机制，显示内容自动和管理平台同步，无须人工干预； ★10、支持在平板操作端实现对PC电脑、计算机服务器等内容源进行模拟鼠标单击/双击等远程操作；支持通过平板操控端可以控制动态视频信号的播放和停止，可以实现对可视化终端播放的PPT的翻页（上一页、下一页），图片的（上一张、下一张）操作。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 网络控制协议管理软件 | 1、支持搜索连接同一网络的中控主机，进行程序更新以及调试； 2、支持通过域名或者IP远程连接中控主机，进行远程维护； 3、支持显示中控的IP地址、版本号、序列号和生产日期等信息； 4、支持中控网络信息显示以及网络参数设置； 5、支持查看来自中控主机的调试信息，可通过调试信息了解程序的运行状态； 6、支持网络设备开关机控制，包括不仅限于：电脑主机、一体机、投影机等网络控制设备； 7、支持开关机自动回馈状态信号处理，开关机自动回馈信号，实时读取设备开关机状态； | 1 | 套 |  |
| 8 | 云系统设计 | 1、支持lua脚本文件； 2、支持按键自定义协议； 3、支持UDP/TCP/IP网络通信； 4、界面及功能可自定义配置； 5、支持多任务处理，可设定时间轴，定时执行任务和操作； 6、支持回馈信号自动处理； 7、支持同或和异或互为非运算： | 1 | 套 |  |
| 9 | 编程调试 | 1、软件支持多主页、子页等页面，支持主页跳页、子页显示和隐藏； 2、软件支持子页动态过渡，实现飞入、飞出等效果； 3、软件支持按钮、拖动条、进度条、文本框、输入框、网页、视频、图片框等多种控件； 4、控件采用自定义图片模式，用户替换背景图的方式实现按钮自定义设计； 5、支持背景图自定义，背景图支持jpg、png和gif等多种格式； 6、软件支持自定义分辨率，支持横屏、竖屏两种设计风格； 7、控件可拉伸、拖动、对齐，用户可自行拖动控件位置； 8、控件支持水平对齐、垂直对齐，支持居中对齐、左对齐和右对齐； 9、支持文本颜色、大小、字体、对齐方式自定义； 10、支持IOS、window、安卓系统，一次设计，多系统兼容。 | 1 | 套 |  |
| 10 | 安装调试 |  | 1 | 项 |  |
| 报价总合计人民币（大写） 元（￥ 元）。 |  |  |  |  |  |

报价人代表签字：

报价人(全称并加盖公章)：

日  期： 年  月  日

- 服务承诺书

致：数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室

报价人在贵单位组织的“数字福建”实践起点（省直湖前小区）展示厅可视化融媒体管理系统采购项目询价采购中，如果中标，报价人保证按询价文件的要求，我们做到以下：

1、工期

2、质量

3、服务

特此承诺！

报价人(全称并加盖公章)：

日  期：        年      月      日

- 相关证明材料

1、企业法定代表人身份证复印件（加盖公章）

2、法人营业执照（副本）复印件（加盖公章）

3、其他相关材料（加盖公章）

- 1、企业法定代表人身份证复印件

（注：企业法定代表人身份证复印件须加盖报价人公章，并注明复印件与原件一致。）

- 2、法人营业执照（副本）复印件

(注：法人营业执照提供复印件，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。)

- 3、其他相关材料

- （1）良好的商业信誉和财务状况书面声明（加盖公章）

- （2）依法缴纳税收和社保书面声明（加盖公章）

- （3）近三年经营活动没有重大违法记录的书面声明（加盖公章）