

环境保护行政主管部门审批意见：


鼓环评﹝2019﹞005号


福建省福州儿童医院报送的《福建省福州儿童医院门诊综合楼项目环境影响报告表》收悉，现提出审批意见如下：


一、根据《报告表》评价结论，同意福建省福州儿童医院在福州市鼓楼区八一七中路以东、东西河北侧（现有福州儿童医院东侧）红线范围内建设门诊综合楼项目，该项目包括一栋门诊综合楼及其配套工程,建筑面积19900m2（地上建筑面积19100m2，地下建筑面积800 m2）。项目建成后，医院红线内新增配套床位52张。


二、该项目应落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，重点做好以下工作：


1、项目排水系统应严格实行雨污分流，并做到医疗废水和生活污水分流分质处理。项目新增医疗废水的处理依托新建的地埋式污水处理站（设计处理能力150t/d），应确保各项污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中预处理标准要求后，并入现有儿童医院废水排放口，排入洋里污水处理厂进行集中处理。污水排放口应实施规范化建设，安装在线监测设备并与环保部门联网。


2、污水处理站产生的废气全部有组织收集，经消毒+脱臭后由专用排气管道送至污水处理设备间顶层排放，排放高度应为15米以上，排放口位置、朝向不得影响周边环境。检验科产生的有机废气应经通风系统、备用发电机房废气由专用排烟井道分别引至病房综合楼屋顶排放。食堂油烟应经油烟净化设施净化后通过排烟管道高空排放，排放标准应符合GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》的要求。


3、污水处理站水泵、中央空调冷却塔及冷冻机、空压机、曝气机、备用发电机等产生噪声的设备应合理设置、布局，并采取综合减振、降噪等措施，确保各侧环境噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。


4、固体废物应实行分类收集、处置，并按危险废物管理规定设置危险废物暂存间。项目产生的医疗废物、污水处理站栅渣、污水处理站污泥、检验废液、医疗废物收集桶清洗废液及渗滤液等均属于危险废物，须按规定收集、委托有资质的单位进行处置。应建立危险废物管理台账，严格按规定做好危险废物的收集和转移工作，杜绝二次污染。生活垃圾要袋装处理、定点收集，及时清运。


5、强化施工期环境管理，施工过程应遵守《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）等规定，采取有效措施减轻施工噪声、扬尘、污水等对周边环境敏感目标的影响。施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；施工现场应采取喷淋、围挡等切实有效的压尘措施,严禁敞开式作业；施工产生固废应尽量回用，不可回用部分及时由相关单位清运处理；施工废水应经隔油、沉淀池处理后循环利用，不能回用的应达标排入市政污水管网，严禁排入附近河道。


6、应建立严格的环保管理制度，强化环保设施的运行管理与维护。落实污水处理站废水泄漏、医疗废物流失等环境风险防范措施，制定环境风险事故应急预案并报环保行政主管部门备案，避免发生环境污染事故。污水处理站应配套建设事故池，确保事故废水不外排。


三、项目应严格落实环保“三同时”制度，项目建成后应按规范开展竣工环保验收，并按规定公开、登记相关信息。


四、我局委托福州市鼓楼环境执法大队组织开展该项目“三同时”监督检查和环保日常监督管理。








                                                  （盖  章）


经办人：王丽珍                                                   2019年5月24日


联系人：钟俊斌      185******59882069








