

环境保护行政主管部门审批意见：


鼓环评﹝2019﹞006号


福建三博福能脑科医院有限公司报送的《福建三博福能脑科医院环境影响报告表》收悉，现提出审批意见如下：


一、根据《报告表》评价结论，同意福建三博福能脑科医院有限公司在福州市鼓楼区后县路18号福建省福能集团总医院门诊综合楼（以下简称“门诊综合楼”，该楼于2012年7月通过原福州市环境保护局环评审批，2018年7月通过自主环保验收）内建设福建三博福能脑科医院项目，该项目租用门诊综合楼的一层、二层、四层的ICU、五层的5间手术室及手术室医护人员共同办公场所，七至十一层作为经营场所。项目设计床位300张，劳动定员400人，年工作365天。


二、该项目应落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，重点做好以下工作：


1、项目排水系统应严格实行雨污分流，并做到医疗废水和生活污水分流分质处理。项目新增医疗废水的处理依托福能集团总医院南侧的地埋式污水处理站（设计处理能力800t/d），应确保各项污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中预处理标准要求后，通过现有废水排放口排入祥坂污水处理厂进行集中处理。污水排放口应实施规范化建设，建议增设在线监测设备并与环保部门联网。


2、污水处理站产生的废气全部有组织收集，经消毒+脱臭后由专用排气管道排放，排放高度应为15米以上。检验科产生的有机废气应经通风系统引至门诊综合楼屋顶排放。


3、项目产生的噪声主要为来往车辆以及门诊部的社会噪声，应加强停车场交通管理，采取限速、禁止鸣笛等措施控制车辆噪声，确保各侧环境噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。


4、固体废物应实行分类收集、处置，并按危险废物管理规定设置危险废物暂存间。项目产生的医疗废物、污水处理站栅渣、污水处理站污泥、检验废液、医疗废物收集桶清洗废液及渗滤液等均属于危险废物，须按规定收集、委托有资质的单位进行处置。应建立危险废物管理台账，严格按规定做好危险废物的收集和转移工作，杜绝二次污染。生活垃圾要袋装处理、定点收集，及时清运。


5、应建立严格的环保管理制度，强化环保设施的运行管理与维护。落实医疗废物流失等环境风险防范措施，避免发生环境污染事故。


三、项目应严格落实环保“三同时”制度，项目建成后应按规范开展竣工环保验收，并按规定公开、登记相关信息。


四、我局委托福州市鼓楼环境执法大队组织开展该项目“三同时”监督检查和环保日常监督管理。








                                                  （盖  章）


经办人：王丽珍                                                   2019年7月4日


联系人：宋荔娟     








