

环境保护行政主管部门审批意见：


鼓环评﹝2020﹞001号


广电计量检测（福州）有限公司报送的《广电计量（福州）食品环保检测实验室扩建项目环境影响评价报告表》（以下简称《报告表》）收悉，现提出审批意见如下：


一、根据《报告表》评价结论，同意广电计量检测（福州）有限公司在福州市鼓楼区五凤街道软件大道89号畅通电气科技有限公司研发楼1-2层内进行食品检测服务。


二、该项目应落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，重点做好以下工作：


1、生活污水经化粪池处理、一般实验项目容器清洗废水（第一道和第二道清洗废水除外）经混凝沉淀处理达到《污水综合排放标准》(G88978-1996)三级标准（其中氨氮排放参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准）后与实验室纯水设备浓水一并接入园区市政管网，进入祥坂污水处理厂处理。


2、企业在日常运营过程中应采取消声降噪措施，确保噪声排放达到GB12348-2008中2类功能区工业企业厂界环境噪声排放限值：昼间≤60dB,夜间≤50dB。


3、实验过程中产生的有机废气及无机废气应经收集装置分别收集后进入楼顶的废气处理装置处理，确保废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准（甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表 1 的排放限值，VOCS参照《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）二级标准（第二时段）非甲烷总烃执行）后高空排放。


4、实验室废物、废弃试剂瓶、第一道和第二道清洗废水、废活性炭、废液等危险废物应分类收集和处理，交由有资质单位处理；纯水制备废弃的滤芯由生产厂家回收处理；生活垃圾由环卫部门统一处理。


三、项目应严格落实环保“三同时”制度，项目建成后应按规范开展竣工环保验收，并按规定公开、登记相关信息。


四、我局委托福州市鼓楼环境执法大队组织开展该项目“三同时”监督检查和环保日常监督管理。








                                                 （公 章）


2020年6月2日


经办人：郑佳雯 柯文琪                                        


联系人：郭克文 











