

环境保护行政主管部门审批意见：


榕鼓环评﹝2022﹞001号


闽江学院附属中学报送的《闽江学院附中综合教学楼和体育馆项目环境影响报告表》收悉，现提出审批意见如下：


根据《报告表》评价结论，同意闽江学院附属中学在福建省福州市鼓楼区六一中路以西、海潮路南侧建设一栋综合教学楼和体育馆，建筑面积17917.5㎡，共11层（地下1层，地上10层）。


二、该项目应落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，重点做好以下工作：


1、本项目运营期间实验废液及实验室初次清洗废水等应在实验室内单独收集并贮存，委托有资质的单位处置；实验室内其他废水应经中和池处理后、食堂废水应经隔油池处理后同其他生活污水排入化粪池。废水经化粪池处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准（氨氮排放标准参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准），排入市政污水管网，最终纳入福州市洋里污水处理厂。


2、食堂油烟应经油烟净化设施净化后由专用烟道引至所在楼顶排放，排放标准应符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）》表2中大型规模标准；实验室废气经通风橱收集后，经通风管道引至楼顶排放；备用柴油发电机废气产生的燃油废气经内置管道竖井至屋顶排放。


3、高噪声设备应采取减振、消声等治理措施，使边界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（即昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））的要求。


4、固体废物应实行分类收集、处置。实验室应按规范和要求设置危险废物暂存间，实验室产生的废化学药品、实验室第一道清洗废水、试剂及其包装物等危险废物应贮存在危险废物暂存间内，定期委托有资质的单位进行处置。生活垃圾应定点收集，及时清运。


5、强化施工期环境管理，施工过程应遵守《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）等规定，采取有效措施减轻施工噪声、扬尘、污水等对周边环境敏感目标的影响。施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），施工期无组织排放施工粉尘等废气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的无组织排放监控浓度限值（即周界外浓度最高点颗粒物≤1.0mg/Nm3）；施工时在临东侧、西侧、南侧敏感点采取隔声减噪措施，选用低噪声型的施工设备，降低噪声和振动污染；施工现场应采取喷淋、围挡等切实有效的压尘措施,严禁敞开式作业；施工废水经隔油沉淀产生的油污及沉渣应分类收集，油污、废油漆桶委托有资质单位处理，沉渣与弃方一起外运填埋。施工废水应经隔油、沉淀池处理后循环利用，不能回用的应达标排入市政污水管网，严禁排入附近河道。


三、项目应严格落实环保“三同时”制度，项目建成后应按规范开展竣工环保验收，并按规定公开、登记相关信息。


四、我局委托福州市鼓楼环境保护综合执法大队组织开展该项目“三同时”监督检查和环保日常监督管理。








                                                  （盖  章）


经办人：郑佳雯   柯文琪                                          2022年1月21日


联系人：曾大庆   








