建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

	项目名称
	福州市晋安区瑞鹏康宠动物医院有限公司鼓楼区通湖路分公司宠物医院项目

	建设单位（盖章）
	福州市晋安区瑞鹏康宠动物医院有限公司鼓楼区通湖路分公司

	[image: image1.png]18,75

ERARIRS

164,24 THTB - 021, 0% PR ALET

[y 22995

iAo 5



编制日期
	2022年6月


中华人民共和国生态环境部制

目录
建设项目环境影响报告表
1

一、建设项目基本情况
1

二、建设项目工程分析
2

1、项目概况
2

2、建设内容
3

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
9

四、主要环境影响和保护措施
17

4.1施工期环境影响分析
17

4.2运营期污染源强
20

4.3运营期环境影响分析
27

4.4污染防治措施分析
31

4.5退役期环境影响分析
38

4.6环境风险分析
39

4.7环境监测与管理
42

4.8污染物排放监测
44

4.9排污口规范化
44

4.10排污申报
45

4.11污染物排放清单
46

4.12环境保护投资及环境影响经济损益分析
49

五、环境保护措施监督检查清单
50

六、结论
52

附图1本项目地理位置图
59

附图2本项目周边关系图
60

附图3本项目与福州市总规关系图
61

附图4本项目总平面布置图
62

附件5：项目周边环境现状图
62

一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	福州市晋安区瑞鹏康宠动物医院有限公司鼓楼区通湖路分公司宠物医院项目

	项目代码
	

	建设单位联系人
	林秀妹
	联系方式
	137****7908

	建设地点
	福州市鼓楼区通湖路222号一层-5店

	地理坐标
	N26°05'11.757"，E119°17'16.370"

	国民经济

行业类别
	O8222宠物医院服务
	建设项目

行业类别
	五十、社会事业与服务业123、动物医院

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目
(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目
(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	20
	环保投资（万元）
	10

	环保投资占比（%）
	50
	施工工期
	2022年6月~9月

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地（用海）

面积（m2）
	72

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	项目选址合理性分析

本项目位于福州市鼓楼区通湖路222号一层-5店，项目四至为其他商铺，东侧30m为通湖路，交通便利。根据本项目的产权证(本项目所在地为泉州大厦，产权属于泉州市人民政府驻榕办事处，该单位已出具证明，委托其他单位管理资产)(见附件3)，本项目用地性质为商业用地。

根据《福州市城市总体规划图》（2009—2020），本项目用地性质为商住用地（见附图3），符合规划，与周边环境相容性较好。

本项目选址基本符合福州市城市总体规划的要求，从功能区划、环境相容性和环境适应性等方面分析，项目选址可行。

厂区平面布置合理性分析

本项目位于福州市鼓楼区通湖路222号一层-5店面。主要由储物间、美容室、手术室、化验室、住院部、猫诊室、处置间等组成。具体总平面布置见（附图4），由上述分析可以看出，该项目功能分区明确，总平面布置基本合理。

1.3、产业政策符合性分析

本项目主要从事宠物诊疗、美容服务和宠物用品销售等服务，不属于《产业结构调整指导目录2019年本》中“限制类”、“淘汰类”，属于第一类鼓励类：三十七、卫生健康中第5项：医疗卫生服务设施建设。检索《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本），本项目不属于以上目录中的项目。

综上，本项目建设符合国家当前的产业政策要求。
1.4、“三线一单”控制要求符合性分析

1.4.1生态保护红线
本项目位于福州市鼓楼区通湖路222号一层-5店。项目不在饮用水源、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内，满足生态保护红线要求。

1.4.2环境质量底线

项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；地表水环境质量为《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)Ⅴ类标准；项目场界声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

相关引用数据和监测数据表明，项目周边环境空气质量现状符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；场界监测点噪声现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。项目废水达标排放，一般固废分类收集、贮存和处置，噪声隔声减振等，减少了“三废”排放量，减轻对各环境要素的影响。

1.4.3资源利用上线

土地资源：项目经营场所利用现有商业店铺，不新增用地。

水资源：本项目用水取自自来水，由区域供水系统提供，项目医疗废水经一体化处理装置预处理后，与宠物美容废水、生活污水一起排入化粪池处理达标后经市政污水管网排入福州市洋里污水处理厂进行深度处理。

能源：项目设备主要利用电能，电能由市政供应系统供应。

项目运营过程中消耗一定的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，没有突破区域资源利用上线。
1.4.4环境准入负面清单

本项目位于福州市鼓楼区通湖路222号一层-5店，项目所在区域及所属行业无特别限制措施。项目的建设符合环保政策及相关规划，符合“三线一单”管控要求。

综上所述，项目选址和建设符合“三线一单”控制要求。

1.5清洁生产符合性分析

清洁生产就是把控制工业污染的重点从原来的末端治理转移至全过程的污染控制，将综合预防的环境策略持续应用于生产过程和产品中，从而使污染物的产生量、排放量最小化，以便减少对人类和环境的风险。推行清洁生产可以达到“节能、降耗、减污、增效”的目的，是保护环境、实现经济可持续发展的必由之路，其实质是既讲经济效益、又讲环境效益、社会效益。
1.5.1原材料清洁性
项目主要从事宠物医疗服务，所使用的药物药品主要用于病理化验、检验等，大多无毒，少数低毒，但用量均很小，且利用率高，产污少。因此，本项目原辅材料的使用，基本符合清洁生产对原辅材料指标的要求。
1.5.2工艺及设备清洁性

项目医疗手段、设备、药品均根据宠物医疗行业相关标准采购，医疗手段先进，检验化验水平较高，医疗技术成熟；符合清洁生产要求。
1.5.3能源清洁性

该项目营运中主要使用电作为能源，属于清洁能源。
1.5.4污染防治措施

本项目医疗废水经污水处理设施预处理后，与宠物美容废水、生活污水一起依托所在建筑物化粪池处理，后经市政污水管网排入洋里污水处理厂处理；宠物及人员活动噪声经过距离衰减和建筑遮挡后，可确保场界噪声达标排放；医疗废物统一收集后委托有资质的单位统一处置；生活垃圾由环卫部门收集处理。
综合以上分析的结果，该项目的营运符合清洁生产的要求。
1.6、污水排放可行性分析

1.6.1废水水量可行性分析

福州市洋里污水处理厂位于著名风景名胜区鼓山南麓，现已建成投产的一期、二期工程处理能力为30万t/d，其远期规划工程规模为日处理污水60万t，主要担负福州市西起白马河、福飞路，东至鼓山，北起铁路，南至闽江北岸城市生活污水和部分东调西水的集中处理任务，总服务面积58km2，总服务人口约100万。污水处理一期工程采用卡鲁塞尔氧化沟处理工艺（改造后称为A-C工艺），二期工程采用A/A/O处理工艺，由预处理系统、生化处理系统、污泥处理系统和中央控制系统组成，配有流量、水位、温度、PH值、溶解氧、COD、NH3-N、TP、SS等在线自动监测仪表，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B排放标准，尾水排入闽江。本项目外排污水量为1.3t/d，占污水处理能力的0.0004%。由此可见本项目的污水纳入福州市洋里污水处理厂统一处理不会造成明显的负荷冲击。

1.6.2项目污水接管的可行性分析

本项目区域内污水市政管网己建成，本项目所在地属于洋里污水处理厂纳污范围，项目污水通过周边现有道路的市政污水管网进入福州市洋里污水处理厂统一处理后达标排放。

综上，本项目医疗废水经小型医疗废水一体化处理装置预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准后，与宠物美容废水、生活污水一起汇入化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（氨氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准）后纳入市政污水管网排入福州市洋里污水处理厂统一处理是可行的，对周边水环境影响小。

1.7与《闽江流域（福州段）产业布局规划》符合性分析

项目位于福州市鼓楼区通湖路222号一层-5店，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于O82其他服务业、8222宠物医院服务，符合规划中加快现代服务业的规划要求。同时项目不在闽江流域干流、一级支流沿岸一公里范围内，符合闽江流域福州段产业准入规则。


表1-1与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》的符合性分析

	适用范围
	相关要求
	项目情况
	符合性

	全省陆域
	空间布局约束
	1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。
2.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。
	不涉及
	符合

	
	污染物
排放管
控
	1.建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或“等量替换”。涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、
泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。2.尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭
水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。
	不涉及
	符合

	全省海域
	空间布局约束
	1.对环保和生产要素具有较高要求的石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。
	不涉及
	符合

	
	污染物
排放管
控
	1、三沙湾、罗源湾、闽江口、兴化湾、泉州湾、厦门湾、东山湾、诏安湾8个重点海湾实行主要污染物入海总量控制。对三沙湾、罗源湾等半封闭性的海域，
实行湾内新(改、扩)建项目氮、磷污染物排放总量减量置换。2.强化沿海石化、钢铁、印染、造纸等重污染行业整治，推动企业入园集聚发展，提升工业集聚区废水治理水平。新建、升级工业聚集区应同步规划、建设污水集
中处理设施或利用现有的污水集中处理设施，污水处理设施应具备脱氮除磷工艺，并安装自动在线监控装置。
	不涉及
	符合

	
	环境风险防控
	1.强化沿海工业区和沿海石化、化工、冶炼、石油及危化品储运等企业的环境风险防控。
	不涉及
	符合


表1-2与福州市生态环境总体准入要求符合性分析

	适用范围
	准入要求
	本项目情况
	符合性

	福州市
	陆域
	空间布局约束
	1.福州市石化中上游项目重点在江阴化工新材料专区、连江可门化工新材料产业园布局。2.鼓楼区内福州高新技术产业开发区洪山片禁止生产型企业的引入；仓山区内福州高新技术产业开发区仓山片不再新增生物医药原料药制造类企业。3.罗源县内福州台商投资区松山片区禁止引进、建设集中电镀、制浆、医药、农药、酿造等重污染项
目；连江县内福州台商投资区大官坂片区不再扩大聚酰胺一体化项目规模。4.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新(扩)建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。
5.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，逐步将大气重污染企业和环境风险企业搬出城市建成区和生态保护红线范围。
	本项目位于福州市鼓楼区通湖路222号一层-5店，平均宠物接待流量为10只/天，不在上列1、2、3、4、5空间布局约束区域。
	符合

	深入推进闽江流域上生态环
	
	污染物排放管控
	1.建设规划部门划定的县级以上城市建成区及福州市环境总体规划(2013-2030)划定的大气环境二级管控区的大气污染型工业企业(现阶段指排放二氧化硫、氮氧化物的工业企业，但不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工业炉窑排放二氧化硫、氮氧化物的工业企业)新增大气污染物排放量，按不低于1.5倍交易。
2.省级(含)以上工业园区外的工业企业新增主要污染物排放量(不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工业炉窑的工业企业新增的二氧化硫、氮氧化物排放量)，按不低于1.2倍交易。
3.涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内倍量替代。4.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新建钢铁、火电、水泥、有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化及燃煤锅炉项
目应当执行大气污染物特别排放限值。
5.氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。
	本项目位于福州市鼓楼区通湖路222号一层-5店，平均宠物接待流量为10只/天，不排放大气污染物为二氧化硫、氮氧化物、VOCs，符合污染物排放管控要求。
	符合


二、建设项目工程分析


设置生活垃圾收集容器，生活垃圾交由环卫部

	处理；设置医疗垃圾收集容器，统一收集后交由有资质单位处理。设置专门的危险废物贮存间，本项目设置于楼梯下部。



	2.3项目主要医疗设备

本项目设有储物间、美容室、手术室、化验室、住院部、猫诊室、处置间等，主要医疗设备见表2.3-1。

表2.3-1项目主要医疗设备一览表

序号

设备名称
品牌厂家
数最
1

显微镜
moticBA200
1
2

手术台
同汇兴
1
3

输液泵
汇特
3
4

生化机
爱徳上：:8008
1
5

血常规

普康PE-6800
1

6

徳诺检测仪
德诺
1
7

心电监护仪
普辛ZR-001
1
8

B超机
迈瑞DP-30
1
9

CR
华线X100
1
10

呼吸麻醉机
马特
1
11

ICU
1
12

热水器
3
13

不锈钢特大定制笼子

1

14

定制不锈钢笼子

1

15

住院笼子
2
16

洗护池
1
17

修毛台
4
18

吹水机
2
19

灭菌锅
2
20

移动空调
1
21

猫木制柜子
3
2.4给排水

项目用水主要包括员工生活用水、宠物美容用水和宠物医疗用水。根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）中的指标计算，不住宿员工平均用水定额为50L/人·d，职工人数10人，均不在院内食宿，则项目生活用水量约182.5t/a（0.5t/d）；医疗用水主要为宠物手术清洗用水和宠物诊疗清洗用水。

《厦门宠安宠物医院有限公司宠物医院项目》平均宠物接待流量为15只/d，经营项目主要为宠物提供诊疗、美容服务和宠物用品销售。其经营内容及总规模与本项目相近，因此具有可比性。

根据厦门安宠宠物医院有限公司吕岭路分公司对《厦门宠安宠物医院有限公司宠物医院项目》的验收文件可知，厦门宠安宠物医院有限公司宠物美容用水量约1t/d，医疗用水量约0.2t/d。

根据类比同类型医院数据资料可知，本项目宠物美容用水量约255.5t/a（0.7t/d），医疗用水量约36.5t/a(0.1t/d)。

综上，本项目总用水量约474.5t/a（1.3t/d），生活污水排放量约164.25t/a（0.45t/d）；宠物美容废水排放量约229.95t/a（0.63t/d）；医疗废水排放量约32.85t/a（0.09t/d）。

本项目排水系统采用雨、污分流。项目产生的医疗废水经配套的污水处理设施处理后，与宠物美容废水、生活污水一起经化粪池处理后排入市政排水管网统一纳入洋里污水处理厂处理达标排放；雨水经收集后排入市政雨水管网。

本项目水平衡图见图2.4-1。


[image: image45.bmp]
图2.4-1本项目水平衡图单位：t/a

2.5项目所用药剂情况

项目所用药剂见表2.5-1。
表2.5-1项目所用药剂一览表

药剂名称
规格
年消耗量
青霉素注射液
10mL/瓶
300瓶
拜有利注射液
100mL/瓶
3瓶
高分子替血白蛋白
50mL/瓶
20~50瓶
辉瑞眼膏
3.5g/条
50条
康节通
30颗/盒
100颗
咪尿通
30颗/盒
150颗
利派斯
60颗/盒
250~500颗
盐酸多西环素
24片/盒
500片
干扰素
/
200只份
双歧杆菌
/
5000支
康卫宁
10mL/瓶
2瓶
生血源
100mL/瓶
50瓶
葡萄糖注射液
500mL/瓶
100瓶
酒精
500mL/瓶
10瓶
消毒液
粉包
40盒
一次性使用无菌注射器
100支/盒
500支
医用脱脂棉球
500g/包
10包
纱布块

400g/包
10包
猫、狗粮

/

100包

2.6工艺流程及产污环节

项目主要为宠物提供诊疗、美容服务和宠物用品销售。宠物诊疗包括给宠物一般临床检查、皮肤科、内科、传染科等全部疾病的诊治，外科骨科的手术治疗，血、尿、便等常规的检验，皮肤病的镜检，血液生化的化验等。宠物美容包括给宠物修指甲、剃脚毛、洗眼睛、挖耳朵、挤肛门腺、洗澡、修毛造型、染毛。


[image: image2.png]JEEE

Rk wmmnd FHER e e |
ahy
i
I )
FA. b .

e R P TS M 7 A R
TRV B S




图2.6-1工艺流程及产污环节图

产污情况如下：

废水：项目经营过程产生的废水主要为医疗废水、宠物美容废水和员工生活污水；

废气：项目经营过程中会有污水处理设施运行及宠物散发产生的的臭味；

噪声：项目经营过程中产生的噪声主要来自宠物叫声，具有不定时性和突发性；

固废：项目经营过程中产生的固体废物主要来源于工作人员产生的生活垃圾、医疗废物及废水处理污泥。
	

	与项目有关的原有环境污染问题
	无


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


O3_8h

	90per

	首要污染物


	福州市

	2.76

	99.5

	5

	21

	38

	21

	0.9

	128

	臭氧


	备注：综合指数为无量纲，CO浓度单位为mg/m3，其他浓度单位均为ug/m3；综合指数越小，表示环境空气质量相对越好。


	[image: image5.jpg]@) W H LB BT - CD

Fujian Provincial Department of Ecology and Environment

L um®: 5 > BSAF > USES > s

REEREKIMERERR (20205F1-128)

BE: 2021-01-251029 sk 13 A+ A- *

o

2020FF1-128 , 2R REEEARI43IKERNEEAAKER R, 1 ~ DZEKELHH97.9% , B EF14
ANESR I~ DSKEAIH67.8% , B EF63NES R, SHRAKERMHIMT : I5K549% , THH62.9% , M
5301% , IVEES14% , VESH0.7% , BB VIK, (ERNE) . 280N T ~ TSEKEHGI96.9% , B LA
417 EDR.



[image: image6.jpg]Ftze2

20204E1-12 H B SR R 2 sk v

ZE e O3 8n- | BES
Heg | HWi 2] SOz | NOy | PMyg | PMy5 | CO-95per

B ooper | FH
1| mEd | 232 100 6 14 29 19 07 18 =25
2 |ET | 28 99.7 6 19 33 18 07 126 =g
3 |eAm | 254 992 8 21 33 18 08 114 BE
4 | Em | 273 975 5 19 38 21 07 136 BE
5 |@Mmm | 276 995 5 21 33 21 09 128 25
6 | @ | 277 992 6 16 37 2 10 137 28
7 | mm@EdH | 278 959 6 16 40 2 08 140 25
8 | =8| 283 100 8 21 38 2 12 114 BE
9 | = | 301 981 7 24 46 20 08 138 BE
FEX | 200 989 2 10 b7 14 08 124 25





图1.2-2空气质量监测数据截图

根据福建省环境空气质量信息发布平台发布的大气环境监测结果，项目周边空气质量现状中各常规指标均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，大气环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的大气环境状况信息，本次评价选取福建省生态环境厅网站发布环境空气质量环境状况信息，符合《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)的要求，环境现状监测数据可行。

1.3声环境现状

为了了解本项目的环境噪声现状，评价单位于2022年6月委托福建益准检测技术有限公司对本项目场界的声环境现状进行监测，监测结果详见表1.3-1。

表1.3-1厂界噪声现状监测结果单位：LAeq（dB（A））

检测日期

检测点位

检测时间

测量值dB(A) 

2022.06.26

项目地东侧边界外1米01
13:10~13:20
58.8

项目地东北侧02
13:25~13:35
58.2
项目地西侧场界外1米03
13:40~13:50
57.8
项目地东南侧04
14:00~14:10
57.5
三坊七巷05
14:20~14:30
58.9
三坊世家06
14:40~14:50
59.1
泉州大厦07
15:00~15:10
59.3
项目地东侧边界外1米01
22:02~22:12
48.4
项目地东北侧02
22:15~22:25
47.7
项目地西侧场界外1米03
22:30~22:40
44.9
项目地东南侧04
22:45~22:55
46.0
三坊七巷05
23:00~23:10
47.8
三坊世家06
23:15~23:25
48.0
泉州大厦07
23:30~23:40
47.5
从上表可得，本项目东侧监测点噪声现状值均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类区标准，周边敏感点噪声现状值均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准。
	

	环境

保护

目标
	1、主要环境问题和保护目标

1.1工程主要环境问题

本项目为租赁现有店面，施工期主要为装修装潢、设备安装等。

（1）运营过程职工生活污水、医疗废水对周边环境的影响。

（2）运营过程宠物散发的异味对周围环境的影响。

（3）运营期生活垃圾、医疗废物等固体废物对周围环境的影响。

（4）施工期设备安装、装修装潢对周边环境的影响。
1.2环境保护目标

经调查，本项目评价区内无文物古迹、风景名胜。根据评价范围内环境敏感情况、可能产生的环境问题及项目的排污特征，可以确定本项目主要环境敏感目标见下表1.2-1所示。

表1.2-1主要保护目标一览表

敏感目标名称
与本项目关系
距离项
目最近
距离
所在经纬度
影响因素
环境功能
保护对象(人)

三坊世家
西侧
30m

N26°05'14"E119°19'32"
大气环境
二类
668
通湖苑
西侧
105m

N26°05'14"E119°19'43"
468
武夷花园
西北侧
195m
N26°05'09"E119°19'43"
300
建筑设计院
北侧
56m

N26°05'22"E119°19'37"
768
尚林苑
东北
35m
N26°05'15"E119°19'38"
530
三坊七巷
东南侧

70m

N26°05'22"E119°19'44"
5000
三坊世家
西侧
30m

N26°05'14"E119°19'32"
声环境
2类
668
通湖苑
西侧
105m

N26°05'14"E119°19'43"
468
武夷花园
西北侧
195m
N26°05'09"E119°19'43"
300
建筑设计院
北侧
56m
N26°05'22"E119°19'37"
768
尚林苑
东北
35m
N26°05'15"E119°19'38"
530
三坊七巷
东南侧
70m
N26°05'22"E119°19'44"
5000
白马河
西侧
281m
--
地表水环境

Ⅴ类
--


	污染

物排

放控

制标

准
	1、环境功能区区划、评价标准

1.1环境质量标准

1.1.1水环境质量标准

（1）地表水

本项目所在区域涉及的水体为白马河，白马河属于福州鼓楼区内河，根据《福州市地表水环境功能区划定方案》规定：“福州市区内河河网—全河段（含西湖）的水体主要功能为一般景观用水，水环境功能类别为Ⅴ类。”因此，本项目区白马河功能类别为Ⅴ类，水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中的Ⅴ类标准。

表1.1-1《地表水环境质量标准》GB3838-2002（摘录）

序号

项目

限值

标准来源

1

pH（无量纲）

6~9

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类

2

DO

≥2mg/L

3

COD

≤40mg/L

4

BOD5
≤10mg/L

5

高锰酸盐指数

≤15mg/L

6

氨氮

≤2.0mg/L

7

总氮

≤2.0mg/L

8

总磷

≤0.4mg/L

9

石油类

≤1.0mg/L

1.1.2大气环境质量标准

根据《福州市人民政府关于印发福州市环境空气质量功能区划和福州市声环境功能区划的通知》（榕政综[2014]30号），项目所在地大气环境功能区规划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

表1.1-2环境空气质量标准（GB3095-2012）

执行标准
污染物
标准值（mg/m3）

1小时平均/1次取值
24小时平均
年平均

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
SO2
0.50
0.15
0.060

NO2
0.20
0.080
0.040

CO

10

4

/

PM10
/
0.15
0.070

PM2.5
/

0.075

0.035

O3
0.20

0.10

/

1.1.3声环境质量标准

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目所在区域为2类声环境功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；项目东侧30m通湖路为城市主干道，道路35m以内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。

表1.1-3环境噪声限值（GB3096-2008）单位：dB(A)

声环境功能区类别/时段

昼间

夜间

2

60

50

4a

70

55

1.2污染物排放标准

水污染物排放标准

本项目废水主要是医疗废水、宠物美容废水及职工的生活污水。本项目医疗废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准，本项目医疗废水经配套的污水处理设施处理后与生活污水、宠物美容废水一起经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准排放标准（氨氮排放标准参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准限值）后排入市政污水管网统一纳入洋里污水处理厂处理达标排放。

表1.2-1医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）

pH

COD

BOD5
SS

粪大肠菌群

6～9

250mg/L

100mg/L

60mg/L

≤5000MPN/L

表1.2-2污水综合排放标准（GB8978-1996）单位：mg/L，pH除外

标准类别

pH

COD

BOD5
氨氮

SS

三级

6～9

500

300

45*

400

*注：三级排放标准中氨氮排放标准参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准限值。

大气污染物排放标准

本项目运营过程中会有污水处理设施产生的恶臭以及宠物散发的臭味，排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准。

表1.2-3《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

控制项目

厂界标准值

NH3
1.5mg/m3
H2S

0.06mg/m3
臭气浓度

20（无量纲）

噪声排放标准

项目运营期噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中表1的2类标准，项目东侧30m通湖路为城市主干道，道路35m以内区域执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中4类标准。

表1.2-4《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）单位：dB(A)

时段

环境功能区类别

厂界外声环境功能区类别

昼间

夜间

2

60

50

4

70

55

固体废弃物

本项目运营期产生的生活垃圾应按照《城市环境卫生设施规划规范》（GB/T50337-2018）中的要求进行综合利用的处置。

本项目运营期产生的固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年修订）中的相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（公告2013年第36号）中的相关规定；医疗固废执行《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第36号）中的相关规定。

	总量

控制

指标
	1、总量控制

根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》对“十三五”期间总量控制的要求，我省主要污染物排放总量指标为COD、NH3-N、SO2、NOx。

根据总量控制要求，本项目完成后，总量控制指标为COD、NH3-N。本项目相关污染物排放量为COD：0.1410t/a、NH3-N：0.0181t/a，该总量由洋里污水处理厂统一调剂，因此本项目废水不需要申请总量控制项目。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	4.1施工期环境影响分析

4.1.1施工期污染源分析

需要对该建筑进行装修和安放设备，因此本评价主要针对装修（装潢）的施工期的影响进行分析。

⑴废水污染源核算

装修期间的生活污水依托项目所在建筑化粪池处理，处理后汇入市政污水管网。装修期间主要产生生活污水，主要含COD、BOD5、SS等。污染物浓度为：COD350mg/L，BOD5230mg/L，SS320mg/L，氨氮20mg/L。施工周期约3个月（90天），每天施工人数约5人，施工人员人均生活用水量按80kg/人·日计，排水系数取90%。

表4.1-1施工期生活污水量预测
项目

因子

污染物浓度(mg/l)

污染物产生量(kg/d)

施工期生活污水

CODCr
350
0.14

BOD5
230
0.092

SS

320
0.128

氨氮(NH3-N)

20
0.008

污水量

0.4t/d

⑵废气污染源核算

装修期间大气主要污染物为粉尘，来源于装修场地电抛、粉刷及切割的扬尘，以及在装修过程中所造成的二次扬尘污染，其次，室内装修时使用涂料、油漆时产生的挥发性有机废气（主要为甲苯、二甲苯）污染。装修期粉尘污染源属于面源，排放高度一般较低，颗粒度也较大，污染扩散距离不太远，其影响的程度和范围与施工管理水平及采取的措施有直接关系。建设单位在采取施工期废气防治措施的基础上，对周边环境的影响是短暂的，因此，不做定量分析。

⑶噪声污染源核算

项目在装修过程中会带来一定的噪声。装修阶段要使用电锯、电锤、手工钻、多功能木工刨等设备，其噪声源强为75～85dB(A)。

表4.1-2主要施工机械和车辆噪声级单位：dB（A）

机械类型

施工阶段

测点距离机械距离（m）

声功率级

电锯
装修

设备安装

1

85
电锤
1
80
手工钻
1

75
木工刨
1

75
⑷固废污染源核算

项目在装修过程中产生的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。项目装修过程中产生的建筑垃圾主要包括砖、石、门窗、木料、预制板等，集中收集后均可外售。生活垃圾应该统一收集，统一清运，由建设单位统一处理。
4.1.2施工期环境影响分析

根据现场勘查，本项目租赁现有店面作为经营场所，建设单位主要根据其自身需要对该建筑进行装修和安放设备，因此本评价主要针对装修（装潢）的施工期的影响进行分析。

⑴施工期水环境影响分析

装修期间主要产生生活污水，主要含COD、BOD5、SS等。污染物浓度为：COD350mg/L，BOD5230mg/L，SS320mg/L，氨氮20mg/L。

由于项目装修面积小，单日装修人数不超过5人，装修期间的生活污水依托项目所在建筑化粪池处理，处理后汇入市政污水管网，对周围水环境无影响。

⑵施工期大气环境影响分析

装修期间大气主要污染物为粉尘和挥发性有机废气（主要为甲苯、二甲苯）。

装修期粉尘污染源属于面源，排放高度一般较低，颗粒度也较大，污染扩散距离不太远，其影响的程度和范围与施工管理水平及采取的措施有直接关系。装修期管理好，做好措施，其影响范围和程度较小。

⑶施工期声环境影响分析

项目在装修过程中会带来一定的噪声。装修阶段要使用电锯、电锤、手工钻、多功能木工刨等设备，其噪声源强为75～85dB(A)。项目采取相应措施后，即减轻了施工期间对操作人员的不利影响，又降低了场界噪声对外环境的影响。

⑷施工期固体废弃物环境影响分析

项目在装修过程中产生的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾，对环境的影响也较小。采取相应措施后，可以避免施工期间各种固体废物随意丢弃，较大程度上抑制了污染物的产生，对环境的影响也较小。

⑸综合分析

综上所述，建设项目施工期虽然对周边环境产生一定的不利影响，但是这些影响都是短期性的，随着施工期的结束，影响将消失。尽管如此，建设单位和施工单位应遵守有关规定，将施工期间对环境的影响降到最低限度。

4.1.3施工期环境保护措施

⑴废水处理措施有效性分析

装修期间的生活污水依托项目所在建筑化粪池处理，处理后汇入市政污水管网，对周围水环境无影响，因此措施可行。

⑵废气处理措施有效性分析

施工单位应做到文明装修施工，要认真执行城市建设施工管理的有关规定，同时还应进一步采取措施：①尽量避免沙土洒漏，减少二次扬尘产生的来源；②防止刮风时造成扬尘对周围环境的影响；③装修现场周边应设置符合要求的围挡；④避免起尘材料露天堆放，多尘物料必须采用有效覆盖措施；⑤要求加强施工期的组织管理，强制室内通风，减少装修阶段使用的涂料、油漆产生的废气对施工人员的影响。

项目采取以上措施之后，可以有效抑制二次扬尘的产生，减少项目施工期间对周围大气环境以及操作工人的影响，因此措施可行。

⑶噪声处理措施有效性分析

①建设单位应与施工单位签订施工环境管理合同，严格执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）的有关规定，合理安排施工工序，文明施工，加强环境的监督管理；②施工单位要把噪声影响作为主要环境问题来抓，应加强防护措施，在装修场地周围设置围栏；③从控制施工设备的噪声源入手，降低施工噪声的污染影响，要选用高效低噪声的施工机械，并加强机械设备的维护，保证施工机械设备良好的运行状态；④合理安排施工工序，禁止在休息时间进行高噪声作业。

项目采取以上措施后，即减轻了施工期间对操作人员的不利影响，又降低了场界噪声对外环境的影响，因此措施可行。

⑷固废处理措施有效性分析

项目装修过程中产生的建筑垃圾主要包括砖、石、门窗、木料、预制板等，集中收集后均可外卖。生活垃圾应该统一收集，统一清运，由建设单位统一处理。

采取以上措施后，可以避免施工期间各种固体废物随意丢弃，较大程度上抑制了污染物的产生，对环境的影响也较小，因此措施可行。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.2运营期污染源强

4.2.1水污染源分析

本项目废水主要为医疗废水和生活污水、宠物美容液废水。

⑴生活污水、宠物美容液废水

根据水平衡分析可知，本项目生活污水年排放量约164.25t/a（0.45t/d），宠物美容废水主要是宠物洗浴产生的废水，废水性质与生活污水类似，年排放量为229.95t/a（0.63t/d）。根据《给排水设计手册》（第五册城镇排水，中国建筑工业出版社）典型生活污水水质示例，COD250~1000mg/L、BOD5110~400mg/L、SS100~350mg/L、氨氮20~85mg/L，本项目取COD400mg/L，BOD5200mg/L，SS200mg/L，氨氮45mg/L。经化粪池预处理后，COD、氨氮的去除率参照《建设项目环境影响审批登记表》填表说明中推荐的参数，分别为15%、3%；BOD5、SS的去除率参照刘毅梁发表的《武汉市住宅小区化粪池污染物去除效果调查与分析》中得出的结论，去除率分别为11%、47%。

⑵宠物医疗废水

本项目宠物医疗废水主要包括宠物手术清洗水和诊疗清洗水，根据水平衡分析可知，本项目医疗废水年排放量为32.85t/a(0.09t/d)。参照《医院污水处理技术指南》(环发[2003]197号)污水水质章节，本项目宠物医疗废水中各污染物产生浓度为：COD250mg/L，BOD5100mg/L，SS80mg/L，氨氮30mg/L，粪大肠杆菌数1.6×105个/L。医疗废水处理效率参考《厦门宠安宠物医院有限公司宠物医院项目竣工环保验收报告》中小型医疗污水一体化处理设备处理效率，COD93.1%，BOD594.8%，SS84.4%，氨氮80%，粪大肠杆菌数91.7%。
本项目医疗废水经配套的小型医疗污水一体化处理设备预处理后，与宠物美容废水、生活污水一并进入化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准排放标准（氨氮排放标准参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准限值）后，排入市政管网统一纳入洋里污水处理厂处理。本项目废水污染源强见表4.2-1。

表4.2-1本项目废水及其污染物产生量和排放情况表

项目

废水量t/a

排放情况

COD

BOD5
SS

氨氮

粪大肠菌群

生活污水、宠物美容废水

394.2

浓度mg/L

400

200

200

45

/

产生量t/a

0.1577

0.0788

0.0788

0.0177

/

医疗废水

32.85

浓度mg/L

250

100

80

30

1.6×105个/L

产生量t/a

0.0082

0.0032

0.0026

0.0009

/
处理设施处理效率

93.1%
94.8%
84.4%
80%
91.7%
浓度mg/L

17
5.17
12.2
5.48
1328个/L
排放量t/a

0.00056
0.00017
0.0004
0.00018
/
综合废水

427.05

汇合总量t/a

0.1583
0.079
0.0792
0.0179
/
化粪池处理效率%

15

11

47

3

/

总排放量t/a

0.135
0.07
0.042
0.017
/

排放浓度mg/L
316
164
98.3
39.8
/

《污水综合排放标准（GB8978-1996）

500

300
400
45
/
4.2.2大气污染源分析

本项目经营过程中会有污水处理设施产生的以及宠物散发的臭味。

⑴污水处理设施产生的臭味

本项目经营过程中会有污水处理设施产生的臭味，本项目采用一体化封闭的污水处理设施，且设于室内，则污水处理设施产生的臭味对周边住宅楼无显著影响。

本评价要求企业安装新风系统加强室内通风，同时增加清洗次数；并采用除臭剂进行室内空气净化，无毒，无害，无二次污染，可以消除难闻的或有害的气体，预防由细菌和寄生虫引起的疾病，除臭剂除臭效率一般在80%以上。通过以上措施恶臭污染物可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准。
⑵宠物散发的臭味

本项目对宠物产生的粪便及时清理，美容室、洗浴室、住院室进行定期清洁消毒，产生的臭味小。通过采取安装新风系统加强通风换气及摆放除臭剂等措施后宠物散发的臭味可得到有效控制，对敏感点住宅楼居民无显著影响。除臭剂除臭效率一般在80%以上。通过以上措施恶臭污染物可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准。
4.2.3声环境污染源分析

本项目运营期间产生的噪声主要来自宠物叫声，具有不定时性和突发性，噪声值约60～75dB(A)。

宠物叫声虽然具有不定时性和突发性，但是也具有可控性。一般宠物在饥饿或口渴时以及人为骚扰情况下易烦躁、多动，才会发出叫声。因此工作人员应合理喂食，避免宠物因饥饿或口渴而发出叫声，有效控制宠物活动噪声；同时减少人为的骚扰、驱赶；项目住院部位于店面内侧，较靠近所在居民区住宅，但由于住院部与居民区间全墙体阻隔，建议在靠近住院部内侧墙体设置吸音棉阻隔噪声，对病房采取一定的隔声减噪措施。项目产生的噪声经过距离衰减，再经过墙体衰减后[一般可削减10－15dB(A)]，东侧边界噪声的排放可符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中表1中的4类标准，其余边界噪声的排放可符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中表1中的2类标准，对周围环境的影响不大。且本项目夜间基本不营业，夜间也将不会对周边居民噪声影响。

本项目位于沿街店面，交通噪声影响是主要噪声源，本项目的噪声影响对周边小区居民造成的影响可忽略不计。综上所述，本项目通过采取人为控制后能最大限度降低对三坊世家、通湖苑、武夷花园、建筑设计院、尚林苑、三坊七巷等敏感点居民产生的影响。

本项目应当定期开展自行监测工作，详见4.8章节。
4.2.4固体环境污染源分析

本项目运营期所产生的固体废物主要来自医疗废物、废水处理污泥及职工产生的生活垃圾。

⑴生活垃圾

拟聘用职工10人，均无住宿，年工作日365天。根据第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册，项目区生活垃圾量排放不住宿生活垃圾按0.5kg/人·d，住宿按1kg/人·d计算，则项目产生的生活垃圾产生量约为5kg/d，即1825kg/a，即1.825t/a。

⑵医疗废物

根据《医疗废物分类目录》（卫医发[2003]287号），医疗废物一般可分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物等（见表4.2-1）。其来源广泛、成分复杂，包括化学试剂、过期药品、一次性医疗器具、手术产生的病理废物等，往往带有大量病毒、细菌，具有较高的感染性。医疗废物已列入《国家危险废物名录（2021年版）》（HW01危废代码），应委托有资质的单位处理。

表4.2-1医疗废物分类目录

序号

类别

特征

常见组分或者废物名称

产生科室

1

病理性废物

诊疗过程中产生的废弃物和医学实验动物尸体等

①手术及其他诊疗过程产生的废气的动物组织、器官等；②病理切片后废弃的动物组织、病理蜡块等。

手术室、检验中心等

2

损伤性废物

能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器

①医用针头、缝合针；②各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮包、手术锯等；③载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。

手术室、病房、输血输液科等

3

药物性废物

过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品

①废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等②废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：致癌性药物、可疑致癌性药物、免疫抑制剂；③废弃的疫苗、血液制品等。

药库、检验中心等

4

感染性废物

携带病院微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物

①被动物血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种辅料，一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械，废弃的被服，其他被动物血液、体液、排泄物污染的物品；②废弃的血液、血清；③使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染物。

病房、检验中心等

5

化学性废物

具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品

①手术区废弃的化学试剂；②废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂；③废弃的汞血压计、汞温度计。

手术区、药库等

参考《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》的第四分册“医院污染物产生、排放系数”及调查，以上各种医疗废弃物医院都有不同量的产生，本项目医疗废弃物产生量的计算如下：

住院动物按每床每日产生医疗废物0.5kg/床·d计，住院床位16张，产生医疗废物8kg/d；门诊医疗废物按每日每只次产生0.1kg/只·d计，日接待宠物量10只计，产生医疗废物1.0kg/d；全院共产生医疗废物9kg/d（3.29t/a）。

按医疗废物不同部门产生的种类统计情况见表4.2-2。
表4.2-2本项目医疗废物产生的种类统计表

序号

类别

危废代码
所占比例（%）

产生量（t/a）

1

病理性废物

841-003-01（豁免）
18.72
0.616
2

损伤性废物

841-002-01（豁免）
1.89
0.062
3

药物性废物

841-005-01
0.2
0.0066
4

感染性废物

841-001-01（豁免）
78.64
2.58
5

化学性废物

841-004-01
0.55
0.018
6

合计
100
3.29
根据危险废物豁免管理清单，从事床位总数在19张以下（含19张）的医疗机构产生的医疗废物的收集活动，收集过程不按危险废物管理。本项目宠物床位设置16张，床位数在19张以下，医疗废物统一收集于医疗废物收集桶后交由有资质的单位处理处置。

⑶污水处理污泥

本项目污水处理设施产生的污泥含有病原微生物。医院污水处理设施处理的污水量为32.85t/a，污泥产生系数按0.1kg污泥/t废水计，则该医院污泥产生量约为0.003285t/a，属于《国家危险废物名录（2021年版）》中的危废（HW01危废代码：831-001-01），每年定期清掏一次，交由有资质的单位安全处置。

本项目危险废物汇总表详见表4.2-3，项目危险废物贮存场所（设施）基本情况详见4.2-4。

本项目固体废物产生及处置情况一览表见表4.2-3。
表4.2-3项目危险废物汇总表

序号

名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量t/a

产生工序及装置

形态

主要成分

有害

成分
产废周期

危险特性

污染防治措施

1

医疗废物

HW01

详见表4.2-2
3.29
诊疗过程

固态、液体

锐器、药物废物、细胞毒废物、化

学性废物、医疗病理性废物等

病菌、

病毒

工作日

感染

性、

毒性

收集后暂存于医疗废物收集桶，定期委托由资质的单位进行规范处置

2

污水处理污泥

HW01

831-001-01

0.003285

污水处理

固态
病原微生物和寄生虫卵等
病菌、

病毒

半年

感染

性、

毒性

定期清掏并进行灭菌消毒后委托有危险废物处置资质单位进行处理

表4.2-4建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

贮存场所

位置

占地面积

贮存周期

1

医疗废物

HW01
详见表4.2-2

危废临时贮存间

化验室
2m2
1个月

2

污水处理污泥

HW01

831-001-01

半年

表4.2-5固体废物产生及处置情况一览表

序号

类别

固废类型

产生量t/a

处理措施

1

生活垃圾
生活垃圾

1.825

环卫收集转运

2
危险废物
医疗废物

3.29
统一收集后储存于危险废物暂存间，委托有资质单位安全处置

3

污水处理污泥
0.003285

4.2.5电磁辐射

本项目设有一台医用诊断X射线机，其使用时会排放X射线，对环境会造成一定的辐射危害。辐射是以电磁波的形式向外放散的。Y射线、X射线、紫外线、可见光、红外线，超短波和长波无线电波都属于电磁波的范围。本项目X光机诊断照射会产生X射线辐射。X线的应用可以给医疗诊断带来好处（如放射诊断、放射治疗等），但是应用中如果不注意防护或使用不当，也可造成一定的危害（如个体受到损伤或人群中癌症发病率增高等）。

X光机属于Ⅲ类射线装置，应按有关规定进行环境影响评价登记，并取得辐射许可证，另行报福州市鼓楼生态环境局备案，不在本次评价范围内。

4.2.6污染物汇总

本项目污染物汇总详见表4.2-6。

表4.2-6本项目污染物汇总一览表

污染物

产生量（t/a）

削减量（t/a）

排放量（t/a）

废水

综合废水

水量

427.05

0

427.05

COD

0.1659

0.0309
0.135
BOD5
0.0820

0.012
0.07
SS

0.0814

0.0394
0.042
NH3-N

0.0186

0.0016
0.017
固废

危险废物

医疗废物
3.29
3.29
0

污水处理污泥

0.003285

0.003285

0

生活垃圾

1.825

1.825

0

4.3运营期环境影响分析

4.3.1水环境影响分析

⑴项目废水处理方式
本项目废水主要来自员工生活污水、宠物美容废水和医疗废水。根据工程分析可知，本项目运营过程中废水排放量约为427.05t/a，其中生活污水排放量约182.5t/a，宠物美容废水排放量约255.5t/a，医疗废水排放量为32.85t/a。

本项目医疗废水经重力自流进入一体化处理装置。本项目医疗废水经小型医疗废水一体化处理装置（设计处理能力300L/d）预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准后，与宠物美容废水、生活污水一起汇入化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（氨氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准）后纳入市政污水管网排入福州市洋里污水处理厂统一处理。

⑵污水排放可行性分析

①废水水量可行性分析

福州市洋里污水处理厂位于著名风景名胜区鼓山南麓，现已建成投产的一期、二期工程处理能力为30万t/d，其远期规划工程规模为日处理污水60万t，主要担负福州市西起白马河、福飞路，东至鼓山，北起铁路，南至闽江北岸城市生活污水和部分东调西水的集中处理任务，总服务面积58km2，总服务人口约100万。污水处理一期工程采用卡鲁塞尔氧化沟处理工艺（改造后称为A-C工艺），二期工程采用A/A/O处理工艺，由预处理系统、生化处理系统、污泥处理系统和中央控制系统组成，配有流量、水位、温度、PH值、溶解氧、COD、NH3-N、TP、SS等在线自动监测仪表，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B排放标准，尾水排入闽江。

②项目废水排放洋里污水处理厂的可行性及影响分析

本项目位于福州市鼓楼区通湖路222号一层-5店，市政管网路经鼓楼区通湖路，该区域属于洋里污水处理厂服务范围。项目废水可接入城镇污水管网，且医疗废水经小型医疗废水一体化处理装置处理后的污水中所含的污染因子浓度低，污染物成分简单，不含有腐蚀成分，污水的可生化性高，项目源强预测可知最大废水排放量为1.17t/d，占污水处理厂处理规模的0.0004%。由此可见本项目的污水纳入福州市洋里污水处理厂统一处理不会造成明显的负荷冲击。

综上，本项目医疗废水经小型医疗废水一体化处理装置预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准后，与宠物美容废水、生活污水一起汇入化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（氨氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准）后纳入市政污水管网排入福州市洋里污水处理厂统一处理是可行的，对周边水环境影响小。

表4.3-1废水类别、污染物及污染治理设施信息表

废水类别（1）

污染物种类（2）

排放去向（3）

排放规律（4）

污染治理设施

排放口编号（6）

排放口设置是否符合要求（7）

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称（5）

污染治理设施工艺

综合污水
COD、SS、氨氮、BOD5
城市污水处理厂

间断排放，排放期间流量稳定

1#

医疗废水一体化处理装置+化粪池
/

W0001

(是

(否

(企业总排

(雨水排放

(清净下水排放

(温排水排放

(车间或车间处理设施排放口

4.3.2大气环境影响分析

本项目经营场所会有污水处理设施产生的以及宠物散发的臭味。

本项目采用一体化封闭的污水处理措施，且设于室内，则污水处理设施产生的臭味对周边住宅楼无显著影响。本评价要求企业加强室内通风，同时增加清洗次数；并采用除臭剂进行室内空气净化，无毒，无害，无二次污染，可以消除难闻的或有害的气体，预防由细菌和寄生虫引起的疾病。

本项目对宠物产生的粪便及时清理，美容室、洗浴室、住院室进行定期清洁消毒，产生的臭味小。通过采取安装新风系统加强通风换气及摆放除臭剂等措施后可以消除难闻的异味。

经上述措施处理后，其臭气排放浓度对敏感点住宅楼居民无显著影响。

4.3.3声环境影响分析
本项目运营期间产生的噪声主要来宠物叫声，噪声值约60～75dB(A)。宠物叫声虽然具有不定时性和突发性，但是也具有可控性。一般宠物在饥饿或口渴时以及人为骚扰情况下易烦躁、多动，才会发出叫声。因此工作人员应合理喂食，避免宠物因饥饿或口渴而发出叫声，有效控制宠物活动噪声；同时减少人为的骚扰、驱赶；对病房采取一定的隔声减噪措施。项目产生的噪声经过距离衰减，再经过墙体衰减后[一般可削减10－15dB(A)]东侧边界噪声的排放可符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中表1中的4类标准，其余边界噪声的排放可符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中表1中的2类标准，对周围环境的影响不大。项目夜间基本不营业，夜间也将不会对周边居民噪声影响。

项目位于沿街店面，交通噪声影响是主要噪声源，本项目的噪声影响对周边小区居民造成的影响可忽略不计。综上所述，项目经人为控制能最大限度降低对三坊世家、通湖苑、武夷花园、建筑设计院、尚林苑、三坊七巷等项目敏感点居民产生的影响。

4.3.4固体废物

项目运营过程中产生的固体废物主要为生活垃圾、医疗废物及废水处理污泥。

⑴生活垃圾

要求建设单位对生活垃圾单独收集，定点堆放，定期交由环卫部门统一清运处理，并对垃圾堆放点定期进行消毒、杀灭害虫、以免散发恶臭，滋生蚊蝇。

⑵医疗废物

本项目产生医疗废物属于《国家危险废物名录（2021年版）》中HW01医疗废物，往往带有大量细菌，必须安全处置。根据建设单位提供的资料，本项目医疗废物产生量约为1.64t/a。医疗废物单独收集暂存于医疗废物收集桶，定期交由有资质的单位安全处置。

根据《国家危险废物名录（2021年版）》，HW01医疗废物属于危险废物，应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订）和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（国务院令第380号）要求进行收集、贮存及运输，具体要求如下：

A、企业应将医疗废物收集桶放置于手术室和化验台旁，手术过程中产生的医疗垃圾，化验产生的医疗垃圾统一放置在医疗垃圾桶中。

B、企业应用带卡箍盖钢圆桶或塑料桶盛装危险废物，危险废物的容器和包装清楚地标明内盛物的类别及危害说明，以及数量和装进日期，设置危险废物识别标志。

C、危险废物转移采取危险废物转移报告单制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。

D、其医疗危险废物交由有资质的单位收集处置，贮存时间为2天。

E、定期对危废暂存场所进行消毒、杀菌。

⑶污水处理污泥

污水处理设施产生的污泥含有病原微生物。医院污水处理设施处理的污水量为32.85t/a，污泥产生系数按0.1kg污泥/t废水计，则该医院污泥产生量约为0.003285t/a，属于HW01医疗废物（废物代码831-001-01），每年定期清掏一次，交由有资质的单位安全处置。

项目固体废物经以上措施处理后，其对周围环境不会产生影响。

4.4污染防治措施分析

4.4.1水环境防治措施

本项目废水主要来自员工生活污水、宠物美容废水和医疗废水。本项目医疗废水经小型医疗废水一体化处理装置预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准后，与宠物美容废水、生活污水一起汇入化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（氨氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准）后纳入市政污水管网排入福州市洋里污水处理厂统一处理达标排放，因此本项目废水对项目区水环境影响小。

本项目采用宠物医院污水处理设备处理（设计处理能力300L/d）医疗废水，其污水处理工艺如下：


[image: image7.emf]化粪池 洋里污水处理厂 生活污水 、 宠物美容废水

污水收集箱 消毒

达标排放

医疗废水

缓释氯片

污泥

图4.4-1本项目废水处理工艺流程
医疗废水设备的处理工艺简析：宠物医疗废水经管道收集后进入污水收集箱，经沉淀后，在收集仪器进行加氯消毒，消毒后达标排入化粪池。

加氯消毒，是以氯为消毒剂对给水及污水进行的消毒处理方法。由于氯的价格低廉，消毒效果好和使用方便，是传统的水消毒工艺。氯投加到水中后，生成次氯酸和次氯酸根，两者在水中的比例取决于pH值。由于次氯酸为中性分子不带电而能够扩散到带负电的细菌表面，从而破坏菌体中的酶及其相胞功能使细菌死亡，因此，pH值愈低，水中HClO含量比例愈高，产生的消毒效果愈好。本项目使用投加缓释氯片的方式对宠物医疗废水进行处理，投加的缓释氯片应在单独的储物柜中避光保存，避免和酸碱物质及油脂混放。
本项目宠物医疗废水产生量约为90L/d（32.85t/a），宠物医院污水处理设备设计处理能力300L/d，可满足本项目宠物医疗废水处理需求。本项目污水处理设施产生的污泥含有病原微生物每年定期清掏一次，交由有资质的单位安全处置。一体化设备安装于手术室内。

化粪池工作原理：三格化粪池由相联的三个池子组成，中间由过粪管联通，主要是利用厌氧发酵、中层过粪和寄生虫卵比重大于一般混合液比重而易于沉淀原理，粪便在池内经过30天以上的发酵分解，中层粪液依次由1池流至3池，以达到沉淀或杀灭粪便中寄生虫卵和肠道致病菌的目的，第3池粪液成为优质化肥。新鲜粪便由进粪口进入第一池，池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层，上层为粪皮，下层为块状或颗状粪渣，中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池，而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵。流入第二池的粪液进一步发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪厚度比第一池显著减少。流入第三池的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三池功能主要起储存已基本无害化的粪液作用。

建设单位应加强医疗污水设备的日常维护，定期清理设备中的过滤杂质，维持设备的正常运行，保证医疗污水的消毒效果。

本项目宠物医疗废水经宠物医院污水设备处理后可符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准（COD≤250mg/L，BOD5≤100mg/L，SS≤60mg/L，粪大肠菌群≤5000MPN/L），与宠物美容废水、生活污水一起汇入化粪池处理。本项目混合污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（氨氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准）（即COD≤500mg/L，BOD5≤300mg/L，SS≤400mg/L，氨氮≤45mg/L）后，经市政污水管网汇入福州市洋里污水处理厂统一处理。

本项目以上污水处理工艺可确保排放污水达到标准要求，且由于水量不大，不会对福州市洋里污水厂处理负荷造成冲击，措施可行。

4.4.2大气环境防治措施
本项目采用一体化封闭的污水处理措施，且设于室内，则污水处理设施产生的臭味对周边住宅楼无显著影响。

本评价要求企业加强室内通风；并采用除臭剂进行室内空气净化，无毒，无害，无二次污染，可以消除难闻的或有害的气体，预防由细菌和寄生虫引起的疾病。

本项目对宠物产生的粪便及时清理，美容室、洗浴室、住院室进行定期清洁消毒，产生的臭味小。通过采取安装新风系统加强通风换气及摆放除臭剂等措施后可以消除难闻的异味。
经上述措施处理后，其臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准，其臭气浓度排放对敏感点住宅楼居民影响小。

新风系统原理：新风系统是根据在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风，再从另一侧由专用设备向室外排出，在室内会形成“新风流动场”，从而满足室内新风换气的需要。实施方案是：采用高风压、大流量风机、依靠机械强力由一侧向室内送风，由另一侧用专门设计的排风风机向室外排出的方式强迫在系统内形成新风流动场。在送风的同时通过滤芯对进入室内的空气进过滤、消毒、杀菌、增氧、预热（冬天）。新风系统的原理图详见图2.1-2。

新风系统功能：①用室外的新鲜空气更新室内由于居住及生活过程而污染了的空气，保持室内空气的洁净度达到某一最低标准的水平。②增加体内散热及防止由皮肤潮湿引起的不舒适，此类通风可称为热舒适通风。③当室内气温高于室外的气温时，使建筑构件降温，此类通风名为建筑的降温通风。

新风系统维护：新风系统的维护首先要考虑的是旅行的更换，这是最主要的一部分，滤芯一般分为静电除尘滤芯和物理过滤滤芯。①静电除尘滤芯不需要更换，只要定期清理就可以了。②物理滤芯一般分为三层：初效滤芯、活性炭过滤和高效过滤。初效过滤滤芯主要过滤空气中较大的灰尘、毛发等物质；活性炭滤网主要吸附空气中的有害气体；高效过滤主要是精准的过滤掉空气中的细菌、病毒、PM2.5和PM0.3等。物理滤芯的更换可由厂家定期更换。

[image: image8.jpg]



图4.4-3新风系统原理示意图

4.4.3声环境防治措施

宠物叫声虽然具有不定时性和突发性，但是也具有可控性。一般宠物在饥饿或口渴时以及人为骚扰情况下易烦躁、多动，才会发出叫声。因此工作人员应合理喂食，避免宠物因饥饿或口渴而发出叫声，有效控制宠物活动噪声；同时减少人为的骚扰、驱赶；对病房采取一定的隔声减噪措施，建议在宠物住院病房门及靠近居民一侧墙体内侧安装隔音棉。项目产生的噪声经过距离衰减，再经过墙体衰减后[一般可削减10－15dB(A)]，边界噪声的排放可符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中表1中的2类标准，对周围环境的影响不大。项目夜间基本不营业，夜间也将不会对周边居民噪声影响。

本项目位于沿街店面，交通噪声影响是主要噪声源，本项目的噪声影响对周边小区居民造成的影响可忽略不计。综上所述，本项目通过采取人为控制后对三坊世家、通湖苑、武夷花园、建筑设计院、尚林苑、三坊七巷等敏感点居民的影响小，项目措施可行。

4.4.4固体废物

⑴危险废物

医疗废物、污水处理污泥属于《国家危险废物名录（2021年版）》中的危废（HW01），经收集后暂存于危废间，由有资质的单位统一回收处置。

危险废物的贮存和转运应严格按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》（2013年修正）和《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护部令第5号）执行。本项目危险废物主要为医疗废物，经统一收集暂存于危废间，由有资质的单位统一处置。
另外，还应采取以下防护措施;

①项目区内应建有专门的危废储存设施；

②部分危废必须先储存在容器内，容器上必须粘贴相应的标签；

③危险废物外运前应进行检验，确保与相关单位预订接受的危险废物一致，并登记注册；

④做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库及出库日期、接收废物单位名称；

⑤必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

本项目在化验室设置有危废暂存处。项目产生的危险废物在外运处置前，采用空桶收集，并贴上废弃物分类专用标签，临时堆放在危废暂存间内。根据厂区地质条件及周边自然环境，贮存设施场址地质结构稳定，地震烈度不超过6度；不属于断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区；不属于地下水主要补给区和饮用水源含水层；地基满足承载力要求，无局部下沉隐患；周边不属于高压输电线路防护区域，基本符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单）的规定。

同时，对危险废物的收集、储存、转运和处置，需严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单）执行相关措施：

1）危险废物收集措施

医疗废物、污水处理污泥采用空桶收集并贴上废弃物分类专用标签，分别按照对应的危废类别临时堆放在危废暂存间内，上述危废累计一定数量后由专用运输车辆外运至危险废物处置单位进行处置。

2）危险废物储存措施

危废暂存间做到防风、防雨、防晒、防渗。

危废暂存间地面基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。危废暂存间墙裙须做防渗、防腐处理，并须设立明显的标识对危废贮存区域、危废贮存箱进行识别和明示。

上述危险废物的收集和储存，公司将委派专人负责，各种废弃物的储存容器本身都有很好的密封性，危废暂存间场地按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单）相关要求进行防渗、防漏处理，安全可靠，不会受到风雨侵蚀，可有效防止临时存放过程中的二次污染。

3）危险废物转运措施

危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照《危险废物贮存污染控制标准》附录A设置标志危险废物公路运输时，运输车辆应按《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392）设置车辆标志。

4）危险废物处置措施

对危险废物处置，需按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第58号）的有关要求严格执行。除按照相关法律法规、标准规范落实措施之外，本评价建议企业加强固体废物贮存和处置全过程的管理，具体可参照如下措施执行：

①危险废物应与其他固体废物严格隔离，禁止一般工业固废和生活垃圾混入；同时也禁止危险废物混入一般工业固废和生活垃圾中。

②强化配套设施的配备。危险废物应当使用符合标准的容器分类盛装；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。

③装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。

④检查生产车间内的通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，检查应急防护设施。

⑤完善维护制度，定期检查维护危废贮存箱等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常使用。

⑥项目产生的固体废物产生量、拟采取的处置措施及去向按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第58号）的规定向环保局申报，填报危险废物转移五联单，按要求对项目产生的固体废物特别是危险废物进行全过程严格管理和安全处置。在采取了严格的控制措施后，本项目危险废物处置率为100%，无外排，则不会对环境产生影响。

（2）生活垃圾

厂区设置垃圾桶，生活垃圾由环卫部门统一外运处置。

综上所述，本项目建成后产生的固体废物如果都能实施其相应的环保措施，使其得到有效的处置，对周边环境影响不大。

4.5退役期环境影响分析

该建设项目在退役期时，建筑物可改造利用或转租他用，一般不会对环境产生不良影响。

4.5.1未用完药品的处置

医疗废物属于危险废物，应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2002年7月1日实施）和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令第36号）要求进行收集、贮存及运输并交由有资质的单位处置。
4.5.2设备处置

项目退役后，其医疗设备处置应遵循以下两方面原则：

⑴在退役时，尚不属于行业淘汰范围的，且尚符合当时国家产业政策和地方政策的设备，可出售给相应企业；

⑵在退役时，属于行业淘汰范围、不符合当时国家产业政策和地方政策中的一种，即应予以报废，设备可按废品出售给回收单位。

4.5.3环境影响

本项目退役后，运营期产生的废气、废水和噪声污染源将随之消失，建设单位应妥善处置各类固体废物和可回收利用物资，危险废物应交由有危险废物处置资质的单位收集处置。综上所述，建设单位在退役期采取上述措施的基础上，对周围环境的影响是可接受的。
4.6环境风险分析

4.6.1环境风险识别
⑴本项目因污染物防治设施非正常使用，如消毒设备损坏或失效、人为操作失误等，导致废水污染物未经消毒处理直接排放至环境，医疗废水病原细菌、病毒排入水体对水环境的影响极大；当管道破裂或废水溢流将可能导致病原菌蔓延、传播，对来往民众和周边居民造成一定的威胁。要求建设单位定期检修排污管网，加强废水处理设施的管理，及时发现解决存在问题，确保废水设施正常运行，避免医疗废水事故排放对周围环境造成影响。

⑵医疗废物残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。要求建设单位按有关规定做好医疗垃圾的收集、运输工作，定期对经营场所、垃圾收集点等进行消毒、杀菌，避免因病菌、病毒传播，对人体健康及生态环境造成影响。

4.6.2环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，计算Q值：

[image: image9.jpg]1

&y

9>

|

-

(SIS




[image: image10.jpg]Xz g1 g g TR ER R B R R,
01, O, .o QR ER YR B0 S, to
N O<1i, FIMEARBREHEHRNT .
o=, QRSN (1) 150<10: (2) 10S0<100; (3) 0=100.





经查询（HJ169-2018）附录B的表B.1和表B.2，本项目原辅材料均不涉及突发环境事件风险物质，不存在重大风险源。则Q<1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）来确定本项目风险评价工作等级。风险评价工作等级划分的基本原则详见表4.6-1可知，本项目的环境风险评价为“简单分析”。

表4.6-1环境风险评价工作等级划分

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a

a.是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

4.6.3最大可信事故

最大可信事故是指事故所造成的危害在所有预测的事故中最严重，并且发生该事故的概率不为零的事故。根据工程特点和风险识别，本工程风险评价的最大可信事故设定为医疗废水、医疗废物泄露事故。
4.6.4环境风险可接受水平分析

⑴医疗废水：污水管道及污水处理设施运行过程进行定期的检查、维护和保养，避免管道堵塞、破裂等情况发生。处理后出水指标要按照环境管理工作制度的要求，定期、定时进行检测，以保障污水稳定达标排放。本项目采用一体式医疗废水处理设施，项目废水受接诊及医疗宠物情况影响，非连续性排放，且水量较小，对废水处理设施冲击较小，污水处理设施设备出现故障概率较小。当消毒设备损坏、停用时，本宠物医院停止运营，不产生医疗废水，待消毒设备检修正常运行后再投入运营。因此，医疗废水泄露的概率较小，其产生的风险可接受。

⑵医疗废物：项目设置医疗废物暂存间，专门用于储存医疗废物。暂时贮存柜采用固定措施，防止移动、丢失。医疗危废由有资质单位进行转运，处置。医院工作人员按照“医疗废物管理条例”的要求及时分类收集本单元的医疗垃圾，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，设置有明显的警示标识和警示说明。一旦有医疗废物混入生活垃圾，混有医疗废物的生活垃圾按照医疗废物处置。暂存设施设专人管理，技术对暂存设施和贮存容器进行检查，发生破损、开裂等问题，及时更换。医疗废物暂存间做好防腐防渗漏措施，防止废物渗漏到外环境。因此，医疗废物在合理的处置及管理的情况下，泄露的概率较小，其产生的风险可接受。

4.6.5消防风险分析

项目位于建筑店面，可能存在火灾风险。平面布置应严格执行消防安全和防火的相关技术规范要求，预留消防通道。加强岗位人员的技术培训和消防安全知识培训工作的业务素质，加强岗位操作管理，严格执行操作规程。店内严禁擅自乱拉、乱接电源线路，不得随意增设电器设备；各电气设备的导线、接点、开关不得有断线、老化、裸露、破损等；加强消防通道、安全疏散通道的管理，保障其通畅；加强店内假日及夜间消防安全管理。店内配备一定数目的移动式灭火器，同时应加强员工培训，使其熟练掌握灭火器的使用。另外还应加强对灭火器的维护保养，灭火器应正立在固定场所，严禁潮湿，日晒，撞击，定期检查。

若发现店内起火，应立即报警，停止有关运营活动。迅速采取相应的措施进行灭火，制止事故现场及周围与应急救援无关的一切作业，疏散无关人员。待消防救护队或其它救护专业队到达现场后，积极配合各专业队开展救援工作。当事故得到控制后，应查明事故原因，消除隐患，落实防范措施。同时做好善后工作，总结经验教训，并按事故报告程序，向主管部门报告。

4.6.6风险防范措施及应急预案

⑴针对医疗废水事故排放所产生的风险，建设单位应加强污水处理设施的运行管理和日常维护，避免管道堵塞、破裂等情况发生；配套建设完善的排水系统管网和切换系统，以应对消毒等设备损坏或失效、人为操作失误等事故，防止未经处理的医疗废水排入市政污水管网，并报告门诊管理人员，封闭现场，及时抢修。若出现管道破裂或废水溢流等情况，需紧急疏散周边居民，立即封锁现场，对污染事故进行处理，对事故现场及周边影响地区进行清理、消毒，同时应调查事故发生原因，防范事故再次发生。

⑵本项目产生的医疗废物必须经科学地分类收集、贮存运送后交由具有相关资质的单位进行最终处置。

⑶加强通风，采用局部排风等措施，防止臭氧中毒。配备相应品种和数量的应急处理设备，紧急救援时佩戴空气呼吸器，迅速将患者转移至空气新鲜处，立即就医。

⑷本项目运营后，由于人员集中，电线密集，且设备等属于可燃物，因此存在一定的火灾风险，建设单位要严格按照消防部门所提要求落实消防措施，提高来往人员防火意识，杜绝火灾风险事故的发生。

公共场所是消防安全的重点单位，因此，建设单位必须具备以下消防安全条件：

①建立健全消防安全组织，消防安全责任明确；

②建立消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程；

③员工须经消防安全培训；

④建筑消防设施齐全、完好有效；

⑤制定灭火和应急疏散预案。

4.7环境监测与管理

按国家、省、市有关机关的环境保护法律以及环境保护行政主管部门审批的环境影响报告表落实有关环保责任，主要是加强对本工程建设运行期的环境管理，达到环境保护的目的。

4.7.1环境管理目标

通过严格的环境管理，可以有效的预防和控制生态破坏和环境污染，使本工程建设在营运期对环境造成的不良影响减少到最小程度，使项目建设符合“三同时”方针，努力实现工程经济效益、社会效益和环境效益的统一。

4.7.2环境管理与监测计划

⑴环境管理计划

环境管理计划要从项目建设全过程进行，如设计阶段污染防范、施工阶段污染防治、运营后环保设施环境管理、信息反馈和群众监督各方面形成网络管理，使环境管理工作贯穿于生产的全过程，本项目环境管理工作计划件见表4.7-1。

表4.7-1环境管理工作计划一览表

阶段

环境管理工作内容

环境管理总要求

根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续

（1）运营中，定期请当地环保部门监督、检查，协助主管部门做好环境管理工作，对不达标装置及时整改。

（2）配合环境监测站做好监测工作，及时缴纳排污费。

运营阶段

主动接受环保部门监督，备有事故应急措施

（1）主管部门全面负责环保工作。

（2）主管部门负责厂区内环保管理和维护。

（3）建立环保设施档案

（4）定期组织污染源和厂区内环境监测。

信息反馈和群众监督

反馈监测数据，加强群众监督，改进污染防治工作

（1）建立奖惩制度，保证环保设施正常运行。

（2）归纳整理监测数据，发现异常问题及时与环保部门联系汇报。

⑵监测计划

拟建工程需要定期对废水、噪声的监测，受人员和设备等条件的限制，监测项目主要委托有资质的监测单位进行监测。

①环境监测方法应参考《环境监测技术规范》规定的方法，当水质监测在人员和设备上受到限制时，可委托有关监测单位进行监测。

②每次监测都应有完整的记录。监测数据应及时整理、统计、按时向管理部门报告，做好监测资料的归档工作。

4.8污染物排放监测

根据项目特点并结合《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）要求，环境监测计划见表4.8-1。

表4.8-1本项目环境监测计划监测内容一览表

自行监测

项目

监测内容

监测频次

监测点位

废水

pH、SS、BOD5、COD、NH3-N

每季度一次

污水总排放口

pH、COD、BOD5、SS、粪大肠菌群

每季度一次

医疗废水处理设施出口

废气

NH3、H2S、臭气
每季度一次

厂界上、下风向

噪声

昼夜等效连续A声级

每季度一次

东、西、南、北厂界各设一个监测点位

环境管理

固废

危险废物

经收集后暂存于危废暂存间，由有资质的单位统一回收处置；转移过程应遵从《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护部令第5号）及其它有关规定的要求；对危险废物的移交处置情况进行记录，做好环境管理台账。

生活垃圾

由环卫部门统一外运处置

环保档案

环保资料完整、规范并定期整理归档

4.9排污口规范化

⑴污水排放口规范化设置

项目厂区的排水体制已实施“雨污分流”制，项目污水经过处理后由一个总排放口排放，同时在排污口设置明显排口标志。

污水排放口图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995）执行，详见表4.9-1。

⑵固体废物贮存（处置）场所规范化措施

生活垃圾和危险固废应分类存放，已设置专用的贮存固废设施或堆放场地；固体废物贮存（处置）场所已在醒目处设置标志牌。

固体废物贮存、处置场图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）执行。

表4.9-1各排放口（源）标志牌设置示意图

名称

污水排放源

固体废物

提示图形符号

[image: image11.jpg]



[image: image12.jpg]



[image: image13.jpg]fE K 4




功能

表示向水体排放污水

表示一般生活垃圾暂存处

表示危险废物暂存处

4.10排污申报

2018年1月10日，中华人民共和国环境保护部公布了《排污许可管理办法（试行）》，并于公布之日起施行。为此，排污单位在排放污染物前需申请排污许可证。并做到：

（1）纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位）按照规定的时限申请并取得排污许可证；未纳入固定污染源排污许可分类管理名录的排污单位，暂不需申请排污许可证。

（2）排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。应当取得排污许可证而未取得的，不得排放污染物。

（3）对污染物产生量大、排放量大或者环境危害程度高的排污单位实行排污许可重点管理，对其他排污单位实行排污许可简化管理。实行排污许可重点管理或者简化管理的排污单位的具体范围，依照固定污染源排污许可分类管理名录规定执行。实行重点管理和简化管理的内容及要求，依照本办法第十一条规定的排污许可相关技术规范、指南等执行。

（4）同一法人单位或者其他组织所属、位于不同生产经营场所的排污单位，应当以其所属的法人单位或者其他组织的名义，分别向生产经营场所所在地有核发权的环境保护主管部门申请排污许可证。生产经营场所和排放口分别位于不同行政区域时，生产经营场所所在地核发环保部门负责核发排污许可证，并应当在核发前，征求其排放口所在地同级环境保护主管部门意见。

（5）依据相关法律规定，环境保护主管部门对排污单位排放水污染物、大气污染物等各类污染物的排放行为实行综合许可管理。本项目环境影响评价文件及审批意见中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。

（6）排污许可证的申请、受理、审核、发放、变更、延续、注销、撤销、遗失补办应当在全国排污许可证管理信息平台上进行。排污单位自行监测、执行报告及环境保护主管部门监管执法信息应当在全国排污许可证管理信息平台上记载，并按照本办法规定在全国排污许可证管理信息平台上公开。

（7）环境保护部制定排污许可证申请与核发技术规范、环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范、排污单位自行监测技术指南、污染防治可行技术指南以及其他排污许可政策、标准和规范。

建设单位应按照《排污许可证管理暂行规定》（环水体[2016]186号）相关规定申请和领取排污许可证，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理。

4.11污染物排放清单

污染物排放清单包括项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数、排放的污染物种类、排放浓度和总量、排放口信息、执行的环境标准以及环境监测等，详见表4.11-1。

企业应向社会公开污染物排放清单内容和环境监测内容及其监测数据。




	表4.11-1本项目污染物排放清单一览表

类别

环境问题

环保措施

主要运行参数或目的

污染物种类

排放浓度

排放总量

排放标准

备注

废气

臭气

除臭剂
达标排放
NH3
/

/

1.5mg/m3
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
H2S
/

/

0.06mg/m3
废水

医疗废水
小型医疗污水处理设备（设计处理能力300L/d）
处理达标后与其余废水一同进入化粪池

pH
/

/

6-9

《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准
BOD5
5.17mg/L

0.00056t/a

100mg/L

COD
17mg/L

0.00017t/a

250mg/L

SS
12.2mg/L

0.0004t/a

60mg/L

粪大肠菌群
1328MPN/L

/
5000MPN/L

氨氮

5.48mg/L

0.00018t/a

/

综合废水

化粪池（其中医疗废水经小型医疗污水处理设备处理后与宠物美容废水、生活污水一同进入化粪池进行处理）

排放达标后进入市政管网，最终排入洋里污水处理厂
pH
/

/

6-9

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（氨氮排放标准参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准限值）
BOD5
164mg/L

0.07t/a

300mg/L

COD
316mg/L

0.135t/a

500mg/L

氨氮
39.8mg/L

0.017t/a

45mg/L

SS
98.3mg/L

0.042t/a

400mg/L

噪声

宠物叫声
隔声、减震、吸音棉

降噪15dB

/

/

/

/

社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类、4类标准
固废

利用方式

①危险废物：统一收集于医疗废物收集桶后交由有资质单位收集处置；

②生活垃圾：统一收集，委托环卫清运处置。

实现固废全部妥善处置、综合利用。

/

/

/

/

《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（国务院令第380号）；《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)

环境管理与监测

环境管理

①设立专门的环保机构环安科，配备专职环保工作人员。

②建立日常环境管理制度和环境管理工作计划；

③加强环保设施运行管理维护，建立环保设施运行台账，确保环保设施正常运行及污染物稳定达标排放。

避免因管理不善而可能产生的各种环境事故和风险，确保污染源稳定达标排放

/

/

/

/

/

环境监测

日常生产中落实环境监测计划。

①以便及时发现问题，采取措施。

②环境监测数据应向社会公开。

/

/

/

/

/




	
	4.12环境保护投资及环境影响经济损益分析

4.12.1环保投资估算

该项目总投资20万元，其中环保投资10万元，占总投资的50%，具体如下表4.12-1所示：

表4.12-1环保投资一览表（万元）

序号

类别

污染防治措施

投资费用

1

废水

小型一体化医疗废水处理设施

化粪池（依托租赁建筑现有）
4

2

废气

除臭剂

1

3

噪声

门窗隔声、靠近居民区一侧墙体设吸音棉

2

4

固废

垃圾桶、医疗废物收集装置、委托有资质单位处理危险废物

3

合计

10

4.12.2环境影响经济损益分析

项目环保投资共计约10万元。环保设施的投入运行，可减少污染物排放，减轻周围环境的污染，保证企业职工的身心健康，创造良好的生活环境，同时项目的正常运行可增加当地的劳动就业和地方税收；具有良好的社会、经济和环境效益。



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	无组织
	臭气浓度、H2S、NH3
	新风系统、定期喷洒除臭剂等
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5、SS、氨氮
	本项目医疗废水经小型医疗废水一体化处理装置预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准后，与宠物美容废水、生活污水一起汇入化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准排放标准（氨氮排放标准参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准限值）后排入市政污水管网统一纳入洋里污水处理厂处理达标排
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准排放标准（氨氮排放标准参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准限值）

	
	医疗废水
	
	
	

	
	宠物美容废水
	
	
	

	声环境
	厂界噪声
	Leq
	隔声、消声、减震等综合降噪措施
	《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中表1的2类标准，东侧执行4类标准。

	电磁辐射
	应当进行环境影响评价登记，并取得辐射许可证，另行报备生态环境局

	固体废物
	（1）生活垃圾，要求建设单位对生活垃圾单独收集，定点堆放，定期交由环卫部门统一清运处理，并对垃圾堆放点定期进行消毒、杀灭害虫、以免散发恶臭，滋生蚊蝇。

（2）医疗废物

本项目产生医疗废物属于《国家危险废物名录》中HW01医疗废物，往往带有大量细菌，必须安全处置。医疗废物单独收集暂存于医疗废物收集桶，定期交由有资质的单位安全处置。

（3）污水处理污泥

污水处理设施产生的污泥含有病原微生物。属于HW01医疗废物（废物代码831-001-01），每年定期清掏一次，交由有资质的单位安全处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	/

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	/

	其他环境

管理要求
	/


六、结论

	1、总结论

本项目位于福州市鼓楼区通湖路222号一层-5店，店面建筑面积72m2，项目总投资20万元，拟投资建设平均宠物接待流量为10只/d宠物医院项目，符合国家产业政策，选址合理。本项目采用了先进的工艺技术，符合清洁生产要求，所在区域环境质量现状较好，满足所在区域环境质量要求，项目建设能与周边环境相容。

通过对本项目的环境影响评价分析，项目运营过程中的废水、废气、噪声、固废等污染物对周围环境空气、水环境、声环境等造成一定的影响，经采取综合性、积极有效的防治措施后排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准，废水、废气、噪声能达标排放，符合总量控制要求，经预测分析对项目周边环境影响较小。工程投产后具有较大的经济效益和良好的社会效益。

综上，建设单位在严格落实环保“三同时”制度，认真落实报告表提出的各项环保对策措施，加强环境管理与监测，从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。

福建通和环境保护有限公司

2022年6月


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废水
	废水量（t/a）
	/
	/
	/
	427.05
	/
	427.05
	427.05

	
	COD（t/a）
	/
	/
	/
	0.135
	/
	0.135
	0.135

	
	BOD5（t/a）
	/
	/
	/
	0.07
	/
	0.07
	0.07

	
	SS（t/a）
	/
	/
	/
	0.042
	/
	0.042
	0.042

	
	氨氮（t/a）
	/
	/
	/
	0.017
	/
	0.017
	0.017

	危险废物
	医疗废物
	/
	/
	/
	3.29
	/
	3.29
	3.29

	
	污泥
	/
	/
	/
	0.003285
	/
	0.003285
	0.003285

	一般工业固废
	生活垃圾
	/
	/
	/
	1.825
	/
	1.825
	1.825


[image: image14.png]TEN4R'5: 1657608786000

G 1| B A i) B 1 LR

T H 45 4n6417

T H 4K &-?éggjgﬁ X it 5 e 2 5 A 5 B A R 24 ) S50 X i 3 A ] 2420

HOBI H 20 50123504 EE e

8 s A e ] Wt

—. BREArER

FALARR (FRE) P T 22 DX S R A B = e A IR 2 ) S50 DX B % 7 A )

Gi—th {5 A 91350102MASTUREH36

FEREAN EE) ST

FERFAN EF LSS

HEMSRMEEAR (E VS ES

. R BALE

BALAFR () g IR S R A BR A =

Gi—+t {5 Y 91350100154381643C

=, wERIARBER

IR IEXSIN
w44 HRV BEAGATE T i EH%mS &F
kM 201 anitatitttttatiniiG (317 BH043452
2. FEGHIARA

44 FEEREHE EH%RS &
TRE E'd BH043452






建设项目环境影响报告书（表）

编制情况承诺书

本单位福建通和环境保护有限公司（统一社会信用代码：91350100154381643C）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，  不属于  （属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的福州市晋安区瑞鹏康宠动物医院有限公司鼓楼区通湖路分公司宠物医院项目环境影响报告表基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为张春林（环境影响评价工程师职业资格证书管理号201303513035000000351*******  ，信用编号BH043452），主要编制人员包括张春林（信用编号BH043452）（依次全部列出）等  1 人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

                                 承诺单位 (公章)：

                                       2022年7月12日
[image: image15.jpg]EH— i (EY D) Pk &TEN ‘A REE T 4 b3 wELE W
% S B R HEN SER 2R 2N
FRATHEARETEUNUNEIEE T mdb THEs SEvRTRG0EEE X B H

B = HioHoihoss N B R S BE vy

HI0H01H0661 [ H T M EUBEEY % *
1R g

BEUHE ¥ M HH (PR TIOR T Z

I-1 EH A* ﬁv

CPHBE "Lk
¥y AFEE
8L HELTE

eunnTsn. K el
WHHYSR—5

W

DEY9TREVSIONTI0SETE




[image: image16.jpg]HEARL:
 Signature of the Bedrer

A 11 H0381303S00000035101 30317
£ PN

&z
Full Name ik k'ﬁ ~
R 5

Sex
N uukzf

DatcofBirh
=

LR
Professional Type

s P
Fiia S LG LR

AR AR AR A A i
RERE . ERR P REAAL, AT
AR =t R KA it
ez amne k.

Thi s 0 ceriy ht th beserof th Certfcate
s s aatonal examination argaived by the
Chincse povernment deparment o has obssined
uslifictions o Eaviconmental Impact Assessment
Fngincer.

N HP00013318




[image: image17.png]HEERFERD: 130 USSR 817

Eii i

it 1 2600

ITENHM:  2022-06-08 AARPUG:  E GRS I R G
Fiiflyis:  827021654672118540

Firfhsin: ShFEcy, TrEE e i
AR HEAT RS (FT BN T 35 4 20






附图1  本项目地理位置图

[image: image44.bmp][image: image18.png]; h\\
: w 2l
80 oszsE
HE MBS % \\\
Fol I
" o L% ue in®

o %
: Lkcics”





附图2  本项目周边关系图
[image: image19.png]=

e %z_ugs;g r

l‘ -
a

HiRE
ERIBE,

\ ZMIE

Pl
MR- X

IDICE L

- ’_;'
e Vs






附图3  本项目与福州市总规关系图

[image: image20.jpg]ool X PR 3 40 ) 17

&

-
S
——
.
nsamans
P
[T
Erzeme
fH—
-
sesxenns
axeme
-
cume
[
-
-

wassune
G mama

HamRm.
£ somsnm

2010. 04




附图4  本项目总平面布置图

[image: image21]

[image: image22]

附图5：项目周边环境现状图

	[image: image23.jpg]



项目北侧店面
	[image: image24.jpg]



项目东侧通湖路

	[image: image25.jpg]



项目西侧住宅
	[image: image26.jpg]



项目南侧店面


附件1：委托书

[image: image27.jpg]Z ¥ H

WEBENIERPERAA

RAE CRHENRICA E RS IFM ). (A RILH i
SEMES Be BT E) B (RS E SRR R R0 Sk vk ML
BOA R HSE 3R A8 T X I 0 B S ) 5 5 R A ) s
D@ EE o 3 W W E BT R A R B R W A g, BB
B4y A AP Z I PR R AT VR4

L ki

2022 # 05 H 25 H





附件2：营业执照及法人身份证

[image: image28.jpg]o .

# AN O RIS
oday meeenn
G HRERRE = 0 :
(& 4) i

WG, FE
91350102MASTUREH36 WABS: 1 -1

E- ¢ %lmmwzwmwmmmmmsmnm RS EHR 2021408270
%* B —AEREEADSLAE AR

fAEA EALSARR A AN E222 5 R ST

ETE - BV (HOEMBIMENIIE | LA
= Ef 2k, SUALSHE H VR X A8 AN XA

)

W (RESOLIT) « BHRGRNHE
A (BRI SUR 4, ST
IFRL i)

AR AT RS Wi g goven ST 1A 1 HE 6 AR S ST .
AL R B AT RS B0 AT RSN TS PR LG Rl






附件3：房权证与租赁合同

[image: image29.png]BB E GRS

M7 GRAHTT ). i SHHESTS: 35— |
PR AIE: 135 anme 0 BRAthl: M TS LRI 20 5
OTT GERLTT): R T O M R TE S LR B A B 24 B BB B 4 A 7
BRRAIG: 13860693937
Bt RER N KB 222 B — 25 &

RRAVCER . RIEEFHREREN, 290 2307 R, ERELT
— B, AR SR .
— HEEEARE
1 FOTHRLE B = Pt R 40 M Tl S X R 222 B 25 . B
ML N 72 FIrk.
2. BRAGTIN, By RIA 20 HoR b B R A B 5 4T R BERA)
B (IAREA) B, SRR BRI (R 3). 5
tHE s E LR (i 4)s oy R 5 R AR R B R e
IS R 5).
= MEHE:
1. BB S SR TRLE S,
2+ TELJT AR B B AT 0T 3R M/ BAT G B AR, B R 2, 3
5105 BAR K A B R

=. 7KHHAMR:
HAIE 2021 41 B 1 BRZE 2023 £ 8 H 22 H ik,

V0. EREMEER S,
CTTRAEAR G IRIBE LT 2 F1 1 1 774545 36000. 00 JC38 R RLSR 4, B 2 77k
PG . &RBHRAIE, Zh 0%, BRAL JOKWBE, 2%
EMEERERANR I ERRERRMENSL 25, I A AR




[image: image30.png]BUBIRHY, 4508 — FE R NI ZT7 XA HLSHTS [3%] Mk 4,

. MRS T,

L. HE2H: 13584.00 £/H.

2y MEXLMAME: #AYH, 545 HE 4 AR 4.

3 MEAHR: Bk

F&: WA, HPm PEEITEM M AT, e, 62 )5

4 FRTT B RS Ay sl A 4L WA R R T IR o g G
B ZR G, IR SR 2.0yt Ty sy Frik R $)E (51 HA@z,
Tt R LT AR HOR, W RBIF R R, R 7 7 B R

FAIBIRSE, e Jrinsagy, Z?‘f’r’iﬂ@‘&?&ﬁ'?"ﬂﬁﬂ%ﬁﬁéﬁﬁﬁﬁdﬁﬁ
HHEXERE,

5 HEBEEMTN, BgER 2. 5, BIRERMIE R 2021 4 12 B 1 fAn
2022 £12 A 1.

ANy HAh g,

CHERERERREK, H. dBiE, VISE. BAE. %, WBHA4 2 e i
ZI5 BATAM. 25 R TES S, Pﬁm&ﬁiﬁﬁﬁﬁﬁﬂfﬂﬁrﬁ]iﬁ&)\ﬁﬁ%

t BEMZA RIRE.

1 Waped 2080 £ 4 5 1 @y, ¥ EREERIR M SE r, WT
RN HRE BT BES:, % SR, A KRERR, BRRR.
W07 7 24 B 5 B A T A S, RGBT IR, MM 2 g7l
Sk

2. MU A FRGE 3 AW, 275 NEEZE R MR BRI, w2
XT3 BLESE & [ R4S e B

Sy LB HIt A T, BIEJER T 25BN 2, k25 57
BEE NI, PHERE TR,



[image: image31.jpg]VIS -

Eﬁﬁ%mm.Zﬁ*%@ﬁﬁﬁx%ﬁﬁﬁ%Eﬁ%é%ﬁﬁﬁ%ﬁo$
GRAIMELE O M.

Ty TR

HEIRIERE, B 4 SRR, LI B BB M AR R RN
Zﬁﬁ?ﬂ%%%@ﬁZ%m%ﬁﬁﬁ&&ﬁﬁ$m,Eﬁ%%ﬁFlﬁﬂﬁ
PSRRI .
d B2 A

1\$ﬁ§%%ﬁ@&%%%%@lﬁiﬁiﬁﬂﬁﬁﬁo

2y L7 BLAER S S S e 28 1

3s 77 BAT ARSI B8 L U IS ERTF LR, Bk rme % Mtz
FHER, 5HEESL, m&ﬁu%ﬁm&*%%AHm,fﬁgﬁﬁﬁ%h
[ I 7 AR 4 AT

I LITNEER ST AT RS, TR AR SRR, B A
MW%E%M,%@%mmaﬁﬁ%,ﬁ%%wﬁ%aﬁﬁ%%&ﬁﬁ%%ﬁ
Bkl
By LITRIRUE B AT R A B o fhs S, KRR R E R A
ﬁﬁﬁﬁ\ﬁﬁﬁﬁﬁTE%E%#@,ﬁMM&M%&mE,H$ﬁﬁM%
AL .
6 KRG FHEE B AT &, B A P AU B T U 55 S v
PERGIEM, ToAETRUR i Sk .
T~ AR, RETEITH, &G RS . EH. HRAR T
%%%,%ﬁﬁﬁﬂﬂﬂ@ﬁ,@ﬁﬁﬁ&ﬁﬁ$ﬁﬁﬁ?%ﬁﬁﬂﬂ?mﬁ
%WK@%E&%Q@W&&:mﬁE%EﬁE%W%KWWE&ﬁﬂﬂmW
ﬂ%$%%%$éﬁ%£#ﬁﬁ.Wﬁ%ﬁ$éﬂ%ﬂ§ﬂﬁ&ﬁ¥%:%$



[image: image32.jpg]Q@EEMM,@ﬁ#ﬂAﬁﬁﬁWﬂ?ﬂ%%&ﬁ%ﬁﬁmﬁﬁﬁﬁﬁ,&
TTE RS A L, ﬁ%ﬁmfiﬁl3AH]ﬁi<uAﬂﬁ@ﬁﬁm & HMkR
) fENHLAS, LULIB S T R N u%%&%h%%<@%ﬁ%@?mﬂ%
Wxﬁﬁﬂﬁmmmﬂﬁim‘%@%ML@ﬁ&@ﬁ$i%ﬁ%ﬂ%%ﬁﬁo
8\E%EEI%%W\@ﬁl%u&%%&%a%ﬂ&%%H%Wﬁ%,Wﬁ
E%&Zﬁ%ﬁﬁ%ﬁm?$ﬁﬁﬁ%zmﬁ.#ﬁﬁ%@ﬁélﬁmﬁyI
ﬁﬁ%ﬁ&ﬁ%%fﬁ@%ﬁﬁ@ﬁﬁ%%%%ﬁﬁﬂ@a
9\mzﬁﬁﬂﬂ%%£ﬁﬁﬂﬁﬂﬁ¢.%$ﬁ%&ﬁ%ﬂﬂ%y@ﬁm?u
BUREC & .

T BEMRE. %l
(‘)%Wéﬂﬁmﬁﬂﬁ.ﬂuﬁ@ﬁﬂ,ﬁﬁﬁﬁlﬁi%ﬁmﬁﬂﬁﬁ
ZiRb 4,

(=) AT M0, FARKL, FLAUBERABSERE, foh
%Zﬁ%%ﬁﬂﬁ%#ﬁ%ﬂ&%:
Lﬁ%%@ﬁmgﬁﬁﬁﬁ@xﬁ&\ﬂﬁ%@%ﬁﬁﬁﬁn
ZE%E~ﬁm%%ﬂﬁhﬁﬁﬁﬁ%ﬁ‘I%ﬁﬁ&ﬁ@ﬁ%%w

(S BHHTAMHL 1, ZIrtR ERR 2

L RIEL T RIS 1% 5 2 &7 HE.

2. KRR R SIS E Rz .
&I&ﬂ%i%ﬁ%i%ﬁﬁéﬁ%&ﬁ%ﬁﬁﬁ%%%o
&%Eﬁﬁﬂ@%&ﬂﬂﬂﬁ%(@%@I@Tﬁﬁ%%h%WLﬁEﬁﬁW
f:

5. WAPRZIERARER, “ERNL L% TEI:

D Z 5B TFHRES 1Y, P ARPS ERERE . W iZ5 k.

L AMZRAE A E55 7 B,



[image: image33.jpg]2. BASAE R,

3 AT RIIE S E - hssH.

5. REWH AR EBEMLY.

T2 BT

Ly L7 RA R85 I3 2 BAIR e o 7 4 EE—H, I RIRAT B R =
HT S A 4

b Eﬂlﬁﬁé‘]@fﬁ@ﬁf&ﬁdiﬁﬁé@%%ﬁ%éﬁ%, T HE 5 AR B 7. 75
HUAL B RIE 4, HZTNmer 36t (3 05 8 (A& FIfRs 9 A M Hir
) Wi 4, RS HORIE 7. £ F 4

3 MR B R R B A o LI ER A, T 75 7 4R . 7 8,
f&ﬁﬁbkkﬁﬁﬁﬂiﬁﬁ?}éﬂﬁfﬂﬁ, [ BLZ, 75 S 3RS, % U
RUTHRFEY Az 53554, 5 TR IR 5 0, RFEEE 7,77 1
ik .

b WHITBA GBI R IBA S RS A Fi, 7 B 4 BURGE A 65 {7
ERLFEMNRS, &A1 (5] MEGUES N [34A] HS CBLE R
HAME AR 524, Wik BN RURI Z AR (ateE
ANPR T B A7 ECERMIE AR S 20, Lewm), FAT5 0 L AR 2
1.

EE T

%ﬁfﬂ%@i?ﬂiﬁi@?iﬁﬁﬁ?ﬁ%ﬁ%%%fﬁ%, B FR 2 TR RN SR A A
FHRMERT, I R FAELR AR, HAEITHE, WIiREZ 54
REAHE, L7 SR AR S B3 S RS 2y

T e

HTEME A, SR 5 B A e B A ST, WhBRELF, BF



[image: image34.jpg]AT, i, B REPILARIOAMER Y HE Z BT, Ay,
L2 g,
FI NRAETBRRIE. FERS, 7, L5 5 5 B A (R M AR T 5
%E@M%wz%gﬁﬁﬁ,$ﬁ%ﬂlﬁ%ﬁﬂﬂﬁﬁﬁﬂﬁﬁ%@$ﬁ%
m%oﬂfﬁﬁﬁi,ﬁ%ﬁ%ﬁ?ﬂﬁﬁﬁ@ﬂﬁﬁ,%%ﬁﬁﬁiﬁw
*mmﬁ%mm%ﬁﬁ%ﬁ#,Kﬁﬁﬁﬁﬁﬁ%QEQMhﬂﬁﬁﬁ,m%
P — DI B ik 2
N SRR
¢ﬁﬁﬁ@ﬁ¢mﬁ%u,ﬂﬁ@$%ﬂﬂﬁﬁm%W,W%ﬁmomﬁ$W
ﬁﬁﬁ*ﬁ@ﬂﬂﬁ%ﬁﬁﬁﬁAE&%@ﬁc
+t\$ﬁﬁﬁﬂﬁ%?ﬁﬁﬁiﬂ.*E%E%Hﬁ%ﬁ%ﬁ%ﬁmu,%
A& FBMA RS .
TS RER-RRS, WOy s HhEs, BAREHEEE.
L. R
L BUTRITEEES 477 B2 FE RS 20 H g L 3 AT 3R 1 B A B 6%
%ﬁm%%ﬂﬁﬁﬂﬁéiiﬁ,Wﬁ&%?ﬁE%E%, Bl RO T A%
HR [ 0 s A A
2‘@Eﬁﬁ,%H%E*hﬂﬁ%%%%ﬂlﬁ@%ﬁ%%,W$ﬁ@¥uﬁ
w2

#, DARSEE




[image: image35.png]UEH

RABATFEMNTRER DS 222 F—LEWE R
P HBASERERTHARAGNSERA, HERREN
HEARADNEATT FRMKAF. 201949 A 9 H, Ht
ERHBARAGDORABABHES, WAAHEY LRG>
FHRAGNRAHRMG (HRESS: 35200 N-=I10)
ZEERRUA, HERAARAHRBERNSTHALR
SEXFE. ARHFARBRUNTIARAANERLS
T A B OAET B R E 2023 8 A 22 Bk, BN,
FEHEH AR WERRRTAZIHE LHEER, #
ARBIE T XEHARHEXEH.

K HAEY.






附件4：监测报告[image: image36.jpg]A

hun Detecting

%’4

TR

191312050152

i ok

WG T 22062303

e T 2 X B M R Bl 2 B A R
Sk B

I

SR X IR 4 24

Moo bk HEEAAEMN TSR X IEE B 222 S —JR-5 5

LB R pPAS

B e

J§%u¢A

r*ﬁ WA
Fujian Yizh rﬁete ib "[;e‘ehnology Co.,Ltd.



[image: image37.jpg]an

by 3ol

Yizhun Detecting

AR s

WERS. C22062303

[S)

AW L

<

% i
AR RO SRR /2 R RE A (R R 4 SR 58
AR ERIIEMTE R, KER NS TR
AR AN AR A AR B AR AT PR I G 5 TEk.
AREBA N T AE, AR S AR S
W P AR A R W R 2 Hke 15 T A #E S

A A IHCR R 2 AR P ERAT AT B BT RVE, AR AHIE dt &

RAE S

L R AT, AR b R e A LT R 130 AN A B A

AR AT IR A 5]

Mukk: TS KSR B SRR 255 5 (4 SHE) 9 1 905 %
HiiE: 0592-3530800
f£35: 0592-3530832

[k www.fiyzjc.com

H2W e H



[image: image38.png]W

FHIERN

Yizhun Detecting

WSS €22062303

—. BRI

i &

AL AR P X i S R S s 0 5 5 17 L 24 ) Sl DO A 4 28 )
FHE AL AT T AR DA 222 75— o5 I

AL A T 2 X it A A2 0 25 s A R 2 7 S 2 Xl e 4 23 )
AL AL R M T S PROBA B 222 45— -5 I

® AR A LSS AR 1370008

T KAR R B
P INA fi
SrT A B SRR R

=. MEMEXAR:

iy

A
v, v
E/02
BRA ' /U
o —1022.5104
V. A
TREH /
ST 13 2022.06.26
et R L T LSRR A 2 P
R R AR HE 7

Z=)



[image: image39.jpg]“’ﬁ 2o |

‘Yizhun Detecting

Bk H

REFE: C22062303

Ti\ oybdmitE Ork) | BRGSO R

ER S| pEVE A SRt vk HR RS RSB R B ot PR
318 B FUERBOR BLARE g |
AR ox B
ERLg
He T i | x| 0 | A8 | WM
T E AR MRS 1K 01 | 13:10~13:20 Bl 58.8
i H ARk 02 13:25~13:35 Al 582
T HLPEME S 1 K 03 | 13:40~13:50 | AR EERE 57.8
T H Hb A M) 04 14:00~14:10 23 £= |12~15 575
“Hi6d% 05 14:20~14:30 223 589
=it 06 14:40~14:50 | 44406 50.1
SR 07 15:00~15:10 g} 59.3
2022.06.26
T H AR M A 1K 01 | 22:02~22:12 i 48.4
7 H AR Ak 02 22:15~22:25 A5l 477
0 Mgz RSk 1 K03 | 22:30~22:40 787} 449
i L34S v 0 04 22:45~22:55 i} Lz [L1~14| 460
=hj-bk 05 23:00-23:10 | Z6il 47.8
=Bl 06 23:15~23:25 785 48.0
MK 07 23:30~23:40 | HLAET 475

AT gl o §



[image: image40.jpg]GTﬁ RN

Yizhun Detecting

AT 22062303

SN

s

T o

li)?-l:%

2jid)
A—IRFE B R

-— g,

T A M A AE 02

ESM oW



[image: image41.jpg]ﬂ’ﬂ by 0

Yizhun Detecting

A

W% €22062303

oAy

it L i 035 540 1K 03 T F b 7 ) 04

~i\.‘lw§< 3

=hit4E 05 “Hiik R 06

=

SRR 07

* ok &k ok ok ok ok :Hi'r_llgg?ﬁ g ok ok ok ok ok ok ok

Foem K6




附件5：公示及涉密说明

[image: image42.jpg]RFAVLAY R ERBE. BB ENEMGRY

A T SR AR ST SR

T R I 22 (X S 5 20 0 B R 2 ) B X 308 41 4
~E FEYIE B O O SR BRI I R, BUIRE R S
fit. R R R PFSEE R R CARA G, FIRL AR
B B RSN E. KA FRAE N S %2 X WS e a0
BRIt PR ) s DR iAF 8 43 24 ) 0 0 B B 331 T 030 B B0 T A 4R
EREIGHT AR, FribsH.

b i 8
2022 £ 5 A




[image: image43.jpg]g &k A
BMTHEELRER.

REMEHEE (FRERP L), (BRTEFHE TR FH
BELATFNH A EY (% [2015] 162 5) LA %4, &
RBETRR (FBAT, HEREALKBET) FR4A
FHBEFERTEEL,

il

Priseas = =

AR T T T 10 5 7 L 20 ) B X B 4 4 B T4 M AT B K
B 222 555 5, EESENMLTRE OKE. BE) . BOEAMS.
A AR TS . T WAFH R IR BT S B T IR 5 TR, M 7
T 2 [ H B 78 B MR B 47 L 4 5) B A0 5 A B LR R B T I M e
WA 10 /KRB TR BET E . 0 H S84 20 7778, RHEE 72n2.

ISR ATH M EHI 0, T SRP B, B, B, [
PESHG R R BRSOt ARERRSE A — . BRI b
BURAT RAIBS T B 5 ARG TS At R B B 0 B35 M bR, PREK
B MR RS BRHER, A BB BR800 50 RS0 B B g
LB AR RAT 28035

ERE, SRR SR S RIS, AR SR A B B R
BRXPSATE, PRGN, IR A, TUH MR R TR,

2022 4 05 F 39/




本项目





三坊世家





通湖苑





省林业厅





福建省建筑研究设计院





武夷花园





三坊七巷





白马河





尚林苑











图例





项目位置





敏感目标











本项目





一层平面图





卫生间





美容室





储物间





楼梯





前台





货架





货架





污水处理设施











危废间














处置室





二层平面图





手术室





化验室





楼梯





住院部





猫诊室








PAGE  

_1234567891.vsd
�

宠物进店


洗浴美容


诊疗


离开


洗浴美容废水


开药离开


轻伤


手术、住院


重伤


医疗废水
医疗垃圾


治愈离开


注：店内宠物不固定叫声产生噪声；
宠物留院产生少量异味。



_1234567892.vsd
�

化粪池


洋里污水处理厂


生活污水、宠物美容废水


医疗废水


缓释氯片


污水收集箱


消毒


达标排放


污泥



_1234567890.vsd
�

排放427.05


化粪池


新鲜水
474.5


洋里污水处理厂


生活用水182.5


18.25


164.24


宠物美容用水255.5


医疗用水36.5


25.55


3.65


污水处理设施


229.95


32.85


32.85



