榕鼓环评〔2026〕002号
关于福州星耀眼科医院项目

环境影响报告表的审批意见

福州星耀眼科医院有限公司:

你公司报送的《福州星耀眼科医院项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。根据《环境影响评价法》第22条等规定，经技术审查，现提出审批意见如下:

因医院的发展需要和客户的需求，医院拟在原有的服务范围中增加手术和住院服务。扩建项目增设80张住院床位，扩建后医院租赁建筑面积6044.5㎡，主要设置门诊部、住院部、行政管理部等科室，医院全年运营。

根据《报告表》评价结论，该项目符合国家产业政策，符合福州市“三线一单”生态环境分区管控要求，项目选址符合《福州市人民政府关于进一步促进社会力量办医的实施意见（试行）》（榕政综〔2019〕116号）及《福州市国土空间总体规划》（2021-2035），在严格执行环保“三同时”制度，认真落实《报告书》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，加强环境管理，确保区域环境质量稳定的前提下，从环境保护角度分析，项目建设可行。同意按照《报告表》所列建设项目的地点、性质、规模、原料来源和环境保护对策措施进行项目建设。

你公司应认真全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，确保污染物达标排放和总量控制要求。项目在工程设计、施工和投入生产过程中应重点做好以下生态环境保护措施：

（一）水污染防治。项目排水采用雨污分流制。项目医疗废水和生活污水经化粪池预处理后，再经一套处理规模为30t/d的一体化污水处理站，处理工艺为“调节+水解酸化+接触氧化+沉淀+消毒”处理后通过市政污水管网排放至福州市祥坂污水处理厂进一步处理。
（二）大气污染防治。本项目一体化污水处理设施置于单独隔间内，污水处理构筑物均设密封盖板。污水处理系统产生的臭气统一收集，经活性炭吸附装置处理后引至屋面排放。及时清运医疗废物，定期消毒灭菌和清洁卫生，加强通风换气，加强设施周边绿化减少医疗废物暂存间臭气对周边环境的影响。
（三）噪声污染防治。项目从场地绿化、建筑布局、交通管控、设备运维及降噪工程等方面采取综合噪声防控措施：通过优化总图布局，采用乔灌草结合的绿化方式消声降噪；合理规划科室与走廊布局，提升门窗密闭性以阻隔交通噪声；规范停车场车辆行驶管理，落实限速禁鸣；加强设备日常运维，选用低噪声设备，对高噪声设备采取减振、消声、柔性连接等措施，污水处理站封闭设置并配套绿化。

（四）固体废物污染防治。生活垃圾分类收集，定点堆放，交由环卫部门清运；医疗废物、污水处理设施污泥、废活性炭属于危险废物，经收集后存放于医疗废物暂存场所，定期交由有资质的单位转移处理。
（五）环境风险防范。项目应建立严格的环保管理制度，严格按照《报告表》要求落实各项环境风险防范措施，加强环保设施运行管理与维护。加大风险监测和监控力度，落实《报告表》中施工期、运营期的环境保护监测和管理计划，做好大气、水质、噪声等监测工作，发现问题及时整改和报告。

三、污染物排放标准（标准更新按新标准执行）。

（一）废水。项目废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2预处理标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1的B等级标准。
（二）废气。污水处理设施产生的废气应进行除臭除味处理，保证污水处理设施周边空气中污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3标准。
（三）固体废物。医院污水处理站污泥执行《医疗机构水污染排放标准》（GB 18466-2005）中表4医疗机构污泥控制标准。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），其中医疗废物还应执行国务院《医疗废物管理条例》（中华人民共和国国务院令第380号）、卫生部《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第36号令）、《医院废物专用包装物、容器标准和警示标准》（环发[2003]188号）中的有关规定。一般工业固废按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求处置。危险固废外运处置执行《危险废物转移联单管理办法》。

（四）噪声。西侧边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类功能区内边界噪声排放限值；其余各边界排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区内边界噪声排放限值。
四、《报告表》审批后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或环保措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目变更的环境影响报告表（书）。

五、项目建设应严格执行环保“三同时”制度。在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任，并委托有资质的单位开展环境监理工作。项目竣工后，应按照规定的程序和标准，组织开展竣工环境保护验收。项目配套的各项环境保护设施未建成或未经竣工验收合格，项目不得投入生产。

六、我局委托福州市鼓楼生态环境保护综合执法大队开展该项目环保“三同时”监督检查和日常环保监督管理工作。

福州市生态环境局

2026年5月28日
