## 分体空调配件清单
分体空调配件清单
序号 | 品目 | 单位 | 1-2匹挂机(元) | 3匹挂机/柜机(元) | 5匹柜机(元) | 3匹风管机/天井机(元) | 5匹风管机/天井机(元)
1 | 旧空调拆机 | 台 | 150 | 200 | 250 | 230 | 280
2 | 旧空调装机 | 台 | 220 | 350 | 450 | 450 | 500
3 | 旧空调拆装机 | 台 | 300 | 450 | 600 | 600 | 650
4 | 砖墙钻孔 | 个 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
5 | 加长铜管 | 米 | 105 | 120 | 130 | 120 | 130
6 | 加氨R22 | 台 | 180 | 250 | 280 | 250 | 280
7 | 加氨R32 | 台 | 260 | 330 | 380 | 330 | 380
8 | 加R410环保冷媒 | 台 | 260 | 330 | 380 | 330 | 380
9 | 维修漏水 | 台 | 110 | 110 | 110 | 150 | 150
10 | 维修更换摆风电机 | 个 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260
11 | 更换导风板 | 个 | 210 | 260 | 260 | 230 | 230
12 | 更换铜帽 | 个 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
13 | 维修更换接收器 | 个 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
14 | 更换管温，感温 | 个 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
15 | 疏通预埋排水管系统 | 项 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
16 | 空调检漏 | 台 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120
17 | 补焊 | 台 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
18 | 更换压缩机电容 | 台 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
19 | 更换风扇电容 | 台 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
20 | 更换内机风扇电机 | 个 | 350 | 450 | 500 | 500 | 500
21 | 更换外机风扇电机 | 个 | 380 | 500 | 500 | 500 | 500
22 | 更换内机贯流风叶 | 台 | 260 | 280 | 300 | 300 | 330
23 | 更换外机风扇风叶 | 台 | 260 | 260 | 280 | 280 | 280
24 | 更换室内机电脑板 | 台 | 380 | 450 | 500 | 500 | 500
25 | 更换室外机电脑板 | 台 | 0 | 500 | 550 | 500 | 550
26 | 更换变频室外机电器盒 | 套 | 980 | 1280 | 1280 | 1380 | 1380
27 | 更换排水泵 | 台 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550
28 | 维修电脑板 | 台 | 200 | 200 | 230 | 230 | 230
29 | 更换变压器 | 台 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235
30 | 更换继电器 | 台 | 260 | 300 | 300 | 300 | 300
31 | 更换交流接触器 | 台 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330
32 | 更换定频压缩机 | 台 | 1050 | 2000 | 2500 | 2300 | 2680
33 | 更换变频压缩机 | 台 | 1200 | 2600 | 2980 | 2850 | 0
34 | 更换外机冷凝器 | 台 | 1530 | 2000 | 2300 | 2000 | 2500
35 | 更换单向阀 | 台 | 300 | 300 | 330 | 330 | 330
36 | 更换高低压阀 | 台 | 300 | 300 | 330 | 330 | 330
37 | 更换四通阀 | 台 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450
38 | 更换毛细管 | 台 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480
39 | 更换过滤器 | 台 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480
40 | 更换内机蒸发器 | 台 | 1130 | 1850 | 2000 | 1850 | 2080
41 | 空调系统，管路处理费 | 台 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
注：1、空调类型含：挂壁式、立柜式、风管式、天井式一托一分体空调。 2、以上所有维修品目更换配件和维修所产生的费用均包含在报价中（含税费，配件费，人员施工调试及辅材费用）。 3、以上表格配件表述不全的，维修前须上报向采购方申请，经采购方同意后再进行采购。

## 中央空调配件清单
中央空调配件清单
序号 | 品目 | 空调型号 | 单位 | 数量 | 单价(元)
1 | 更换三菱重工变频压缩机 | RFC615KX/4AGT201A828DS | 个 | 1 | 12950
2 | 更换三菱重工外机主板 | RFC615KX4 | 块 | 1 | 4783.3333
3 | 更换三菱重工外机滤波板 | RFC615KX4 | 块 | 1 | 3733.3333
4 | 更换三菱重工压缩机驱动板 | RFC615KX4 | 块 | 1 | 3916.6667
5 | 更换三菱重工外风机驱动板 | RFC615KX4 | 块 | 1 | 3676.6667
6 | 更换三菱重工外机风扇电机 | RFC615KX4 | 个 | 1 | 2393.3333
7 | 更换三菱重工内机主板 | RFUT36-140KX4 | 个 | 1 | 1463.3333
8 | 更换三菱重工室内机风轮 | RFUT36-140KX4 | 个 | 1 | 910
9 | 更换三菱重工室内机电机 | RFUT36-140KX4 | 个 | 1 | 1843.3333
10 | 更换线控器 | 三菱重工 | 个 | 1 | 876.6667
11 | 更换格力变频压缩机 | 日立E656DHD-65D2YG | 个 | 1 | 12200
12 | 更换格力变频外机主板 | 格力原厂4代5代6代 | 块 | 1 | 3526.6667
13 | 更换格力变频外机滤波板 | 格力原厂4代5代6代 | 块 | 1 | 2316.6667
14 | 更换格力压缩机驱动板 | 格力原厂4代5代6代 | 块 | 1 | 2743.3333
15 | 更换格力外风机驱动板 | 格力原厂4代5代6代 | 块 | 1 | 2310
16 | 更换格力变频外机风扇电机 | 格力原厂4代5代6代 | 个 | 1 | 1943.3333
17 | 更换格力变频内机主板 | 格力原厂4代5代6代 | 个 | 1 | 720
18 | 更换格力室内机风轮 | 格力原厂4代5代6代 | 个 | 1 | 710
19 | 更换格力室内机电机 | 格力原厂4代5代6代 | 个 | 1 | 1636.6667
20 | 更换线控器 | 格力原厂4代5代6代 | 个 | 1 | 370
21 | 更换交流接触器 | 三菱重工/格力 | 个 | 1 | 420
22 | 外机旧风扇电机拆装更换（利旧甲方提供配件） | 含检查维修更换工费 | 个 | 1 | 1200
23 | 内机旧风扇电机拆装更换（利旧甲方提供配件） | 含检查维修更换工费 | 个 | 1 | 850
24 | 外机风扇电机拆装更换轴承 | 含配件检查维修更换工费 | 个 | 1 | 850
25 | 内机风扇电机拆装更换轴承 | 含配件检查维修更换工费 | 个 | 1 | 850
26 | 中央空调外机拆装费 | 主机吊装移位人工费 | 台 | 1 | 2000
27 | 中央空调外机主铜管加长费 | 含铜管保温人工 | 米 | 1 | 300
28 | 中央空调内机支铜管加长费 | 含铜管保温人工 | 米 | 1 | 150
29 | 中央空调旧压缩机更换（利旧甲方提供配件） | 含检查，更换，系统氮气保压，调试人工 | 台 | 1 | 3500
30 | 中央空调系统清理抽真空调试 | 含系统氮气保压，抽真空，焊接，维修调试 | 台 | 1 | 2000
31 | 中央空调普通故障上门检查维修费 | 针对不更换配件的小维修 | 台 | 1 | 500
32 | 添加冷媒 | 410冷媒 | kg | 1 | 91
33 | 添加冷冻油 | 410环保冷冻油 | kg | 1 | 171
34 | 更换电动二通阀 | 格力风机盘管 | 套 | 1 | 416.6667
35 | 更换四通阀体 | 三菱重工/格力 | 套 | 1 | 2183.3333
36 | 更换四通阀线圈 | 三菱重工/格力 | 个 | 1 | 510
37 | 更换整流桥堆 | 三菱重工/格力 | 件 | 1 | 1336.6667
38 | 更换电子膨胀阀 | 三菱重工/格力 | 个 | 1 | 1670
39 | 更换电子膨胀阀线圈 | 三菱重工/格力 | 个 | 1 | 500
40 | 更换传感器 | 三菱重工/格力 | 个 | 1 | 403.3333
41 | 内机更换接水盘 | 三菱重工/格力 | 件 | 1 | 1293.3333
42 | 更换室内机排水泵 | 三菱重工/格力 | 个 | 1 | 703.3333
43 | 更换外机相序保护器 | 三菱重工/格力 | 个 | 1 | 410
44 | 中央空调排水系统疏通维修 | 含检查维修疏通费 | 次 | 1 | 650
45 | 中央空调普通漏水检查维修 | 含检查维修费 | 次 | 1 | 266.6667
46 | 中央空调系统查漏补焊 | 氮气保压查漏调试 | 项 | 1 | 2183.3333
注：1、以上维修品目除了更换冷媒和冷冻油需按实际使用量结算，其他所有更换和维修所产生的费用均包含在报价中（含税费，配件费，人员施工调试及辅材费用）。 2、以上表格配件表述不全的，维修前须上报向采购方申请，经采购方同意后再进行采购。

## 空调清洗
鼓楼区机关大院空调清洗清单
楼栋 | 楼层 | 数量(台) | 品牌 | 设备型号及名称 | 备注 | 单价（元） | 合计（元）
3号楼 | 1 | 13 | 格力 | 格力天花机3~5P一拖一 | 食堂大厅 | 100 | 1300
|  | 5 | 格力 | 格力风管机3P一拖一 |  | 100 | 500
|  | 1 | 格力 | 格力风管机5P一拖一 |  | 100 | 100
|  | 1 | 格力 | 格力挂机3P一拖一 | 面点间 | 76.3333 | 76.3333
|  | 3 | 美的 | 挂机1.5P一拖一 | 仓库 | 60 | 180
| 3 | 5 | 格力 | 吊式风柜20P内机 | 会议中心3层会议室 | 600 | 3000
|  | 4 | 格力 | 风冷模块主机130KW室外主机（46匹） | 会议中心3--5层使用 | 93.3333 | 373.3333
|  | 1 | 格力 | 挂壁机1.5P一拖一分体机 | 会议中心3层控制房 | 60 | 60
| 4 | 1 | 格力 | 立柜机3P一拖一分体机 | 会议中心4层办公室 | 76.3333 | 76.3333
|  | 1 | 格力 | 挂壁机1.5P一拖一分体机 | 会议中心5层调音室 | 60 | 60
| 5 | 1 | 格力 | 挂壁机1.5P一拖一分体机 | 会议中心5层机房 | 60 | 60
|  | 1 | 海尔 | 挂壁机2P一拖一分体机 | 会议中心5层控制室 | 60 | 60
|  | 44 | 格力 | 风机盘管2~5P内机 | 会议中心5层会议室 | 48.3333 | 2126.6667
|  | 2 | 格力 | 吊式新风机10P内机 | 会议中心5层会议室 | 343.3333 | 686.6667
| 6 | 6 | 美的 | 5P柜机一拖一分体机 | 会议中心6层羽毛球场 | 76.3333 | 458
|  | 2 | 格力 | 挂壁机3P一拖一分体机 | 会议中心6层羽毛球场 | 76.3333 | 152.6667
5号楼 | 1 | 1 | 格力4代 | GMV-pdm400/NaBN1外主机（14匹） |  | 76.3333 | 76.3333
|  | 1 | 格力4代 | GMV-pdm280/NaBN1外主机（10匹） |  | 76.3333 | 76.3333
|  | 15 | 格力 | 中央空调多联风管式内机 |  | 48.3333 | 725
| 2 | 1 | 格力4代 | GMV-pdm400/NaBN1外主机（14匹） |  | 76.3333 | 76.3333
|  | 1 | 格力4代 | GMV-pdm280/NaBN1外主机（10匹） |  | 76.3333 | 76.3333
|  | 14 | 格力 | 中央空调多联风管式内机 |  | 48.3333 | 676.6667
| 3 | 1 | 格力4代 | GMV-pdm400/NaBN1外主机（14匹） |  | 76.3333 | 76.3333
|  | 1 | 格力4代 | GMV-pdm280/NaBN1外主机（10匹） |  | 76.3333 | 76.3333
|  | 13 | 格力 | 中央空调多联风管式内机 |  | 48.3333 | 628.3333
| 4 | 1 | 格力4代 | GMV-pdm400/NaBN1外主机（14匹） |  | 76.3333 | 76.3333
|  | 1 | 格力4代 | GMV-pdm280/NaBN1外主机（10匹） |  | 76.3333 | 76.3333
|  | 14 | 格力 | 中央空调多联风管式内机 |  | 48.3333 | 676.6667
| 5 | 1 | 格力4代 | GMV-pdm400/NaBN1外主机（14匹） |  | 76.3333 | 76.3333
|  | 1 | 格力4代 | GMV-pdm280/NaBN1外主机（10匹） |  | 76.3333 | 76.3333
|  | 13 | 格力 | 中央空调多联风管式内机 |  | 48.3333 | 628.3333
| 6 | 1 | 格力4代 | GMV-pdm400/NaBN1外主机（14匹） |  | 76.3333 | 76.3333
|  | 1 | 格力4代 | GMV-pdm280/NaBN1外主机（10匹） |  | 76.3333 | 76.3333
|  | 14 | 格力 | 中央空调多联风管式内机 |  | 48.3333 | 676.6667
| 7 | 1 | 格力4代 | GMV-pdm280/NaBN1外主机（10匹） |  | 76.3333 | 76.3333
|  | 1 | 格力4代 | GMV-pdm280/NaBN1外主机（10匹） |  | 76.3333 | 76.3333
|  | 9 | 格力 | 中央空调多联风管式内机 |  | 48.3333 | 435
| 其他 | 1 | 格力 | 1.5匹分体挂机 | 1楼网络机房 | 60 | 60
|  | 1 | 格力 | 3匹分体柜式空调 | 7层会客室空调 | 76.3333 | 76.3333
6号楼 | 1 | 2 | 三菱重工海尔 | RFC450KX4室外主机（16匹） |  | 76.3333 | 152.6667
|  | 12 | 三菱重工海尔 | 中央空调多联风管式内机 |  | 48.3333 | 580
| 2 | 1 | 日立 | RAS-335FSNYAQ直流变频主机（12匹） |  | 76.3333 | 76.3333
|  | 1 | 日立 | RAS-400FSNYAQ直流变频主机（14匹） |  | 76.3333 | 76.3333
|  | 1 | 日立 | RAS-504FSNYAQ直流变频主机（18匹） |  | 76.3333 | 76.3333
|  | 16 | 日立 | 中央空调多联风管式内机 |  | 48.3333 | 773.3333
| 3 | 2 | 三菱重工海尔 | RFC615KX4室外主机（22匹） |  | 76.3333 | 152.6667
|  | 18 | 三菱重工海尔 | 中央空调多联风管式内机 |  | 48.3333 | 870
| 4 | 3 | 美的 | MDV-504W/D2SN1-8V3(I)(22匹)外机 |  | 76 | 228
|  | 7 | 美的 | 中央空调多联风管式内机 |  | 48 | 336
|  | 25 | 美的 | 两面出风嵌入式内机 |  | 48 | 1200
| 5 | 3 | 美的 | MDV-504W/D2SN1-8V3(I)(22匹)外机 |  | 76.3333 | 229
|  | 4 | 美的 | 中央空调多联风管式内机 |  | 48 | 192
|  | 25 | 美的 | 两面出风嵌入式内机 |  | 48.3333 | 1208.3333
| 6 | 3 | 美的 | MDV-504W/D2SN1-8V3(I)(22匹) |  | 76.3333 | 229
|  | 5 | 美的 | 中央空调多联风管式内机 |  | 48 | 240
|  | 23 | 美的 | 两面出风嵌入式内机 |  | 48.3333 | 1111.6667
| 7 | 1 | 日立 | RAS-400FSNYAQ直流变频主机（14匹） |  | 76.3333 | 76.3333
|  | 2 | 日立 | RAS-504FSNYAQ直流变频主机（18匹） |  | 76.3333 | 152.6667
|  | 31 | 日立 | 中央空调多联天井式内机 |  | 48.3333 | 1498.3333
|  | 3 | 日立 | 中央空调多联风管式内机 |  | 48.3333 | 145
| 8 | 1 | 日立 | RAS-400FSNYAQ直流变频主机（14匹） |  | 76.3333 | 76.3333
|  | 2 | 日立 | RAS-504FSNYAQ直流变频主机（18匹） |  | 76.3333 | 152.6667
|  | 31 | 日立 | 中央空调多联天井式内机 |  | 48.3333 | 1498.3333
|  | 3 | 日立 | 中央空调多联风管式内机 |  | 48.3333 | 145
| 9 | 1 | 日立 | RAS-400FSNYAQ直流变频主机（14匹） |  | 76.3333 | 76.3333
|  | 2 | 日立 | RAS-504FSNYAQ直流变频主机（18匹） |  | 76.3333 | 152.6667
|  | 34 | 日立 | 中央空调多联天井式内机 |  | 48.3333 | 1643.3333
|  | 3 | 日立 | 中央空调多联风管式内机 |  | 48.3333 | 145
| 10 | 1 | 日立 | RAS-335FSNYAQ直流变频主机（12匹） |  | 76.3333 | 76.3333
|  | 1 | 日立 | RAS-450FSNYAQ直流变频主机（16匹） |  | 76.3333 | 76.3333
|  | 1 | 日立 | RAS-504FSNYAQ直流变频主机（18匹） |  | 76.3333 | 76.3333
|  | 27 | 日立 | 中央空调多联天井式内机 |  | 48.3333 | 1305
|  | 5 | 日立 | 中央空调多联风管式内机 |  | 48.3333 | 241.6667
| 11 | 1 | 格力5代 | GMV-615W/A 变频外主机（22匹） |  | 76.3333 | 76.3333
|  | 1 | 格力5代 | GMV-900W/A 变频外主机（32匹） |  | 76.3333 | 76.3333
|  | 26 | 格力5代 | 中央空调多联天井式内机 |  | 50 | 1300
|  | 7 | 格力5代 | 中央空调多联风管式内机 |  | 48.3333 | 338.3333
|  | 1 | 格力 | 格力风管机2P一拖一 | 6号楼11层机要局机房 | 60 | 60
| 12 | 1 | 日立 | RAS-400FSNYAQ直流变频主机（14匹） |  | 76.3333 | 76.3333
|  | 2 | 日立 | RAS-450FSNYAQ直流变频主机（16匹） |  | 76.3333 | 152.6667
|  | 13 | 日立 | 中央空调多联天井式内机 |  | 48.3333 | 628.3333
|  | 14 | 日立 | 中央空调多联风管式内机 |  | 50 | 700
|  | 1 | 格力 | 格力风管机3P一拖一 |  | 100 | 100
|  | 1 | 格力 | 格力天花机3P一拖一 |  | 100 | 100
|  | 1 | 格力 | 格力分体机1.5P一拖一 |  | 60 | 60
|  | 1 | 格力 | 格力风管机2P一拖一 |  | 60 | 60
| 13 | 1 | 格力5代 | GMV-250W/A 变频外主机（10匹） | 档案综合楼13层办公室 | 76.3333 | 76.3333
|  | 6 | 格力5代 | 中央空调多联风管式内机 |  | 50 | 300
| 其他 | 2 | 格力5代 | GMV-250W/A 变频外主机（10匹） | 档案综合楼3层-11层（东边办公室） | 76.3333 | 152.6667
|  | 9 | 格力5代 | 中央空调多联天井式内机 |  | 50 | 450
7号楼 | 1 | 1 | 格力5代 | GMV-180WL/A 变频外主机（6匹） | 信访楼负一层 | 76.3333 | 76.3333
|  | 6 | 格力5代 | 中央空调多联风管式内机 |  | 50 | 300
| 2 | 1 | 格力6代 | GMV-615W/B 变频外主机（22匹） | 信访楼一层 | 76.3333 | 76.3333
|  | 11 | 格力6代 | 中央空调多联风管式内机 |  | 48.3333 | 531.6667
| 3 | 1 | 格力6代 | GMV-504W/B 变频外主机（18匹） | 信访楼二层 | 76.3333 | 76.3333
|  | 9 | 格力6代 | 中央空调多联风管式内机 |  | 50 | 450
| 4 | 1 | 格力6代 | GMV-615W/B 变频外主机（22匹） | 信访楼三层 | 76.3333 | 76.3333
|  | 8 | 格力6代 | 中央空调多联风管式内机 |  | 48.3333 | 386.6667
| 5 | 1 | 格力6代 | GMV-504W/B 变频外主机（18匹） | 信访楼四层 | 76.3333 | 76.3333
|  | 1 | 格力6代 | GMV-280W/B 变频外主机（10匹） |  | 76.3333 | 76.3333
|  | 13 | 格力6代 | 中央空调多联风管式内机 |  | 53.3333 | 693.3333
| 6 | 1 | 格力6代 | GMV-450W/B 变频外主机（16匹） | 信访楼五层 | 76.3333 | 76.3333
|  | 1 | 格力6代 | GMV-400W/B 变频外主机（14匹） |  | 76.3333 | 76.3333
|  | 19 | 格力6代 | 中央空调多联风管式内机 |  | 48.3333 | 918.3333
9号楼 | 1 | 1 | 格力 | 挂壁机1.5P一拖一分体机 | 9号楼一层101-1 | 60 | 60
|  | 1 | 格力 | 3P柜机一拖一分体机 | 9号楼一层101-2 | 76.3333 | 76.3333
|  | 2 | 格力 | 挂壁机1.5P一拖一分体机 | 9号楼一层102 | 60 | 120
|  | 1 | 格力 | 3P柜机一拖一分体机 | 9号楼一层103 | 76.3333 | 76.3333
|  | 1 | 格力 | 挂壁机1.5P一拖一分体机 | 9号楼一层104 | 60 | 60
|  | 1 | 格力 | 挂壁机1.5P一拖一分体机 | 9号楼一层105 | 60 | 60
|  | 1 | 格力 | 挂壁机1.5P一拖一分体机 | 9号楼一层106 | 60 | 60
|  | 1 | 格力 | 挂壁机1.5P一拖一分体机 | 9号楼一层107 | 60 | 60
|  | 1 | 格力 | 挂壁机1.5P一拖一分体机 | 9号楼一层108 | 60 | 60
|  | 1 | 格力 | 挂壁机2P一拖一分体机 | 9号楼一层109 | 60 | 60
立体车库 | 调度室 | 1 | 格力 | 3P柜机一拖一分体机 |  | 76.3333 | 76.3333
| 停车场门岗 | 1 | 格力 | 挂壁机1.5P一拖一分体机 |  | 60 | 60
宿舍区 |  | 2 | 格力 | 挂壁机1.5P一拖一分体机 | 周转房 | 60 | 120
|  | 2 | 格力 | 挂壁机1.5P一拖一分体机 |  | 60 | 120
门卫室 | 正门 | 2 | 格力 | 挂壁机2P一拖一分体机 |  | 60 | 120
| 2号楼侧门 | 1 | 格力 | 2P柜机一拖一分体机 |  | 60 | 60
| 信访楼后门 | 1 | 格力 | 挂壁机2P一拖一分体机 |  | 60 | 60
电梯机房 |  | 1 | 格力 | 立柜机3P一拖一分体机 | 1号楼电梯机房 | 76.3333 | 76.3333
|  | 1 | 格力 | 挂壁机3P一拖一分体机 | 2号楼电梯机房 | 76.3333 | 76.3333
|  | 1 | 格力 | 立柜机3P一拖一分体机 | 3号楼电梯机房 | 76.3333 | 76.3333
|  | 1 | 格力 | 立柜机2P一拖一分体机 | 3号楼电梯机房 | 60 | 60
|  | 1 | 格力 | 挂壁机1.5P一拖一分体机 | 5号楼电梯机房 | 60 | 60
|  | 2 | 格力 | 立柜机5P一拖一分体机 | 6号楼客梯机房 | 76.3333 | 152.6667
|  | 1 | 格力 | 立柜机3P一拖一分体机 | 6号楼货梯机房 | 76.3333 | 76.3333
|  | 1 | 格力 | 挂壁机1.5P一拖一分体机 | 7号楼电梯机房 | 60 | 60
电梯轿箱 |  | 1 | 广州朗得 | 1匹电梯轿厢空调 | 5号楼电梯 | 60 | 60
|  | 3 | 广州朗得 | 1匹电梯轿厢空调 | 6号楼3部客梯 | 60 | 180
|  | 1 | 广州朗得 | 1匹电梯轿厢空调 | 9号楼电梯 | 60 | 60
|  | 1 | 广州朗得 | 1匹电梯轿厢空调 | 11号楼电梯 | 60 | 60
|  | 2 | 广州朗得 | 1匹电梯轿厢空调 | 环卫楼电梯 | 60 | 120
大院电房 |  | 3 | 格力 | 5P柜机一拖一分体机 | 1号楼1层大电房 | 76.3333 | 229
|  | 2 | 格力 | 3P柜机一拖一分体机 | 1号楼1层大电房 | 76.3333 | 152.6667
|  | 1 | 格力 | 挂壁机2P一拖一分体机 | 食堂旁边变压器房 | 60 | 60
|  | 1 | 格力 | 挂壁机1.5P一拖一分体机 | 6号楼13层屋面电房 | 60 | 60
|  | 1 | 格力 | 挂壁机1.5P一拖一分体机 | 6号楼负一层电房 | 60 | 60
|  | 1 | 格力 | 挂壁机1.5P一拖一分体机 | 6号楼负一层网络机房 | 60 | 60
|  | 1 | 格力 | 挂壁机3P一拖一分体机 | 6号楼负一层消控室 | 76.3333 | 76.3333
| 合计 | 709 |  |  |  | 总价 | 41914
注：1、以上表格里的单价是作为每个空调机型每台的清洗价格，合计总价是鼓楼区机关大院709台空调（其中含分体机94台、中央空调主机59台、室内出风口556个）清洗的总控制价。 2、报价方式：表格中的总价为空调清洗的控制价，报价以控制价下浮率作计算（同类型同P数的机型报价须保持一致）。 3、采购方随机抽取已清洗的空调检查，是否达标清洗标准（清洗标准：清洗过的空调须干净无灰尘、无污渍），如发现不达标需重新清洗直到抽检合格为止。 3、最终结算以实际清洗空调数量和单价结算。