附件：

疫苗冷链监测智能网关需求参数

基于interBow无线物联网通讯技术，实时接收传感终端采集的传感数据，通过4G网络将传感数据实时上传至云福建省免疫规划平台，超长传输距离，最远可达1km数据采集，适用于仓库、车辆、冰箱等大多数工作环境。

（1）支持USB数据配置功能；

（2）支持4G数据上传功能；

（3）备用锂电池，备用电池工作时间：大于72小时（25℃时）；主电源断电自动切换备用锂电池供电，并具有自动充电保护功能；

（4）频段隔离技术，多个设备互不干扰；

（5）独立数据传输加密计算，确保数据安全，防止链路窃听与数据破解；

（6）支持多标签读写，同时识别≥150张温度标签；

（7）支持数据网关本地存储温湿度数据，内存≥10万条记录，断点续传；

（8）上传时间可调：1分钟~48小时；

（9）电源：输入110/220V,输出5V/2A；

（10）防护等级：≥ip54（防水、防尘、防震、阻燃）；

（11）具有充电检查功能，断电报警；

（12）与现有温度采集器无缝对接