- 糖尿病足检查诊断箱

一、叩诊锤（三角状）：

1、由锤头、锤头固定架、锤柄组成

2、锤头胶头：PVC

3、手柄：锌合金

4、产品长度：18.5cm

5、单个包装：白盒

二、叩诊锤（针刺滚轮状）

1、尺寸：182*3mm

2、材质：锌合金

三、冷热觉检查器：

1、两端分别由特殊聚氨酷材质和金属合金聚合物热导性能材料组成

2、尺寸：9720*15mme

四、震动觉检查器：

1、ly12铝镁合金材质

2、频率128Hz

3、长度27cm

4、左右各有一支带刻度滑块

五、触觉检查器：

1、增强尼龙，进口材质，无异味，绿色环保

2、单丝检测力10克。

3、附带手柄