医用冰箱参数：

1、样式：立式、单开、双层钢化玻璃门，配备2个万向脚轮、2个定向脚轮、2个止动底脚，便于移动和安放；

2、有效容积≥310L；外部尺寸≤800mm*700mm*2000mm；

3、温度控制:微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，操作方便简洁，LED屏显示，实时显示箱内温度，观察方便；控温精度显示精度均为0.1℃；

4、箱体材料：外壳采用预涂钢板外壳，内胆采用PS吸附成型内胆；

5、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警、灯光闪烁报警方式，可实现高低温报警、传感器故障报警；

6、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度均匀度≤±1.5℃；
7、核心组件：采用压缩机及风机，无氟制冷剂，节能环保；

8、节能降噪：低噪音运行，噪音低于50分贝；

9、柜内照明：配置LED照明系统，视物更清晰；

10、温度监控：标配温、湿度记录，箱体配一个测试孔，便于安装外置温度监控模块；

11、箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；数量可根据用户需求增加，配标识条； 

12、安全：安全门锁设计，防止随意开启；
13、产品认证：产品具有医疗器械注册证；

