## 六厂监控 (hidden)
高清监控系统预算清单
序号 | 设备名称 | 参考品牌 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 | 成本单价 | 成本小计 | 施工成本 | 施工小计 | 建议对外单价
1 | 一、前端设备
2 | 200W星光级红外球机 | 海康 | DS-2DF822FBIW-A | 台 | 1 | 5600 | 5600 |  | 4200 | 4200 | 150 | 150 | 5600 | 0
3 | 球机支架 | 海康 | DS-1602ZJ | 台 | 1 | 147 | 147 |  | 110 | 110 | 50 | 50 | 147 | 0
4 | 300W红外枪型摄像机 | 海康 | DS-2CD5A32FECWD-IZ | 台 | 8 | 1140 | 9120 | 室外 | 850 | 6800 | 150 | 1200 | 1140 | 0
5 | 枪机支架 | 海康 | DS-1292ZJ | 台 | 8 | 32 | 256 |  | 24 | 192 | 50 | 400 | 32 | 0
23 | 摄像机二合一防雷器 | 国产 | 网络+24V电源 | 个 | 1 | 60 | 60 |  | 45 | 45 | 30 | 30 | 60
23 | 摄像机二合一防雷器 | 国产 | 网络+12V电源 | 个 | 8 | 60 | 480 |  | 45 | 360 | 30 | 240 | 60
6 | 二、监控中心设备 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 单电口百兆光纤收发器 | 汉信 | HS140-SSC-25K | 块 | 4 | 240 | 960 | 后端 | 175 | 700 | 30 | 120 | 234 | 6
8 | 4电口百兆光纤收发器 | 汉信 | HS1404-SSC-25 | 块 | 4 | 300 | 1200 | 前端 | 225 | 900 | 30 | 120 | 300 | 0
9 | 三、线缆部分 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 室外立杆（含基础、接地) | 国产 | 3.5米 | 根 | 1 | 1570 | 1570 |  | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 1670 | -100
41 | 室外防水箱（含防雷模块，输入16A*1，输出10A*3，接地排、零线排,12芯熔纤盒*2） | 国产 | 定制，含配电模块及光纤盒 | 个 | 4 | 600 | 2400 |  | 450 | 1800 | 150 | 600 | 600 | 0
42 | 摄像机电源 | 国产 | DC12V/10A | 个 | 4 | 157 | 628 |  | 110 | 440 | 50 | 200 | 147 | 10
13 | 光纤跳线 | 爱谱 | 3米单纤单模FC-LC | 条 | 4 | 25.7 | 102.8 |  | 16.8 | 67.2 | 5 | 20 | 25.7 | 0
14 | 室外单模6芯光缆 | 爱谱 | AP-G-01-6WB-S | 米 | 680 | 3.8 | 2584 | 4条 | 3.6 | 2448 | 3 | 2040 | 7.8 | -4
15 | 光纤熔接 |  |  | 芯 | 48 | 27 | 1296 | 前端 | 0 | 0 | 20 | 960 | 23.6 | 3.4
16 | 1米ST尾纤 | 爱谱 | SC单头尾纤 | 条 | 48 | 15.8 | 758.4 | 前端 | 8.4 | 403.2 | 5 | 240 | 15.8 | 0
17 | 耦合器 | 爱谱 | SC | 个 | 14 | 9.2 | 128.8 | 前端 | 4.8 | 67.2 | 3 | 42 | 9.2 | 0
18 | 超五类非屏蔽线 | 爱谱 | cat5e | 米 | 380 | 2.8 | 1064 |  | 1.49 | 566.2 | 1.2 | 456 | 3.2 | -0.4 | 14.6154
19 | 摄像机电源线 | 爱谱 | RVV2*1.0 | 米 | 380 | 3.2 | 1216 |  | 1.98 | 752.4 | 1.5 | 570 | 4.1 | -0.9
20 | 电源线 | 爱谱 | RVV3*2.5 | 米 | 680 | 6.5 | 4420 |  | 6.61 | 4494.8 | 1.5 | 1020 | 9.6 | -3.1
21 | 辅助材料 |  |  | 节点 | 9 | 30 | 270 | 胶带、扎带、水晶头、标签纸、接线盒等 | 25 | 225 | 0 | 0 | 29.5 | 0.5
22 | 四、管槽部分 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | KBG管 | 国产 | DN25 | 米 | 20 | 6.6 | 132 | 沿墙敷设引上部分 | 3.25 | 65 | 3 | 60 | 7.4 | -0.8
24 | PE管 | 国产 | DN25 | 米 | 320 | 7.1 | 2272 | 埋地敷设 | 3.5 | 1120 | 3 | 960 | 7.7 | -0.6
25 | PE管 | 国产 | DN32 | 米 | 800 | 7.5 | 6000 | 埋地敷设（主干) | 3.65 | 2920 | 3 | 2400 | 7.9 | -0.4
26 | 钢管 | 国产 | DN32 | 米 | 120 | 32.5 | 3900 | 埋地敷设（主干)暂估量 | 28 | 3360 | 3 | 360 | 36.5 | -4
27 | 手孔井K0 | 国产 | 500*400mm | 个 | 6 | 390 |  | 含井盖按实际计算 | 0 | 0 | 350 |  | 411.8 | -21.8
28 | 管道开挖及回填(浅埋300mm） | 定制 | 现场 | 米 | 190 | 55 |  | 绿化带按实际计算 | 0 | 0 | 50 |  | 58.9 | -3.9
29 | 管道开挖及回填(埋深700mm） | 定制 | 现场 | 米 | 60 | 90 |  | 水泥地面按实际计算 | 0 | 0 | 80 |  | 94.2 | -4.2
A | 小计 | [5 empty] | 46565 |  |  | 33286 |  | 12238 | 52763.3
B | 安装、施工及调试费 |  | A*15% |  |  |  | 6984.75 |  |  | 12238 |  |  | 7914.495
C | 税金 |  | （A+B）*5% |  |  |  | 2677.4875 |  |  | 2677.4875 |  |  | 3033.8897
D | 合计 |  | A+B+C |  |  |  | 56227.2375 |  |  | 48201.4875 |  |  | 63711.6848

## Sheet1
温泉公园郁金香花展及元宵节氛围配景布置采购清单控制价
序号 | 名 称 | 规 格（cm） | 单位 | 数 量 | 含税单价(元) | 总 价 （元） | 备 注
1 | 灯 带 | 根据西门现场情况 | 组 | 1 | 49000 | 49000 | 红、橙、白、紫、蓝、绿按图纸要求采购制作并安装到位
2 | 创意网红打卡小品 | 104*53*173，150*65*131 | 组 | 1 | 6500 | 6500
3 | 拜年创意小品 | 63*61*140，76*66*138 | 组 | 1 | 4000 | 4000
5 | 光纤水母灯 | 直径50 | 个 | 50 | 75 | 3750
|  | 直径30 | 个 | 150 | 50 | 7500
6 | 连串灯笼（含灯泡） | 10寸5连串 | 串 | 300 | 25 | 7500
7 | 全红植绒灯笼（含灯泡） | 撑开后40，高度30 | 个 | 30 | 35 | 1050
8 | 小橘灯 | 20cm | 个 | 400 | 25 | 10000
合 计 | [5 empty] | 89300
注：以上报价需包含主材、运输、人工、现场安装、税收管理等所有相关费用，并考虑辅材配件等制作安装。含线路、及安装至就近电源，并保护开关。以上灯具须保修一年。（不明之处报名现场咨询）

## 点位 (hidden)
点位图
序号 | 编号 | 类型 | 覆盖区域 | 收敛点 | 备注 | 安装方式
1 | JK1 | 枪机 |  | JX1 | 300W | 立杆3.5米，(杆上安装）
2 | JK2 | 枪机 |  | JX1 | 300W | 立杆3.5米，(杆上安装）
3 | JK3 | 枪机 |  | JX2 | 车牌捕捉200W | 壁装
4 | JK4 | 球机 |  | JX2 | 星光级200W | 壁装
5 | JK5 | 球机 |  | JX3 | 星光级200W | 立杆3.5米，(杆上安装）
6 | JK6 | 球机 |  | JX4 | 星光级200W | 立杆3.5米，(杆上安装）
7 | JK7 | 枪机 |  | JX46 | 车牌捕捉200W | 立杆3.5米，(杆上安装）
8 | JK8 | 枪机 |  | JX46 | 车牌捕捉200W | 壁装
9 | JK9 | 枪机 |  | JX5 | 300W | 立杆3.5米，(杆上安装）
10 | JK10 | 枪机 |  | JX5 | 300W | 立杆3.5米，(杆上安装）
11 | JK11 | 枪机 |  | JX6 | 300W | 立杆3.5米，(杆上安装）
12 | JK12 | 枪机 |  | JX6 | 300W | 共杆，(杆上安装）
13 | JK13 | 枪机 |  | JX6 | 300W | 壁装
14 | JK14 | 球机 |  | JX7 | 星光级200W | 立杆3.5米，(杆上安装）
15 | JK15 | 半球 |  | JX8 | 星光级300W | 吸顶
16 | JK16 | 半球 |  | JX8 | 星光级300W | 吸顶
17 | JK17 | 枪机 |  | JX9 | 300W | 壁装
18 | JK18 | 枪机 |  | JX9 | 300W | 壁装
19 | JK19 | 枪机 |  | JX9 | 300W | 壁装
20 | JK20 | 枪机 |  | JX10 | 300W | 壁装
21 | JK21 | 枪机 |  | JX10 | 300W | 壁装
22 | JK22 | 枪机 |  | JX11 | 300W | 壁装
23 | JK23 | 枪机 |  | JX11 | 300W | 壁装
24 | JK24 | 球机 |  | JX12 | 星光级200W | 立杆3.5米，(杆上安装）
25 | JK25 | 球机 |  | JX13 | 星光级200W | 立杆3.5米，(杆上安装）
26 | JK26 | 半球 |  | JX14 | 星光级300W | 吸顶
27 | JK27 | 半球 |  | JX14 | 星光级300W | 吸顶
28 | JK28 | 半球 |  | JX14 | 星光级300W | 吸顶
29 | JK29 | 半球 |  | JX15 | 星光级300W | 吸顶
30 | JK30 | 枪机 |  | JX15 | 宽动态300W | 壁装
31 | JK31 | 球机 |  | JX15 | 星光级200W | 立杆3.5米，(杆上安装）
32 | JK32 | 球机 |  | JX16 | 星光级200W | 立杆3.5米，(杆上安装）
33 | JK33 | 枪机 |  | JX18 | 300W | 壁装
34 | JK34 | 枪机 |  | JX17 | 300W | 壁装
35 | JK35 | 枪机 |  | JX17 | 300W | 壁装
36 | JK36 | 枪机 |  | JX17 | 300W | 壁装
37 | JK37 | 枪机 |  | JX19 | 300W | 壁装
38 | JK38 | 枪机 |  | JX19 | 300W | 壁装
39 | JK39 | 球机 |  | JX20 | 星光级200W | 立杆3.5米，(杆上安装）
40 | JK40 | 枪机 |  | JX20 | 300W | 共杆，(杆上安装）
41 | JK41 | 球机 |  | JX21 | 星光级200W | 立杆3.5米，(杆上安装）
42 | JK42 | 枪机 |  | JX22 | 防爆200W | 壁装
43 | JK43 | 枪机 |  | JX22 | 高温200W | 壁装
44 | JK44 | 枪机 |  | JX23 | 高温200W | 壁装
45 | JK45 | 枪机 |  | JX23 | 高温200W | 壁装
46 | JK46 | 枪机 |  | JX24 | 300W | 壁装
47 | JK47 | 枪机 |  | JX25 | 防爆200W | 壁装
48 | JK48 | 枪机 |  | JX26 | 300W | 壁装
49 | JK49 | 枪机 |  | JX27 | 车牌捕捉200W | 立杆3.5米，(杆上安装）
50 | JK50 | 枪机 |  | JX27 | 车牌捕捉200W | 壁装
51 | JK51 | 枪机 |  | JX28 | 300W | 立杆3.5米，(杆上安装）
52 | JK52 | 枪机 |  | JX28 | 300W | 共杆，(杆上安装）
53 | JK53 | 枪机 |  | JX29 | 防爆200W | 壁装
54 | JK54 | 枪机 |  | JX30 | 300W | 立杆3.5米，(杆上安装）
55 | JK55 | 枪机 |  | JX30 | 300W | 共杆，(杆上安装）
56 | JK56 | 球机 |  | JX31 | 星光级200W | 立杆3.5米，(杆上安装）
57 | JK57 | 枪机 |  | JX32 | 300W | 壁装
58 | JK58 | 枪机 |  | JX32 | 300W | 壁装
59 | JK59 | 枪机 |  | JX33 | 防爆200W | 壁装
60 | JK60 | 枪机 |  | JX33 | 高温200W | 壁装
61 | JK61 | 枪机 |  | JX33 | 防爆200W | 壁装
62 | JK62 | 枪机 |  | JX33 | 高温200W | 壁装
63 | JK63 | 枪机 |  | JX34 | 高温200W | 壁装
64 | JK64 | 枪机 |  | JX34 | 高温200W | 壁装
65 | JK65 | 枪机 |  | JX34 | 300W | 壁装
66 | JK66 | 枪机 |  | JX34 | 高温200W | 壁装
67 | JK67 | 枪机 |  | JX34 | 高温200W | 壁装
68 | JK68 | 枪机 |  | JX35 | 300W | 壁装
69 | JK69 | 枪机 |  | JX35 | 300W | 壁装
70 | JK70 | 枪机 |  | JX36 | 300W | 壁装
71 | JK71 | 枪机 |  | JX36 | 300W | 壁装
72 | JK72 | 枪机 |  | JX36 | 300W | 壁装
73 | JK73 | 球机 |  | JX37 | 星光级200W | 立杆3.5米，(杆上安装）
74 | JK74 | 枪机 |  | JX37 | 300W | 共杆，(杆上安装）
75 | JK75 | 球机 |  | JX38 | 星光级200W | 立杆3.5米，(杆上安装）
76 | JK76 | 枪机 |  | JX39 | 300W | 壁装
77 | JK77 | 枪机 |  | JX39 | 300W | 壁装
78 | JK78 | 枪机 |  | JX40 | 车牌捕捉200W | 壁装
79 | JK79 | 球机 |  | JX40 | 星光级200W | 壁装
80 | JK80 | 枪机 |  | JX41 | 车牌捕捉200W | 壁装
81 | JK81 | 枪机 |  | JX41 | 300W | 壁装
82 | JK82 | 枪机 |  | JX42 | 300W | 壁装
83 | JK83 | 枪机 |  | JX42 | 300W | 壁装
84 | JK84 | 球机 |  | JX42 | 星光级200W | 立杆3.5米，(杆上安装）
85 | JK85 | 枪机 |  | JX43 | 300W | 立杆3.5米，(杆上安装）
86 | JK86 | 球机 |  | JX43 | 星光级200W | 共杆，(杆上安装）
87 | JK87 | 半球 |  | JX44 | 星光级300W | 吸顶
88 | JK88 | 半球 |  | JX44 | 星光级300W | 吸顶
89 | JK89 | 半球 |  | JX44 | 星光级300W | 吸顶
90 | JK90 | 半球 |  | JX44 | 星光级300W | 吸顶
91 | JK91 | 半球 |  | 机房 | 星光级300W | 吸顶

## 点位（巴士厂） (hidden)
福清轿车玻璃监控工程点位图(巴士玻璃厂区) | [6 empty] | 福清轿车玻璃监控工程点位图(巴士玻璃厂区)
序号 | 编号 | 类型 | 覆盖区域 | 收敛点 | 备注 | 安装方式 | 序号 | 编号 | 类型 | 覆盖区域 | 收敛点 | 备注 | 安装方式
1 | JK1 | 枪机 | 切大片区域入口 | JX1 | 300W | 壁装 | 15 | JK15 | 枪机 | 包边厂北侧通道 | JX4 | 300W | 壁装
2 | JK2 | 枪机 | 后门入口 | JX1 | 300W | 壁装 | 16 | JK16 | 枪机 | 原电房东侧通道 | JX4 | 300W | 壁装
3 | JK3 | 枪机 | 切大片区域东侧室外通道 | JX1 | 300W | 壁装 | 17 | JK17 | 枪机 | 老钢化厂3楼顶上监视后山区 | JX4 | 300W | 壁装
4 | JK4 | 枪机 | 切大片区域东侧室外通道 | JX1 | 300W | 壁装 | 18 | JK18 | 球机 | 原电房北侧废品区 | JX4 | 300W | 壁装
5 | JK5 | 枪机 | 巴士夹层厂东侧室外通道 | JX2 | 300W | 壁装 | 19 | JK19 | 枪机 | 原电房西侧后山通道 | JX4 | 300W | 壁装
6 | JK6 | 枪机 | 高压后玻璃厂房东侧室外通道 | JX2 | 300W | 壁装 | 20 | JK20 | 枪机 | 新增夹层包装区域前通道 | JX5 | 300W | 壁装
7 | JK7 | 枪机 | 巴士夹层厂半成品南侧室外通道 | JX2 | 300W | 壁装 | 21 | JK21 | 枪机 | 新增夹层包装区域前通道 | JX5 | 300W | 壁装
8 | JK9 | 枪机 | 风机房东侧通道 | JX3 | 300W | 壁装 | 22 | JK22 | 枪机 | 吸烟区 | JX5 | 300W | 壁装
9 | JK10 | 枪机 | 印刷半成品区东侧通道 | JX3 | 300W | 壁装 | 23 | JK23 | 枪机 | 老钢化厂南侧通道 | JX6 | 300W | 壁装
10 | JK11 | 枪机 | 卸货平台及前面场地 | JX3 | 300W | 壁装 | 24 | JK24 | 枪机 | 包边厂南侧通道 | JX6 | 300W | 壁装
11 | JK8 | 枪机 | 办公楼东侧门前围墙 | JX7 | 300W | 壁装 | 25 | JK25 | 半球 | 办公楼替换原有模拟半球 | 机房 | 300W | 壁装
12 | JK12 | 枪机 | 巴士前门电动车停车场 | JX7 | 300W | 壁装 | 26 | JK26 | 半球 | 办公楼替换原有模拟半球 | 机房 | 300W | 壁装
13 | JK13 | 枪机 | 巴士前门入口及地下室入口 | JX7 | 车牌捕捉300W | 壁装 | 27 | JK27 | 半球 | 办公楼替换原有模拟半球 | 机房 | 300W | 壁装
14 | JK14 | 枪机 | 包边厂北侧通道 | JX4 | 300W | 壁装 | 28 | JK增1 | 枪机 | 成品仓库通道 | JX4 | 300W | 壁装